Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Szafka dwuskrzydłowa MM04

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk : 1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Zabudowa szafką w całości ze stali nierdzewnej gatunek 1.4301 ( 304). |
| 2. | W skład zabudowy wchodzi: - Szafka stojąca dwuskrzydłowa z półką. Wymiary: 800x600x850 mm +/-30 mm – szt. 1 - Blat – szt. 1 |
| 3.. | Szafka stojąca dwudrzwiowa. Na całej długości szafka zabudowana. Drzwi szafki pełne otwierane skrzydłowo. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz półka z możliwością regulacji. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 4. | Blat prosty wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Blat o wymiarze 830*600 mm +/-25 mm. |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dołączyć do oferty) dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia ). |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 lub równoważne (kopię dokumentów dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia ). |