Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Szafa dwuskrzydłowa MM 03

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk :2

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 2. | Drzwi otwierane skrzydłowo |
| 3. | Drzwi szafy pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu |
| 4. | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C |
| 5. | Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy) |
| 6. | Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni |
| 7. | Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 8. | Szafa wyposażona w zamek |
| 9. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 10. | Wymiary zewnętrzne: 1000x580x2000 mm (+/- 10 mm) |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia ). |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 lub równoważny (kopię dokumentów dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia ). |