Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Regał  (Reg 1200)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji: Razem sztuk : 6

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 2. | Regał z pięcioma pełnymi półkami, dolne i górne półki montowane na stałe, półki środkowe z regulacją co 85mm |
| 3. | Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,0mm. |
| 4. | Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania regału) |
| 5. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. |
| 6. | Nośność regału – 100kg |
| 7. | Wymiary zewnętrzne: 1200x500x1900 mm (+/- 10 mm) |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 lub równoważny (kopię dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |