Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

1.  Taboret (Mmob 16)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk :1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym |
| 2. | Siedzisko okrągłe o średnicy 350 mm |
| 3. | Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych |
| 4. | Kolor tapicerki – do uzgodnienia z Zamawiającym |
| 5. | Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej) |
| 6. | Oparcie regulowane w dwóch płaszczyznach (góra – dół, przód – tył) |
| 7. | Podstawa trójramienna z 5 kółkami fi 50 mm (w tym dwa z blokadą) (+/- 10 mm) |
| 8. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża) |
| 9. | Taboret z obręczą pod nogi |
| 10. | Dopuszczalne obciążenie 135 kg |
| 11. | Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Siłownik hydrauliczny wykonany z wysokiej jakości stali chromowanej. |
| 12. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 13. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 480x480x490/630 mm ( +/- 10 mm) |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |