Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Stojak z misą (Mmob 15)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk :1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Stojak wyposażony w miskę zdejmowaną o pojemności 6L |
| 2. | Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy fi 50mm (dwa kółka z blokadą) (+/- 10 mm) |
| 3. | Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża |
| 4. | Wyrób wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 5. | Maksymalne obciążenie min. 5 kg |
| 6. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 7. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 560x600x850 mm ( +/-100 mm) |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |