Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych

Podest operacyjny (Mmob 13)

Producent:

Nr katalogowy:

Rok produkcji:

Razem sztuk :1

| Lp. | Opis parametrów |
| --- | --- |
| I. | Parametry techniczne |
| 1. | Podest jednostopniowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) |
| 2. | Podest na czterech nóżkach regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania podestu) |
| 3. | Na powierzchni paski antypoślizgowe |
| 4. | Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |
| 5. | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 500x300x300 mm ( +/- 10 mm) |
| II. | Pozostałe warunki |
| 1. | Wyrób jest dopuszczony do stosowania w jednostkach służby zdrowia (kopię stosownego atestu PZH dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |
| 2. | Certyfikat jakości EN ISO 9001 lub równoważny (kopię dokumentu dostarczyć na wezwanie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia). |