|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ |  |
| ZAKRES OPRACOWANIA | Numer | Nazwa strefy | Powierzchnia |
| POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA |  |  |  |
|  | 2.2 | POKÓJ PRZYGOTOWANIA PERSONELU | 9,95 |
|  | 2.3 | POKÓJ PRZYGOTOWANIA PACJENTA | 13,43 |
|  | 2.4 | SALA OPERACYJNA 2 | 39,70 |
|  | 2.11 | POKÓJ PRZYGOTOWANIA PACJENTA | 12,16 |
|  | 2.12 | POKÓJ PRZYGOTOWANIA PERSONELU | 8,50 |
|  | 2.13 | SALA OPERACYJNA 1 | 36,87 |
|  | 2.28 | WĘZEŁ SANITARNY | 2,96 |
|  | 2.79 | KUCHNIA | 16,58 |
|  |  |  | 140,15 m² |
| W ZAKRESIE OPRACOWANIA - PRZEBUDOWA |  |  |  |
|  | P.01 | MAGAZYN SPRZĘTU | 9,53 |
|  | P.02 | MAGAZYN CZYSTY | 17,08 |
|  | P.03 | MAGAZYN CZYSTY | 16,86 |
|  | P.04 | PRZYGOTOWANIE PERSONELU | 7,67 |
|  | P.05 | KORYTARZ | 33,57 |
|  | P.06 | ŚLUZA PACJENTA | 23,20 |
|  | P.07 | SALA OPERACYJNA | 31,08 |
|  | P.08 | SALA NADZORU | 24,38 |
|  | P.09 | KORYTARZ | 36,42 |
|  | P.10 | ŚLUZA | 3,86 |
|  | P.11 | MAGAZYN BRUDNY | 12,66 |
|  | P.12 | MAGAZYN STERYLNY | 14,36 |
|  |  |  | 230,67 m² |
| W ZAKRESIE OPRACOWANIA - REMONT |  |  |  |
|  | R.01 | MAGAZYN | 3,59 |
|  | R.02 | KORYTARZ | 58,27 |
|  | R.03 | POMIESZCZENIE BIUROWE | 6,43 |
|  | R.04 | POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE | 2,63 |
|  | R.05 | ŁAZIENKA | 3,91 |
|  | R.06 | ŚLUZA MATERIAŁOWA | 9,20 |
|  | R.07 | POKÓJ PERSONELU | 13,47 |
|  | R.08 | SZATNIA CZYSTA | 11,01 |
|  | R.09 | ŚLUZA | 4,34 |
|  | R.10 | ŁAZIENKA | 3,61 |
|  | R.11 | ŚLUZA BRUDNA | 7,87 |
|  |  |  | 124,33 m² |
|  |  |  | 495,15 m² |