| SIM Sudety sp. z o.o. | NIP: 883 187 26 81 |
| --- | --- |
| ul. Okrzei 8 | Regon: 520291160 |
| 57-300 Kłodzko | KRS: 0000968458 |
| www.simsudety.com, sekretariat@simsudety.com | Kapitał zakładowy: 92 652 100 zł |
| Dokumentacja spółki przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |  |

Kłodzko, dnia 15 grudnia 2025 r.

SIM.10.3.2025

Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe „ELNOR” s.c.

Jerzy Foryś, Józef Wrona

ul. Wojska Polskiego 23/1/9

57-402 Nowa Ruda

Dotyczy: dotyczy uzgodnienia trasy przyłącza elektroenergetycznego w Stroniu Śląskim (Bolesławów) do działki nr 14/5.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłamy uzgodnienie trasy przyłącza kablowego: od istniejącej stacji WBK88321, zabudowanego na działce nr 21/1, projektowaną linia kablową nN poprowadzoną przez działkę nr 21/1, 154 i 14/5, do projektowanego zestawu złączowo-pomiarowego ZZP, usytuowanego na działce nr 14/5, przy granicy z działka drogi.

Z poważaniem

Paweł Gawlak

Prezes Zarządu SIM Sudety sp. z o.o.

Załączniki:

- Uzgodnienie przebiegu trasy przyłącza kablowego,

- Mapa do celów opiniodawczych.

Otrzymują:

- Adresat,

- a/a

Sprawę prowadzi: Sebastian Przybyłko, Specjalista ds. Inwestycji, e-mail: wmalecki@simsudety.com