Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa oleju napędowego dla  MPGK Sp. z o.o. 
w Choszcznie.

- Dostawa oleju napędowego PN – EN 590 odbywać się będzie przez okres 12 miesięcy. Szacunkowa   ilość dostaw to 129 000 litrów to jest 129 m3.

- Dostarczone paliwo będzie przeznaczone do celów własnych Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu paliwa w ilościach odbiegających od   podanych wielkości, przy zachowaniu opcji, w zależności od rzeczywistych potrzeb.

- Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu podstawowego zakresu zamówienia do 20% ilości zamówienia podstawowego tj. ilości dostawy oleju napędowego w ramach realizowanego zamówienia. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić Zamawiającemu zakup dodatkowych ilości paliwa na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym.

- Prawo opcji: Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zmniejszeniu do 20% ilości zamówienia podstawowego w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności.

- Prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach realizacji niniejszego zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy z tego tytułu nie przysługuje żadne roszczenie odszkodowawcze.

- W przypadku skorzystania z prawa opcji, zmiany umowy lub zawarcie umowy odrębnej nie będą wymagane. Zamawiający złoży na tą okoliczność stosowne oświadczenie.

- Warunki dostaw paliwa.

  - Dostarczone paliwo musi spełniać Polską Normę.

    - Olej napędowy PN – EN 590 +A1:2017-06 lub równoważną.

    - Sposób dostawy oraz jakość spełniać będą wymogi określone w aktualnie obwiązujących przepisach w szczególności w Ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1209 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska 
z dnia 26 czerwca 2024 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2024 poz. 1018).

  - Paliwo dostarczane będzie autocysternami do magazynu Zamawiającego, przy 
ul. Wolności 60, 73-200 Choszczno.

  - Autocysterny dowożące paliwo nie muszą być zaplombowane.

  - Poszczególne dostawy paliwa będą realizowane na podstawie zamówienia złożonego przez Zamawiającego e-mailem nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania zamówienia przez Wykonawcę. Zamówienia będą składane w godzinach 7.00 – 15.00. Dostawy od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, dostawa może być zrealizowana w terminie dłuższym niż podany powyżej, przy czym na maksymalny termin poszczególnej dostawy nie może przekroczyć 72 h.

  - Szacunkowa ilość zamawianego jednorazowo paliwa – 4000 l.

  - Wykonawca zobowiązany jest do każdej dostawy dołączyć aktualny atest jakościowy producenta paliwa lub potwierdzoną kopię atestu dotyczącą dostarczonej partii paliwa.

  - Do każdej dostawy należy również dołączyć dowód wydania, który powinien zawierać :

    - Temperaturę nalewu paliwa, objętość w m3 w temperaturze nalewu, gęstość paliwa  w temperaturze + 15 0C oraz masę produktu w kg i objętość 
w temperaturze +15 0 C.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań  laboratoryjnych paliwa w kierunku zgodności właściwości dostarczanego paliwa z parametrami fizykochemicznymi przedstawionymi w ateście jakościowym. Badania będą przeprowadzone przez akredytowane laboratoria wybrane przez Zamawiającego. Ewentualnie ujawnienie niezgodności parametrów próbki paliw danej dostawy  z przedstawionymi w ateście jakościowym będzie uznawane za niezgodne z zamówieniem i będzie podlegało reklamacji. W przypadku wykazania niezgodności Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami badań.

- Wykonawca w okresie do 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego reklamacji, będzie miał możliwość oceny swojej próbki „świadka”. Po upływie 7 dni od zgłoszenia reklamacji, w przypadku potwierdzenia niezgodności parametrów próbki paliwa danej dostaw, Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin wymienić reklamowane paliwo na zgodne z zamówieniem, w tej samej ilości i w tej samej cenie co reklamowane. Ponadto musi również wymienić paliwo, które było w zbiorniku przed dolaniem reklamowanej dostawy.

- Zamawiający uwzględni rozbieżność pomiędzy przedstawionym świadectwem jakości przy dostawie, a wynikami badań laboratoryjnych próbek dostarczonego oleju napędowego w granicach różnic dopuszczalnych metodami badawczymi, zgodnie 
z obowiązującą normą PN-EN ISO 4259 lub równoważną.

- Kierowca musi posiadać świadectwo jakości oraz dowód wydania na dostarczoną partię paliwa.

- Próbki paliwa będą pobierane bezpośrednio z autocysterny przed zlaniem paliwa do magazynu Zamawiającego w obecności upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa powinno się odbyć na podstawie zainstalowanego na cysternie Wykonawcy licznika wyposażonego w drukarkę drukującą dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa.