**Załącznik Nr 1 do Formularza ofertowego**

|  |
| --- |
| ***KOSZTORYS OFERTOWY*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonica***  ***ZP.2710.1.2026***   1. **Koszty inwestycji: *Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Jabłonica Gmina Wieniawa*** | | | | | |
| ***LP.*** | ***OPIS ROBÓT*** | ***ILOŚĆ*** | ***WARTOŚĆ NETTO [zł]*** | ***WARTOŚĆ BRUTTO [zł]*** | ***PODSTAWA WYCENY*** |
| **1** | Sieć kanalizacji sanitarnej PVC200 SDR34 SN8 lita | L= 2000,00 m |  |  | ***Nr obiektu 2223-112***  ***Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC*** |
| **2** | Sieć kanalizacji sanitarnej tłocznej PE SDR 11 PN16 | L= 160,00 m  Metoda bezwykopowa |  |  | ***Nr obiektu 2223-117***  ***Zewnętrzna sieć kanalizacyjna ciśnieniowa z rur PE-HD*** |
| **3** | Sieć kanalizacji sanitarnej PVC2160SDR34 SN8  lita do granicy działek | L= 232,00 m |  |  | ***Nr obiektu 2223-112***  ***Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC*** |
| **4** | Sieć kanalizacji sanitarnej PVC2160SDR34 SN8  lita do granicy działek | L= 436,00 m  Metoda bezwykopowa |  |  | ***Nr obiektu 2223-112***  ***Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC*** |
| **5** | Sieć kanalizacji sanitarnej PVC200 SDR34 SN8 lita | L= 20,00 m  Metoda bezwykopowa |  |  | ***Nr obiektu 2223-112***  ***Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC*** |
| **6** | Studnie betonowe fi 1200 | 39 szt. |  |  | ***Nr obiektu 2223-112***  ***Zewnętrzna sieć kanalizacyjna***  ***(Studnie betonowe)*** |
| **7** | Studnie rewizyjne tworzywowe PP fi 425 | 40 szt. |  |  | ***Nr obiektu 2223-214***  ***Zewnętrzna sieć kanalizacyjna z rur PVC fi 160 mm (Studnie rewizyjne PP)*** |
| **8** | Studnia betonowa rozprężna fi 1200 | 1 szt. |  |  | ***Nr obiektu 2223-112***  ***Zewnętrzna sieć kanalizacyjna***  ***(Studnie betonowe)*** |
| **9** | Przepompownia ścieków surowych fi 1200 Ob. PŚ-proj. | 1 kpl |  |  | ***Nr obiektu 2223-591***  ***Przepompownia ścieków*** |
| **10** | Modernizacja istniejącej przepompowni ścieków  Ob. PŚ- istn.) | 1 kpl |  |  | ***Nr obiektu 2223-591***  ***Przepompownia ścieków*** |
| **11** | Zasilanie elektryczne przepompowni ścieków surowych Ob. PŚ-istn. wraz z ogrodzeniem terenu | 1 kpl |  |  | ***Nr obiektu 2214-221***  ***Linia kablowa (zasilanie energetyczne przepompowni),***  ***Nr obiektu 9833 C,***  ***Ogrodzenie panelowe*** |
| **12** | Próby i badania sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC oraz tłocznej PE | 1 kpl |  |  | ***Nr obiektu 2223-112***  ***Nr obiektu 2223-117***  ***Próby i badania*** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Koszty inwestycji: *Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w m. Jabłonica Gmina Wieniawa (demontaż oraz odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego w miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej)*** | | | | | |
| ***LP.*** | ***OPIS ROBÓT*** | ***ILOŚĆ*** | ***WARTOŚĆ NETTO [zł]*** | ***WARTOŚĆ BRUTTO [zł]*** | ***PODSTAWA WYCENY*** |
| **1** | Demontaż istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego | 3 700 m2 |  |  | ***Nr obiektu 2112-422***  ***Droga Gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego (robotydemontażowe mechaniczna rozbiórka nawierzchni***  ***bitumicznej*** |
| **2** | Odtworzenie nawierzchni z betonu asfaltowego (zagęszczenie podłoża, skroplenie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa naturalnego, nawierzchnia żwirowa, nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wzmacniająca, nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, wykonanie  umocnienia pobocza) | 3 700 m2 |  |  | ***Nr obiektu 2112-422***  ***Droga Gminna o nawierzchni z betonu asfaltowego roboty odtworzeniowe)*** |

1. ***Koszty wykonania kompletnej dokumentacji projektowej***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***LP.*** | ***OPIS ROBÓT*** | ***ILOŚĆ*** | ***WARTOŚĆ NETTO [zł]*** | ***WARTOŚĆ BRUTTO [zł]*** | ***PODSTAWA WYCENY*** |
| **1** | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Jabłonica | kpl |  |  | Kalkulacja indywidualna |

***Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym/profilem zaufanym/podpisem osobistym.***