**Załącznik nr 1 do SWZ**

**ASZ.382.2.2026**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie 1**

**Poz. 1) Soczewka wewnątrzgałkowa.** Soczewka zwijana , jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5% posiadająca asferyczny typ optyki, dwuwypukła o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,55, ukątowieniu haptenów 0 stopni, o rozmiarze części optycznej 6.0 mm i długości całkowitej 13 mm, posiadająca filtr UV, oraz zakres dioptriażu od 6.0 DIOPTRII DO 30 DIOPTRII co 0,5 DIOPTRII. W komplecie z każdą soczewką kardridże jednorazowego użytku.

**Poz. 2) Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna trzyczęściowa,** hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5% z kartridżem, średnica części optycznej 6,0 mm, zakres mocy - 5,0 D do + 5,0 D angulacja haptenów 5°, oraz od + 6,0 D do + 30,0 D angulacja haptenów 10° współczynnik refrakcji – 1,55, długość całkowita 13,0 mm.W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku.

**Poz. 3) Soczewka zwijalna, jednoczęściowa,** akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5%, posiadająca asferyczny typ optyki, o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,55 lub więcej, ukątowaniu haptenów 0 stopni, o rozmiarze części optycznej 6.0 mm i długości całkowitej 13 mm, posiadająca filtr UV i filtr światła niebieskiego, oraz zakres dioptriażu od 6.0 dioptrii do 30 dioptrii co 0,5 dioptrii. W komplecie z każdą soczewką kardridż jednorazowego użytku.

**Poz. 4) Soczewka wewnątrzgałkowa korygująca astygmatyzm rogówkowy,** jednoczęściowa, zwijalna, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, posiadająca dwuwypukły toryczny, aferyczny typ optyki, filtr UV oraz filtr światła niebieskiego, o ukątowaniu części haptycznych wynoszącym 0 stopni, w dostępnych dioptrażach od 6.0 do 30.0 dioptrii co 0.5 oraz dostępnych ekwiwalentach sferycznych wynoszących: 1.00, 1.50, 2.25, 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00, cylindry. W komplecie z każdą soczewką kartidż jednorazowego użytku

**Dotyczy poz. 1-4 W przypadku soczewek wszczepianych przez wielorazowy system implantacyjny dostawca zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć trzy komplety wielorazowych zestawów implantacyjnych składających się z inżektora i pęsety.**

**Poz. 5) Zestaw wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy** metodą fakoemulsyfikacji zawierający 1% hialuronian sodu w objętości 0,4 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą oraz preparat 3% hailuronianu sodu + 4% chondroitynosiarczanu sodu w objętości 0,35ml w ampułkostrzykawce z kaniulą. Zestaw w sterylnym bistrze

**Poz. 6) Pakiet do operacji usunięcia zaćmy**; Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy przez cięcie 2,2mm w składzie:

Tip do fakoemulsyfikacji zagięty 45stopni - 1szt.

Osłonka na tip – 1szt.

Kaniula do hydrodysekcji 27 G – 2szt.

Kaniula 27g – 1szt.

Obłożenie na stolik 140x140cm 1szt.

Obłożenie pacjenta 100x120cm z otworem na oko i workiem odpływowym – 1szt.

Nóż do paracentezy 1,2mm – 1szt.

Nóż typu slit 2,2mm – 1szt

Kaseta do aparatu Constellation 1szt.

Plastikowa osłonka na oko – 1szt.

Mikrogąbki – 1szt.

Podłokietnik 71x80cm- 2szt.

Obłożenie 76x145cm – 1szt.

Kubek plastikowy 60 ml – 1szt.

Sączki 20cm- 1 szt.

Fartuch operacyjny – 2szt.

Igła 18G

Pęseta plastikowa – 1szt.

Rozwórka -1 szt.

Ocznik – 1szt.

Gazik 5x5cm – 5szt.

Gaziki okrągły – 3szt

Gaziki 8x8cm– 10szt.

Plaster 2,5x13cm – 1szt.

Strzykawka 20ml – 1szt

Strzykawka 3ml – 4szt

Ręcznik papierowy – 2szt.

Rękawice chirurgiczne 7 -2.szt.

**Poz. 7) Pakiet operacji witektomii**; Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegu witrektomii w składzie:

|  |  |
| --- | --- |
| **ilość** |  |
| 1 | zestaw do podawania oleju |
| 1 | osłonka na tip 0,9 mm |
| 3 | kaniula 27G |
| 1 | kaniula do hydrodysekcji 25G |
| 1 | kaniula z silikonową końcówką 23G |
| 1 | obłożenie pacjenta 100x120cm z workiem odpływowym |
| 1 | pęseta ILM 23G |
| 1 | kaseta do fakowitrektomii 23G kompatybilna z aparatem Constellation |
| 1 | sonda do lasera z elastyczną końcówką 23G |
| 1 | plastikowa osłonka na oko |
| 1 | tip mini 45st |
| 1 | kaniula do wiskoelastyku 23G |
| 2 | podłokietniki 71x80 cm |
| 1 | obłożenie na stolik narzędziowy 140x140 cm |
| 1 | obłożenie na tacę aparatu 76x145cm |
| 1 | kubek plastikowy 60 ml |
| 1 | kubek plastikowy 120 ml |
| 3 | fartuch XL |
| 1 | igła 25G16 |
| 2 | opatrunek na oko (ocznik) |
| 1 | obłożenie 139x193cm |
| 1 | mikrogąbki 6szt |
| 10 | gaziki 8x8 cm |
| 1 | przylepiec 2,5x13 cm |
| 1 | strzykawka 10 ml LL |
| 4 | strzykawka 3 ml LL |
| 1 | strzykawka 5 ml LL |
| 3 | ręcznik papierowy |

**Zadanie 4**

Poz. 2) **Sonda do witrektomii przedniej 23G** do aparatu Constellation Vision System

Poz.3) Końcówki do **irygacji/aspiracji**