Załącznik nr 2 do SWZ/UMOWY

Numer postępowania: 1/SMRS/26 na dostawę odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów koagulologicznych

# FORMULARZ ASORTYMENTOWO – CENOWY

Podane ilości stanowią trzyletnie zapotrzebowanie odczynników do dwóch analizatorów koagulologicznych

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Nazwa badania | Kontrola na 2 oraz 3 poziomach | Ilość wykonywanych badań - okres 3 lat | Ilość opakowań (w całości) potrzebnych do wykonania zamówienia | Ilość testów w opakowaniu | Cena netto za jedno opakowanie | Cena netto za jedno opakowanie 5x7 | VAT % | Cena brutto za jedno opakowanie 8+9 | Numer katalogowy |
| 1 | PT | 7 x tydzień | 61 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APTT | 7 x tydzień | 52 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | FIBRYNOGEN | 3 x tydzień | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | AT III |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D-DIMERY | 7 x tydzień | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość netto: |  | Wartość brutto: |  |  |

Łączna ilość badań na okres trzech lat –  134 900

Podane ilości nie zawierają oznaczeń przeznaczonych na kontrole i kalibracje – stosownie do ilości zamawianych oznaczeń należy uwzględnić odpowiednią ilość opakowań kalibratorów i materiałów kontrolnych na cały okres trwania umowy.

Uzyskaną sumę w kolumnie nr 8 i 10 należy wpisać do Formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SWZ/UMOWY, do pozycji nr 1 - koszty zestawów odczynnikowych.

Liczbę opakowań odczynników do wykonania badań, kalibracji i kontroli należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań handlowych.

Kontrola PT, APTT na trzech poziomach, po jednym oznaczeniu we wszystkie dni w roku. Każdy z poziomów nastawiany naprzemiennie w kolejnych dniach. Jedna fiolka kontroli przeznaczona na 1 dzień. Ilość kontroli należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań.

Kontrola D-DIMERÓW na dwóch poziomach, wykonywane codziennie w każdym dniu roku, naprzemiennie.

Ilość kontroli należy wycenić zależnie od stabilności materiału po rozpuszczeniu (bez mrożenia). Ilość kontroli należy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań – dotyczy wszystkich parametrów.

Ilość powyższych materiałów należy obliczyć z należytą starannością, gdyż koszty wszystkich braków pozostaną po stronie Wykonawcy.