Załącznik nr 7 do SWZ_opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji c.o. i wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie”

1.2. Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane.

1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie instalacji c.o. i wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie.

Przedmiot zamówienia obejmuje  kompleksowe wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania zadania.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

  - wymianę instalacji c.o. w zakresie wskazanym w projekcie

            - demontaż istniejącej instalacji

            - montaż podstropowy nowej instalacji wraz z izolacją

            - montaż nowych grzejników oraz ekranów zagrzejnikowych

            - zabudowa instalacji wykonaną z GK

  - wymianę instalacji z.w., c.w., cyrkulacji w zakresie wskazanym w projekcie

            - demontaż istniejącej instalacji

            - montaż podstropowy nowej instalacji wraz z izolacją

            - zabudowa instalacji wykonaną z GK

  - a) montaż grzałki 3kV, 230 V w istniejącym zasobniku c.w. w pomieszczeniu węzła cieplnego - konieczny do wykonania, pomimo, iż nie został ujęty w dokumentacji projektowej.

b) demontaż rury od nieczynnej instalacji hydrantowej na parterze w segmencie A, B, C (3x ok. 1m rury) oraz demontaż nieczynnych rurek do przyłączenia grzejnika ( 2 x 10cm) w przedsionku przy wejściu głównym wraz z wykończeniem posadzki po demontażu rury. Otwór po zdemontowanej rurze powinien być wykończony zaprawą cementową oraz pomalowany farbą do betonu w kolorze istniejącej wykładziny winylowej - konieczny do wykonania, pomimo, iż nie został ujęty w dokumentacji projektowej.

Powyższa inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej z uwzględnieniem OZE w budynkach użyteczności publicznej w uzdrowiskowej Gminie Miasta Sopotu”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego  - Klimatyczne Uzdrowiska cz.2. Wspieranie efektywności energetycznej (umowa o dofinansowanie o numerze: 37/2025/Wn11/OA-ew-ku/D).

Roboty będą wykonywane na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz wg dodatkowych wymagań zamieszczonych w SWZ, w zakresie i zgodnie z wymaganiami techniczno-budowlanymi określonymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

- Wielobranżowa dokumentacja projektowa

„Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie instalacji c.o. i wody użytkowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Armii Krajowej 50/54 w Sopocie”

autorstwa:

Tomasza Makarskiego „Biuro architektoniczne MAT” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wosia Budzysza 5/1, 81-703 Sopot

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń płotów i sprzętu ochronnego