**załącznik nr 4**

**Wykaz urządzeń wyposażenia technicznego obiektów budowlanych i terenów, objętych konserwacją i naprawami bieżącymi dla niniejszej umowy oraz wykaz obowiązkowych okresowych czynności konserwacyjnych w ramach instrukcji użytkowania tych urządzeń;**

**Teren „Nowolipki”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Adres  (alfabetycznie) | Rodzaj urządzenia | Wykaz czynności  (wg instrukcji urządzenia lub indywidualny wykaz czynności) | Częstotliwość kontroli |
|  |  |  |  |  |
| 11 | Dzielna 74 | kocioł gazowy  (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody) | Specyfikacja sanitarna  punkt V.11 | Raz na miesiąc oraz przegląd i czyszczenie kotła prze sezonem grzewczym oraz przegląd posezonowy.  Kocioł pod dozorem UDT |
| 12 | Młynarska 34 | kocioł gazowy  (ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody) | Specyfikacja sanitarna  punkt. V.11 | Raz na miesiąc oraz przegląd i czyszczenie kotła prze sezonem grzewczym oraz przegląd posezonowy.  Kocioł pod dozorem UDT |