|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Część 5 zamówienia: Wyposażenie medyczne w ramach zadania pt: "Utworzenie 24 nowych miejsc opieki w ramach programu „Aktywny Maluch” 2022 – 2029 – edycja 7 w Żłobku „ODKRYWCZY MIŚ” w Białej, Biała 30, 21-300 Radzyń Podlaski** | | | |
| **l.p** | **Nazwa wyposażenia** | **Opis wyposażenia** | **Ilość sztuk** |
| 1 | Defibrylator AED | Defibrylator AED z funkcją pracy dla dorosłych i dzieci (energia wstrząsu do ~150 J dla dorosłych i ~50 J dla dzieci) – urządzenie medyczne, ratunkowe.  Uniwersalne elektrody dla dorosłych i dzieci.  Automatyczny lub półautomatyczny tryb działania z komunikatami w języku polskim. Montowany w szafce ściennej.  Szafka ścienna na defibrylatorstalowa, z frontem szklanym zapewniająca ochronę urządzenia i łatwy dostęp.  Gwarancja: min. 60 miesięcy wraz z przeglądami | 1 |
| 2 | Apteczka pierwszej pomocy | Apteczka pierwszej pomocy ze stelażem mocującym do ściany. wym. min. 28 x 20 x 11,5 cm Skład zgodny z normą: DIN 13157 PLUS lub równoważną, spełnia wymagania norm Unii Europejskiej. Apteczka zawiera min.: 1 szt. Kompres zimny, 2 szt. Kompres na oko, 3 szt. Kompres 10x10 , 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 6 cm, 2 szt. Opaska elastyczna 4 m x 8 cm, 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.), 1 kpl. Plaster (14 szt.), 1 szt. Plaster 5 m x 2,5 cm, 3 szt. Opatrunek indywidualny M sterylny, 1 szt. Opatrunek indywidualny G sterylny, 1 szt. Opatrunek indywidualny K sterylny, 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80 cm, 2 szt. Chusta trójkątna, 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.), 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm, 1 szt. Nożyczki 19 cm, 4 szt. Rękawice winylowe, 6 szt. Chusteczka dezynfekująca, 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania, 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowychTermin ważności: sterylnych środków opatrunkowych: minimum 2–5 lat od daty dostawy, środki opatrunkowe i środki dezynfekcyjne: minimum 12 miesięcy od daty dostawy. | 4 |
| 3 | Waga z miarka | Obciążenie maksymalne: 200 kg  Dokładność odczytu: 100 g  Wymiary szalki min: 28 x 34 x 11 cm  Wygodny składany wzrostomierz z miernikiem na wysokości w zakresie min. 75-200cm  Gwarancja min. 24 miesiące | 1 |
| 4 | Termometr | Wymiary min: 31×175×72mmZakres pomiaru: 34,0°C - 43.0°C (93,2°F - 109,4°F) Temperatura badanego: 0°C - 93,2°C (32°F - 199,7°F ) Dokładność: 0,1°C /°F , Termometr elektroniczny wykonany z tworzywa sztucznego , zasilany bateriami. Gwarancja min. 24 miesiące | 2 |
| 5 | Stół do badania- KOZETKA | szerokość min.550 mm długość min.1880 mm wysokość min. 510 mm Kąt nachylenia wezgłowia, +/- 40° Dopuszczalne obciążenia max. 180kg | 1 |
| 6 | Szafa lekarska | Korpus szafy wykonany z blachy gr. 0,8 mm. Drzwi szafy przeszklone, półki wykonane ze szkła, przestawne co 25 mm. Uchwyt drzwiowy z zamkiem zabezpieczającym ryglującym drzwi w dwóch punktach. Dolna półka zabudowana - drzwi wykonane z blachy gr 0,8 mm. 4 kółka zamontowane do szafy umożliwiające łatwe przemieszczanie. Wymiary zewnętrzne min. 180x90x40 cm z min. 4 półkami, kolor blachy pomalowany na biało | 1 |
| 7 | Zestaw do odksztuszania | Przeznaczenie: usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych dorosłych i dzieci w sytuacjach zadławienia. Ręczny system ssący (zassanie ciała obcego), przenośne, bez zasilania elektrycznego. Maski w zestawie: pediatryczna, mała, średnia i duża – wykonane z materiału medycznego, hipoalergicznego i elastycznego. Pojemnik: przezroczysty, odporny na pęknięcia, łatwy do czyszczenia i dezynfekcji. Brak ostrych krawędzi, łatwy montaż/demontaż elementów kontaktujących się z ciałem obcym.  Gwarancja: minimum 24 miesiące. | 2 |