Załącznik nr 9 do SWZ

Zestawienie parametrów technicznych/opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

CZĘŚĆ NR 1 Dostawa wyposażenia socjalno-bytowego

Poz.1 Biurka 3 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary 120x60x70 cm +/- 1cm | TAK, podać |  |
|  | Po jednej stronie szuflada, zamykana szafka z kluczykiem, z jedna półką | TAK |  |
|  | Półka na klawiaturę | TAK |  |
|  | Wykonana z płyty min.18mm | TAK, podać |  |

Poz.2 Chłodziarka na leki 2 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Chłodziarka do przechowywania szczepionek, z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza | TAK |  |
|  | Obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową | TAK |  |
|  | Pojemność 400 l | TAK |  |
|  | Wnętrze ze stali nierdzewnej typu 0H17 zg. z DIN 1.4016 | TAK |  |
|  | Zakres temperatury od 0°C do +10°C | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury co 0,1°C | TAK |  |
|  | Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 520 x 1660 x 420 mm +/-1 cm | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 620 x 1850 x 640 mm +/-1 cm | TAK |  |
|  | 4 półki druciane | TAK |  |
|  | Otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika | TAK |  |
|  | Zamknięcie na klucz | TAK |  |
|  | Wyświetlacz LED | TAK |  |
|  | Gwarancja min.24 m-ce | TAK |  |

Poz.3 Ciśnieniomierze elektroniczne 13 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Duży czytelny wyświetlacz LCD | TAK |  |
|  | Wykrywanie arytmii serca | TAK |  |
|  | Średnia z ostatnich 3 pomiarów | TAK |  |
|  | Pamięć min. 120 pomiarów | TAK, podać |  |
|  | Mankiet o obwodzie 22 - 42cm (rozmiar uniwersalny M - L) | TAK, podać |  |
|  | Prosta obsługa jednym przyciskiem | TAK |  |
|  | Wskaźnik niskiego poziomu baterii | TAK |  |
|  | Automatyczny wyłącznik | TAK |  |

Poz.4 Czajnik elektryczny 3 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność: 1.5 l, element grzejny, grzałka ukryta, wykonanie: stal nierdzewna, tworzywo sztuczne. funkcje: obrotowa podstawa, moc maksymalna [W]: 2200 | TAK, podać |  |

Poz.5 Dozowniki tlenu 88 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dozownik tlenu medycznego DT/M (przepływomierz, regulator) przeznaczony do podawania tlenu pacjentowi z centralnej instalacji tlenu poprzez punkt poboru tlenu | TAK |  |
|  | przepustowość 0-15 dm3/min, | TAK |  |
|  | minimalne ciśnienie wlotu 0,1MPa, | TAK |  |
|  | maksymalne ciśnienie wlotu 0,6 MPa | TAK |  |
|  | temperatura pracy +5ºC do +40ºC | TAK |  |
|  | rotametr dozownika, który dokonuje ciągłego pomiaru przepływu tlenu z podziałką wyskalowaną co 1litr. | TAK |  |
|  | kopułka (osłona) rotametru | TAK |  |
|  | korpus, wewnątrz którego znajduje się zawór regulacyjny przepływu tlenu i kanał umożliwiający przepływ tlenu, | TAK |  |
|  | pokrętło regulacji przepływu tlenu, | TAK |  |
|  | końcówka (wtyk) czerpalny do punktu poboru tlenu, | TAK |  |
|  | pojemnik wielokrotnego użytku na wodę destylowaną lub jednorazowego użytku typu RespiFlo czy AquaPack lub równoważny | TAK |  |
|  | końcówka przyłączeniowa drenu z zaworem bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | rurka zakończona filtrem | TAK |  |
|  | zawór bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | wszystkie części dozownika mające kontakt z tlenem, wykonane z materiałów kompatybilnych z tlenem i zachowujące swoje właściwości w temperaturze od -20ºC do +60ºC. | TAK |  |
|  | dozownik tlenu wyposażony w zawór bezpieczeństwa, który umożliwia wypływ nadmiarowego ciśnienia w przypadku np. skręcenia czy zatkania drenu, przez który tlen podawany jest do pacjenta | TAK |  |

Poz.6 Elektryczny przyrząd do kruszenia tabletek 5 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | autonomiczny cykl kruszenia wielu standardowych i powlekanych tabletek do 8 sekund | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora 2 godziny | TAK |  |
|  | poziom dźwięku urządzenia (52 dB) | TAK |  |
|  | Głowica krusząca ze stali nierdzewnej Zasilacz | TAK |  |
|  | Napięcie robocze 12 Volt | TAK |  |
|  | Waga max. 1,5 kg | TAK |  |
|  | Wymiary 80x70x217 mm +/- 10mm | TAK |  |
|  | Przyłącza 5,5x2,1x12 mm DC złącze do ładowania | TAK |  |
|  | Zasilanie AC/DC 13 Volt 3A | TAK |  |
|  | Akumulator litowo-jonowy, 12 Volt 3Ah | TAK |  |
|  | Samorozładowanie akumulatora ok. 1% pojemności na miesiąc (25 c) | TAK |  |
|  | Bezpiecznik 5 A | TAK |  |

Poz.7 Fotel do pobierania krwi 5 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fotel wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia i zagłówka | TAK |  |
|  | Regulowane podłokietniki w dwóch płaszczyznach(na boki, oraz góra-dół) | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie 120kg+/- 1kg | TAK |  |
|  | Obicie bezszwowe, ułatwiające utrzymanie czystości, oraz dokładną dezynfekcję w kolorze szarym | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość 800 mm +/- 20mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość 780 mm+/- 20mm | TAK |  |
|  | Szerokość podstawy 655 mm+/- 10mm | TAK |  |
|  | Długość podstawy 730 mm+/- 10mm | TAK |  |
|  | Całkowita wysokość 1120 / 1280 mm+/- 20mm | TAK |  |

Poz.8 Fotel operatora 1szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Specjalistyczne krzesło operatora, posiadające regulację wysokości za pomocą stopy. | TAK |  |
|  | Taboret wyposażony w tapicerowane Oparcie w kolorze szarym, którego wysokość można regulować | TAK |  |
|  | Dedykowany dla osób specjalizujących się w dziedzinach: stomatologia, chirurgia, ginekologia, medycyna estetyczna, okulistyka | TAK |  |
|  | Min. wysokość, mm 760 +/-20mm | TAK |  |
|  | Max. wysokość, mm 1050+/-20mm | TAK |  |
|  | Średnica siedziska, mm 390+/-20mm | TAK |  |
|  | Grubość siedziska, mm 100+/-20mm | TAK |  |
|  | Średnica podstawy, mm 600+/-20mm | TAK |  |
|  | Skok, mm 210+/-10mm | TAK |  |

Poz.9 Fotele biurowe/obrotowe 31szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Z mechanizmem typu PST01-CPT lub równoważnym: permanentny kontakt pozwalający na: regulację wysokości siedziska, regulację odległości siedziska od oparcia, regulację kąta nachylenia siedziska względem oparcia. u , profilowane oparcie, z regulacją wysokości oparcia, Możliwość odchylenia oparcia i jego blokady w wybranej pozycji, regulacja głębokości siedziska, stelaż czarny, podłokietniki regulowane, materiał syntetyczny wysokiej klasy w kolorze granatowym. | TAK |  |

Poz.10 Kosze 35 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kosz na odpady 25 l z pedałem biały | TAK |  |
|  | Tworzywo sztuczne wysokiej jakości | TAK |  |
|  | Konstrukcja pokrywy umożliwia stale zamkniętą i niewidoczną zawartość kosza | TAK |  |
|  | Wymiary 36x36x41 cm +/-1cm | TAK |  |

Poz.11 Kozetka lekarska 6 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonana z kształtowników stalowych, pokrytych farbą proszkową w kolorze szarym | TAK |  |
|  | Leże i wezgłowie jest wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym w kolorze niebieskim | TAK |  |
|  | Regulacja kąta pochylenia wezgłowia | TAK |  |
|  | Uchwyt na prześcieradło jednorazowe | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość 550 mm+/-20 mm | TAK |  |
|  | Całkowita długość 1880 mm+/-20 mm | TAK |  |
|  | Całkowita wysokość 510 mm+/-20 mm | TAK |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia +/- 40° | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenia 180 kg+/- 2kg | TAK |  |

Poz.12 Kozetka lekarska mobilna o zwiększonej nośności 2 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawa wózka ze stali malowanej farbą proszkową w kolorze białym | TAK |  |
|  | Wymienny materac z uchwytami pokryty tapicerką skóropodobną w kolorze zielonym | TAK |  |
|  | Podgłówek regulowany za pomocą mechanizmu typu rostomat | TAK |  |
|  | Opuszczane barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej | TAK |  |
|  | Płyta HPL przezierna dla promieni RTG | TAK |  |
|  | 4 krążki odbojowe w ramie wózka | TAK |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości za pomocą pedałów nożnych | TAK |  |
|  | System kół jezdnych z hamulcem | TAK |  |
|  | Uchwyty mocujące złożoną kroplówkę | TAK |  |
|  | Gniazda do zamontowania kroplówki po obu stronach wózka | TAK |  |
|  | Długość: 218 cm +/-2cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość: 85 cm+/-2cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość: 50,8 - 95 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie: 250 kg +/-1kg | TAK, podać |  |
|  | Waga: 70 kg+/-1kg | TAK, podać |  |
|  | Wymiary leża: 132x67 cm+/-2cm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary podgłówka: 65x67 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Kąt nachylenia podgłówka: 0° - 45° (rostomat) | TAK, podać |  |
|  | Średnica kół: 12,5 cm +/-0,5cm | TAK, podać |  |

Poz.13 Krzesła 10szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ……………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rama 4-nogi malowana proszkowo na kolor czarny | TAK |  |
|  | siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym | TAK |  |
|  | GB – stopki do powierzchni miękkich. | TAK |  |
|  | Szerokość siedziska: 460 mm +/-20 mm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość siedziska: 410 mm +/- 20mm | TAK, podać |  |

Poz.14 Kuchenka mikrofalowa 2szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność 20 l | TAK |  |
|  | Sterowanie mechaniczne | TAK |  |
|  | Moc mikrofal:700 | TAK |  |
|  | Wymiary (GxSxW) w cm 35,3x45,6x26,4 +/- 2cm | TAK, podać |  |
|  | Oświetlenie wnętrza | TAK |  |
|  | Funkcje: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie | TAK |  |

Poz. 15 Lampa czołowa diodowa (czapka z oświetleniem) 1 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa czołowa diodowa na czepcu profesjonalnym, komplet z transformatorem gniazdkowym i regulacją jasności | TAK |  |
|  | Oświetlenie – do 90 000 luxów jasnego, równomiernie rozłożonego na całym polu światła w odległości pracy min.180 mm | TAK |  |
|  | Optymalna jasność zapobiegająca powstawaniu odblasków | TAK |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca przejrzyste i nie zaburzone, współosiowe oświetlenie | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości pola oświetlenia oraz bezstopniowa regulacja jasności świecenia | TAK |  |
|  | Opcja zintegrowanego mocowania lup okularowych serii HR/HRP lub równowazne | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania filtra polaryzacyjnego do badań kontrastowych oraz filtra żółtego do redukcji zawartości barwy niebieskiej | TAK |  |
|  | System chłodzenia diody | TAK |  |
|  | Temperatura koloru: 5 500 Kelvinów | TAK |  |
|  | Trwałość diody LED: Trwałość diody LED HQ szacowana na min.50 000 godzin pracy | TAK, podać |  |
|  | Regulowane pole: Ciągła regulacja pola oświetlenia w zakresie od 30mm do 80mm średnicy (przy odległości pracy 420 mm) | TAK, podać |  |
|  | Kąt pochylenia: Pełna regulacja dla odpowiedniego ustawienia przez użytkownika | TAK |  |
|  | Regulator jasności: Zamontowany z boku czepca | TAK |  |
|  | Optyka : Zaawansowana, wielowarstwowo powlekana szklana optyka zapewniająca maksymalną jasność | TAK |  |
|  | Czas pracy: min: 8,5 godziny z kieszonkowym urządzeniem zasilającym mPack wyposażonym w baterię akumulatorową typu Li-ion lub równoważną | TAK |  |

Poz.16 Lampa zabiegowa bezcieniowa mobilna 1 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rodzaj lampy: Zabiegowa | TAK |  |
|  | Mocowanie lampy: P - statywowa | TAK |  |
|  | Napięcie zasilania: 24 V | TAK |  |
|  | Pobór mocy: 19 W | TAK |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m (Ec): min. 60 000 lux | TAK |  |
|  | Wskaźnik oddawania barw Ra: 96 | TAK |  |
|  | Wskaźnik oddawania barwy czerownej R9: 96 | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego d10: 200 mm | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego d50: 100 mm | TAK |  |
|  | Rodzaj źródła światła: LED | TAK |  |
|  | Regulacja natężenie światła: Tak | TAK |  |
|  | Temperatura światła (K): 4100 | TAK |  |
|  | Temperatura barwowa (K): 4400 | TAK |  |
|  | Wgłębność oświetlenia L1+L2 (20%): 194cm (60%): 130cm | TAK, podać |  |
|  | Pobór mocy przez oprawę: 20W | TAK |  |
|  | Ilość diod: min.18 LED | TAK |  |
|  | Klasa izolacji: I | TAK |  |
|  | Stopień ochrony obudowy: IP20 | TAK |  |

Poz.17 Lodówka dla pacjentów 2szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane techniczne: Wymiary (wys.x szer.x gł.): 140,2 x 55 x 63 cm +/-1 cm Pojemność chłodziarki / zamrażarki: 230 l / 21 l Poziom hałasu: max 38 dB Zmiana kierunku otwierania drzwi Kolor biały | TAK |  |

Poz.18 Lodówka transportowa na krew, leki, szczepionki  2szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | W skład zestawu wchodzi: - lodówka - akumulator CPAP 220 Wh - ładowarka sieciowa 230 V AC - kabel do podłączenia pod gniazdo zapalniczki samochodowej Pojemność: 7 l Wymiary zewnętrzne: wys. 300 x szer. 333 x gł. 190 mm +/- 10mm Wymiary wewnętrzne: wys. 240 x szer. 210 x gł. 140 mm +/- 10,5 mm | TAK,podać |  |
|  | Napięcie: 12 V oraz ~230 V Pobór mocy: 36 W (12 V), 40 W (230 V) | TAK, podać |  |
|  | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: min do 11 godzin | TAK |  |
|  | Masa: ok. 5 kg | TAK, podać |  |
|  | Wyświetlacz temperatury | TAK |  |
|  | Chłodzenie: do temperatury komory wynoszącej ok. +5°C (maks. 25°C poniżej temperatury otoczenia) | TAK |  |
|  | Wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm o rozładowaniu akumulatora | TAK |  |
|  | Dwa tryby pracy: chłodzenie i podgrzewanie | TAK |  |
|  | Ogrzewanie: do temperatury komory wynoszącej ok. +65 °C | TAK |  |
|  | Pasek na ramię | TAK |  |
|  | Izolacja: pełna forma z pianki poliuretanowej | TAK |  |
|  | System Peltiera lub równoważny | TAK |  |
|  | Kolor: ciemnoszara z jasnoszarymi akcentami | TAK |  |

Poz.19 Lupy chirurgiczne do mikrochirurgii 3 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw: lupa z oprawkami | TAK |  |
|  | System dwóch soczewek | TAK |  |
|  | Powiększenie 3.0x | TAK |  |
|  | Do wyboru różny dystans pracy: 34cm, 42cm, 46cm, 50cm | TAK |  |

Poz. 20 Nebulizator 1 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pneumatyczny Inhalator dla dzieci i dorosłych | TAK |  |
|  | Głowica rozpylająca typu Rapidflaem 7 Dual Speed lub równoważnej. | TAK |  |
|  | Dwie prędkości rozpylania | TAK |  |
|  | Możliwości rozpylania nawet małych ilości leku | TAK |  |
|  | Możliwość rozpylania wszystkich rodzajów leków wziewnych także olejków eterycznych | TAK |  |
|  | Maseczki typu Soft Touch w zestawie wykonane bez ftalanów i BPA-50szt | TAK |  |
|  | Cicha, lekka i trwała sprężarka | TAK |  |

Poz. 21 Niszczarka do papieru 12 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Niszczarka biurowa | TAK |  |
|  | Pojemności min.20 l, tnąca papier, karty plastikowe i CD/DVD (oddzielna szczelina i pojemnik na płyty CD) | TAK |  |
|  | Funkcje: automatyczny start/stop - automatyczne zatrzymanie pracy w momencie otwarcia pojemnika - autorevers - automatyczne cofanie przy blokadzie papieru (np. przy włożeniu zbyt dużej ilości kartek) - zabezpieczenie termiczne silnika - czujnik wejścia (fotokomórka) - oddzielne szczeliny na papier i CD ( dwa oddzielne pojemniki na ścinki) - kółka jezdne - mechanizm tnący ze stali utwardzonej niszczy spinacze, zszywki i karty kredytowe - okienko w koszu zasypowym, pozwalające kontrolować poziom zapełnienia - wysuwany kosz, który długo się zapełnia bardzo drobną ścinką | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: szerokość wejścia w mm; min.220. typ cięcia; cząstki. szerokość cięcia w mm; 2 x 8. ilość jednorazowo ciętych arkuszy A4 (70g); min. 11. prędkość cięcia w m/min.; 2.2. Poziom bezpieczeństwa zgodnie z normą:; DIN:P-5/O-2/T-66395/E-4/F-2 - lub równoważną. moc silnika; min. 320 W. pojemność kosza w L; min. 20. wymiary szer. x głeb. x wys. w mm; max. 357 x 272 x 570. | TAK, podać |  |

Poz.22  Parawany 21 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonany z metalowych rurek wyposażony w kółka | TAK |  |
|  | Materiał ekranu w parawanie zakładany jest po uprzednim odkręceniu górnego oraz dolnego prętu parawanu | TAK |  |
|  | Szerokość: 94 cm +/-2cm Wysokość: 165 cm+/-2cm Głębokość: 58 cm+/-2cm | TAK, podać |  |
|  | Materiał ekranu w kolorze niebieskim | TAK |  |

Poz.23  Pasy magnetyczne do unieruchomienia pacjenta 6 kmpl.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasy do zastosowania na kostki i na nadgarstki z zapięciem magnetycznym. | TAK |  |
|  | Wnętrze opasek wykonane z miękkiej w dotyku wyściółki, zapobiegającej odleżynom i otarciom. | TAK |  |
|  | Opaski zawierają obszar zapinany na rzep, który pozwala na szybsze zapinanie aplikacji, zwiększając bezpieczeństwo systemu. | TAK |  |
|  | Pasy o szerokości 8 cm, obwód regulowany w zakresie 10-34 cm. | TAK |  |
|  | wykonane w 100% z poliestru wytrzymałe, odporne na uszkodzenia dodatkowe wzmocnienia na całej długości otwory zabezpieczone metalowymi oczkami elementy metalowe nie ulegające korozji zapięcia przy pomocy kluczy magnetycznych dodatkowy rzep ułatwiający dopasowanie pasów możliwość czyszczenia środkami chemicznymi oraz sterylizacji w autoklawie łatwe w zastosowaniu przy unieruchomieniu pacjenta | TAK |  |
|  | Kmpl. zawiera dwie sztuki pasów na kostki i 2 sztuki na nadgarstki, 4 magnetyczne zamki, 1 magnetyczny klucz, | TAK |  |

Poz.24  Przenośna lodówko zamrażarka 2 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność: min. 32 litry zakres temperatur: +10°C do -22°C wysoka wydajność chłodzenia wytrzymała konstrukcja | TAK, podać |  |
|  | Niskie zużycie energii - zoptymalizowana technologia chłodzenia kompresorowego VMSO3 (VARIABLE MOTOR SPEED OPTIMISATION lub równoważna - sprężarka o zmiennej prędkości obrotowej | TAK |  |
|  | Elastyczne opcje zasilania: gniazdo zapalniczki samochodowej, gniazdko sieciowe | TAK |  |
|  | W pełni hermetyczny kompresor ze zintegrowanym, elektronicznym panelem sterowania | TAK |  |
|  | Termostat elektroniczny z cyfrowym wyświetlaczem temperatury i panelem sterowania | TAK |  |
|  | Czytelny, kolorowy wyświetlacz o dużej rozdzielczości i miękkie przyciski umożliwiają płynne sterowanie pracą lodówki i jej monitorowanie | TAK |  |
|  | Łączność: Bluetooth, Wifi | TAK |  |
|  | Aplikacja CFX 3, lub równoważna, sterowanie temperaturą i monitorowanie pracy za pomocą aplikacji dostępnej na telefony z systemem Android oraz IOS | TAK |  |
|  | Wyjmowany kosz | TAK |  |
|  | Energooszczędne diodowe oświetlenie wnętrza | TAK |  |
|  | Mocne aluminiowe uchwyty transportowe | TAK |  |
|  | Złącze USB do ładowania małych urządzeń | TAK |  |
|  | Certyfikaty: CB, RCM | TAK |  |
|  | Zastosowanie: transport szczepionek, interferonu, insuliny, antybiotyków, hormonów dystrybucja leków, produktów immunologicznych, biologicznych próbek, transport substancji wrażliwych na ciepło transport i przechowywanie płynów żywienia pozajelitowego, pozwala zachować łańcuch chłodniczy, transport krwi, transport medyczny | TAK |  |

Poz. 25 Pulsoksymetr 11 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw z akumulatorami i stacją ładująca | TAK |  |
|  | Podstawka na biurko | TAK |  |
|  | Podstawka na biurko ze stacją ładująca | TAK |  |
|  | 4 x AA Baterie alkaiczne zapewniające min. 60 godzin ciągłego monitorowania | TAK, podać |  |
|  | 4 x AA NiMH Akumulatorki | TAK |  |
|  | Moduł ścienny / ładowarka | TAK |  |
|  | Czujnik wielokrotnego użytku dla dorosłych | TAK |  |
|  | Wielojęzyczna instrukcja użytkowania na płycie (CD) | TAK |  |
|  | Wodoodporny futerał | TAK |  |
|  | Uchwyt do stojaka | TAK |  |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz LED | TAK |  |
|  | Pomiary poziomu SpO2 i częstości tętna | TAK |  |
|  | Zestaw alarmów | TAK |  |
|  | Jednopoziomowe menu | TAK |  |

Poz.26 Skaner żył 1 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Źródło światła: Nieszkodliwe światło podczerwone (fala 760-940 nm) | TAK |  |
|  | Wyświetlacz: 2,4" z obrazem w pseudokolorze 3D, wspierany algorytmem AI | TAK |  |
|  | Jasność: Regulowana na 6 poziomach | TAK |  |
|  | Odległość detekcji: 15-25 cm +/- 0,3 mm | TAK |  |
|  | Głębokość detekcji: 0-10 mm | TAK |  |
|  | Zasilanie: Akumulator litowo-jonowy 4800 mAh, ładowanie 5 V 2,0 A, 100 V-240 V - 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Wymiary i waga: 24x6xh 6,5 cm +/-1cm; 450 g+/-20g | TAK |  |
|  | Wyposażone w standardowe akcesoria: | TAK |  |
|  | Aluminiowa walizka transportowa, karta kalibracyjna | TAK |  |
|  | Kabel ładujący | TAK |  |
|  | Adapter | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

Poz.27 Stojak do kroplówek 49 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stabilna konstrukcja, oraz podstawa wyposażona w koła jezdne, umożliwiająca pacjentowi bezpieczne i komfortowe przemieszczanie | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości dokonywana jest za pomocą praktycznego układu zaciskowego | TAK |  |
|  | Statyw w całości pokryty jest warstwą chromu | TAK |  |
|  | Wymiary: Wysokość: min. 1100 – max. 2000 mm | TAK |  |
|  | Średnica podstawy: 680 mm | TAK |  |

Poz.28  Stolik narzędziowy 2 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik opatrunkowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) lub równoważnej | TAK |  |
|  | Stolik z blatem prostym i półką prostą - montowanymi na stałe | TAK |  |
|  | Odległość między blatami wynosi 445 mm | TAK |  |
|  | Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. | TAK |  |
|  | Na kółkach fi 100 mm (dwa z blokadą) | TAK |  |
|  | Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża | TAK |  |
|  | Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wymiary blatu: 1000x650 mm +/-20mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1115x720x880+/-20mm | TAK, podać |  |

Poz.29 Stolik narzędziowy typu przyjaciel 1szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik instrumentalny typu MAYO | TAK |  |
|  | Wykonanie: w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważnej | TAK, podać |  |
|  | 1x blat z pogłębieniem, obracany w poziomie o 360 stopni z blokadą obrotu, podnoszony hydraulicznie za pomocą pedału nożnego | TAK |  |
|  | Regulacja w zakresie: 950-1330 mm | TAK, podać |  |
|  | Podstawa na 3 kołach w obudowie z tworzywa sztucznego w kolorze szarym, pojedynczych o średnicy 75 mm wszystkie z hamulcem | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 750x500x950-1330mm +/-20mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary blatu: 750x500 mm+/-20mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej blatu: 685x435 mm+/-20mm | TAK, podać |  |

Poz.30  Stolik pod aparaturę medyczną 2 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stolik pod aparaturę medyczną - 1szt. |  |  |
|  | Tace wózka wykonane ze stali pokrytej farbą proszkową odporną na zarysowania w kolorze białym | TAK |  |
|  | Korpus wózka wykonany z płyty wiórowej zaś fronty z płyty MDF lub równoważne | TAK |  |
|  | Całość pokryta jest okleiną PCV | TAK |  |
|  | Wózek osadzony na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem | TAK |  |
|  | Szuflady wózka wyłożone w matę antypoślizgową | TAK |  |
|  | Górne szuflady wyposażone są w zamek | TAK |  |
|  | Szerokość całkowita: 97 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Średnica kół: 10 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Wysokość całkowita: 101 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość całkowita: 54 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary tacy górnej (Szer. x Gł.): 89,7 x 52,6 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary tacy dolnej (Szer. x Gł.): 89,3 x 52 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość szuflad: 2 | TAK |  |
|  | Wymiary szuflad (Szer. x Gł. x Wys.): 2 - 39 x 50 x 6,5 cm+/-2cm | TAK, podać |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie (na tacę): 20 kg+/-1kg | TAK |  |
|  | Stolik pod aparaturę medyczną z tacą – 1 szt. |  |  |
|  | 1xblat w formie wyjmowanej tacy 705x390x18 mm | TAK, podać |  |
|  | 1x - taca 650x390x18 mm +/-20mm | TAK, podać |  |
|  | Stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |
|  | Stelaż z kanałami montażowymi po wewnętrznej stronie, umożliwiający dowolną regulację wysokości półek, | TAK |  |
|  | Stelaż przystosowany do montażu wyposażenia dodatkowego wyłącznie za pomocą elementów złącznych bez konieczności wykonywania otworów | TAK |  |
|  | Stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą, z uchwytem do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20x20 mm stanowiącym zintegrowany element konstrukcji | TAK |  |
|  | Taca wyjmowana, ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważne | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 810x430x890 mm+/-20mm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary powierzchni użytkowej tacy: 610x360x17 mm [szerokość x głębokość x wysokość] +/-20mm | TAK, podać |  |

Poz.31 Szafka/komoda na sale chorych 12 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | łączna wysokość całej szafy z półką na buty - wys. ok. 185-190 cm 35 cm przestrzeń otwarta na buty powyżej 150 cm zamykana z prawej strony bez zamka z lewej strony 2 x 75 cm zamykane zamkami | TAK, podać |  |
|  | fronty oklejone obrzeżem gr. 2 mm | TAK, podać |  |
|  | korpusy oklejone obrzeżem cienkim 0,8 mm | TAK, podać |  |
|  | plecy z płyty HDF lub równoważnej | TAK |  |
|  | 2 x zamek | TAK |  |
|  | 2 x półka | TAK |  |
|  | 1 x drążek na ubrania szer. dostosowana do połowy szafy | TAK |  |
|  | szafa 110 cm szer. x 3 szt. | TAK, podać |  |
|  | szafa 100 cm szer. x 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | szafa 90 cm szer. x 4 szt. | TAK, podać |  |
|  | szafa 80 cm szer. x 2 szt. | TAK, podać |  |
|  | szafa 70 cm szer. x 1 szt. | TAK, podać |  |

Poz. 32 Szafki BHP 10 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dwudrzwiowa szafa ubraniowa wykonana z blachy stalowej o grubości 0,5 mm, pokrytej farbą proszkową poliestrową w kolorze szarym | TAK |  |
|  | Wymiary: 1800 x 600 x 500 mm (wysokość x szerokość x głębokość +/-20mm | TAK, podać |  |
|  | Wyposażenie: - półka, - drążek ubraniowy wraz z dwoma haczykami - lusterko, - drzwi osadzone w ukrytych zawiasach kołkowych, - otwory wentylacyjne oraz - samoprzylepny wizytownik - otwory wentylacyjne - zamek cylindryczny z 2 kluczykami, ryglowany w 1 pkt. | TAK |  |

Poz.33 Szafki na dokumentację medyczną 3 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szafka na dokumentację medyczną | TAK |  |
| 1.1 | Szafa kartotekowa z 5 szufladami (format A4 poziomo) | TAK |  |
| 1.2 | Szuflady zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadnięciem | TAK |  |
| 1.3 | Zamykanie szuflad odbywa się przez centralne ryglowanie | TAK |  |
| 1.4 | Maksymalne obciążenie jednej szuflady to 50 kg. | TAK |  |
| 1.5 | Do opisania szuflad służą szyldziki na taśmie samoprzylepnej w ilości odpowiadającej liczbie szuflad. | TAK |  |
| 1.6 | Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed przewróceniem. | TAK |  |
| 1.7 | Wymiary: 415x633x1578, Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) | TAK |  |
| 1.8 | Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. | TAK |  |
| 1.9 | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej o grubości od 0,8 do 1,5 mm, fronty szuflad z blachy o grubości 1,0 mm natomiast pozostałe części szuflad z blachy o grubości 0,6 mm. Wieniec dolny - ocynkowana blacha | TAK |  |
| 2. | Szafka na dokumentację medyczną | TAK |  |
| 2.1 | Szafa kartotekowa z 5 szufladami (format A4 poziomo) | TAK |  |
| 2.2 | Szuflady posiadają dwa rzędy na teczki zawieszkowe w formacie A4. | TAK |  |
| 2.3 | Szafy spełniają wymogi przechowywania dokumentów RODO. | TAK |  |
| 2.4 | Szuflady zostały wyposażone w zabezpieczenie przed wypadnięciem z szafy, zainstalowane na teleskopowych prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie. | TAK |  |
| 2.5 | Maksymalne obciążenie jednej szuflady to 50 kg. | TAK |  |
| 2.6 | Centralne ryglowanie szuflad. | TAK |  |
| 2.7 | Do opisania szuflad służą szyldziki na taśmie samoprzylepnej w ilości odpowiadającej liczbie szuflad. | TAK |  |
| 2.8 | Meble posiadają specjalny mechanizm umożliwiający wysunięcie jednocześnie tylko jednej szuflady, co zabezpiecza szafkę przed przewróceniem. | TAK |  |
| 2.9 | Szuflada przystosowana na dwa rzędy teczek zawieszkowych (format A4 poziomo), 775 x 633x1292 | TAK |  |
| 2.10 | Korpus szafki wykonany z blachy stalowej o grubości od 0,8 do 1,5 mm, fronty szuflad z blachy o grubości 1,0 mm natomiast pozostałe części szuflad z blachy o grubości 0,6 mm. Wieniec dolny - ocynkowana blacha | TAK |  |
| 3. | Szafka na dokumentację medyczną | TAK |  |
| 3.1 | Szafka kartotekowa, płyta 18mm; 90x38x217cm | TAK |  |

Poz.34 Taborety 20 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taborety z regulacją śrubową, z możliwością regulacji wysokości odbywającej się za pomocą obrotu siedziska wokół osi, nogi zakończone stopką | TAK |  |
|  | Konstrukcja stalowa malowana farbą proszkową | TAK |  |
|  | Siedzisko pokryte materiałem skóropodobnym, wysokowytrzymałym, kolor niebieski | TAK |  |
|  | Wysokość: od 53,3 cm do 68,5 cm Dopuszczalne obciążenie: 150 kg Waga 5 kg+/-0,5 kg | TAK, podać |  |

Poz.35 Wersalka do świetlicy 1szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wersalka rozkładana z dwiema poduszkami, sztuczna skóra, czarna | TAK |  |
|  | Drewniana rama | TAK |  |
|  | Funkcja przekształcenia z kanapy do siedzenia w łóżko (i odwrotnie) | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania jednego z 3 poziomów ustawienia oparcia | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 168 x 77 x (61,5 / 64 / 66) cm (dł. x szer. x wys.) +/-1cm Szerokość siedziska: 168 cm +/-1cm Głębokość siedziska: 41 cm +/-1cm Wysokość oparcia: 41 cm +/-1cm Wysokość siedziska nad ziemią: 28 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Wymiary łóżka (po całkowitym rozłożeniu): 168 x 82 cm (dł. x szer.)+/- 1cm | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne obciążenie: 110 kg | TAK, podać |  |

Poz.36 Wózek medyczny, wielofunkcyjny 1 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Taca wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze szarym | TAK |  |
|  | Korpus wózka wykonany z płyty wiórowej, fronty z płyty MDF w kolorze zielonym | TAK |  |
|  | Całość pokryta jest okleiną PCV w kolorze zielonym | TAK |  |
|  | Wózek osadzony na stalowej podstawie wyposażanej w kółka jezdne z hamulcem | TAK |  |
|  | Szuflady wózka wyłożone są matą antypoślizgową | TAK |  |
|  | Górna szuflada wózka posiada zamek | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w dyspensery oraz kosz na odpady | TAK |  |
|  | Waga: 98 kg+/-1kg | TAK, podać |  |
|  | Wysokość całkowita: 162 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Głębokość całkowita: 63 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Ilość szuflad: 4 | TAK |  |
|  | Wymiary szuflad (szer. x gł. x wys.): 63x47x17 cm+/-1cm | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita: 75 cm+/-1cm | TAK, podać |  |

Poz.37 Wózek na czystą i brudną bieliznę 1szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1x szafka bez drzwiczek 2x półka 1x stelaż do worków na brudną bieliznę | TAK |  |
|  | Szafka zbudowana z stelaża z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS, | TAK |  |
|  | Stelaż anodowany lub lakierowany proszkowo na kolor wg palety RAL kolor szary | TAK |  |
|  | Wypełnienie z płyty meblowej obustronnie laminowanej, blat z 3 stron obudowany | TAK |  |
|  | Uchwyt do prowadzenia ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
|  | Podstawa stalowa, lakierowana proszkowo, wyposażona w wysoce mobilne koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 100 mm, w tym dwa z blokadą; wypełniona prętami, odboje na narożach podstawy | TAK |  |
|  | obręcz do worka na odpady ze stali kwasoodpornej typu gat. 0H18N9 lub równoważnej, wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka; z pokrywą z tworzywa ABS otwierana ręcznie | TAK |  |
|  | Wymiary: 1050x580x1080 mm+/-1cm Wymiary szafki: 550x530x685 mm+/-1cm [szerokość x głębokość x wysokość], szafka wyposażona w 2 półki; wysokość użytkowa szafki 3x218 mm | TAK, podać |  |

Poz.38 Wózek na leki doustne z przegródkami 1 szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wózek do rozwożenia leków: 2x blat (4 tace) z przegródkami | TAK |  |
|  | stelaż aluminiowo - stalowy lakierowany proszkowo na biało, | TAK |  |
|  | stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą | TAK |  |
|  | blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 lub równoważnej, w formie 2 wyjmowanych tac | TAK |  |
|  | przegródki do leków z tworzywa sztucznego | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 680x430x890 mm [szerokość x głębokość x wysokość +/-1 cm. | TAK |  |

Poz.39  Zgrzewarka 1szt.

Oferowany model:   ………………………………..(model, nr katalogowy)

Kraj pochodzenia:    ………………………………    (wypełnia wykonawca)

Rok produkcji:          …………………………………….(wypełnia wykonawca)

Producent:                ………………………………(pełna nazwa, adres)

| Lp. | Opis - minimalne parametry | Wartość wymagana | Parametr oferowany (podać zakres lub opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przenośna zgrzewarka do drenów medycznych | TAK |  |
|  | Pojemny akumulator umożliwiający wykonanie kilkuset zgrzewów bez konieczności doładowywania w czasie pracy | TAK |  |
|  | Ładowanie kompletnie wyczerpanego akumulatora do 1h | TAK |  |
|  | Zgrzew posiadający perforację ułatwiającą rozdzielenie segmentów | TAK |  |
|  | Zgrzewarka wyposażona we wskaźnik informujący o stopniu naładowania baterii oraz sygnał dźwiękowy sygnalizujący jej rozładowanie | TAK |  |
|  | Dodatkowo system kontrolny zgrzewarki monitorujący czy zgrzew został wykonany prawidłowo i czy jest szczelny. Zgrzewarka wyposażona w ładowarkę oraz sztywną walizką transportową | TAK |  |

UWAGA: Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia towaru spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany towar jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

……………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny