## pakiet 1(11)
Znak postępownia DZ-271-1-3/TP/2026
Formularz asortymentowy - szczegółowa oferta cenowa - załącznik nr 1A do SWZ - załącznik 1 do
Pakiet nr 1 (11) - Implanty do rekonstrukcji łąkotek
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek miary | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Producent | Numeru i daty ważności dopuszczenia | Klasy wyrobu | Cena netto jednostki miary | Wartość netto (kolumny /4 *11/) | VAT (%) | Wartość brutto (kolumny //12*13/+12/)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Sterylny zestaw do rekonstrukcji łąkotek - system 7 implantów. | szt. | 18 | Sterylny zestaw do rekonstrukcji łąkotek - system 7 implantów. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowym aplikatorze z końcem zakrzywionym pod kątem 15˚, połączonych nitką"o". Aplikator posiada system blokowania nici oraz regulacji napięcia nici pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw z jednorazową kaniulą prowadzącą. Umożliwiający wykonanie trzech szwów w stawie. | [6 empty] | 0 |  | 0
2. | Sterylny zestaw do rekonstrukcji łąkotek - system 4 implantów. | szt. | 86 | Sterylny zestaw do rekonstrukcji łąkotek - system 4 implantów. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowym aplikatorze z końcem zakrzywionym pod kątem 15˚, połączonych nitką"o". Aplikator posiada system blokowania nici oraz regulacji napięcia nici pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw z jednorazową kaniulą prowadzącą. Umożliwiający wykonanie trzech szwów w stawie. | [6 empty] | 0 |  | 0
3. | Sterylny zestaw do rekonstrukcji łąkotek - system 3 implantów. | szt. | 37 | Sterylny zestaw do rekonstrukcji łąkotek - system 3 implantów. Implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowym aplikatorze z końcem zakrzywionym pod kątem 15˚, połączonych nitką"o". Aplikator posiada system blokowania nici oraz regulacji napięcia nici pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw z jednorazową kaniulą prowadzącą. Umożliwiający wykonanie dwóch szwów w stawie. | [6 empty] | 0 |  | 0
4. | Kotwica elastyczna z materiału UHMWPE | szt. | 3 | Kotwica elastyczna z materiału UHMWPE 1,7mm osadzona na jednorazowym aplikatorze wyposażonym w wiertło z ogranicznikiem i prowadnicę, głębokość nawiercania 10mm , przeładowana super mocną nicią w rozmiarze # 2-0 zakończoną igłami ( rozm.17mm, cienka) | [6 empty] | 0 |  | 0
5. | Kaniula łąkotkowa, wielorazowa, pojedyńcza | szt. | 1 | Kaniula łąkotkowa, wielorazowa, pojedyńcza, dwa rodzaje: prawa lewa, do wyboru w trzech wygięcia każda, w zależnosci od miejsca uszkodzenia (do części bliższej, środkowej i dalszej) | [6 empty] | 0 |  | 0
6. | Igła do szycia łąkotki | szt. | 1 | Igła do szycia łąkotki, nitinolowa z oczkiem, długa (min. 25 cm), pakowana sterylnie | [6 empty] | 0 |  | 0
7. | Przeszywacz automatyczny prawy | szt. | 1 | Przeszywacz automatyczny 45° prawy, wyposażony w pętlę do podtrzymywania przeszytej nici oraz podajniki sterowane niezależnymi, blokowanymi suwakami, pakowany sterylnie | [6 empty] | 0 |  | 0
8. | Przeszywacz automatyczny lewy | szt. | 1 | Przeszywacz automatyczny 45° lewy, wyposażony w pętlę do podtrzymywania przeszytej nici oraz podajniki sterowane niezależnymi, blokowanymi suwakami, pakowany sterylnie | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamówienie podstawowe - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO – udostępniony na Platformie e-Zamowienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. | [10 empty] | 0 | X | 0
(**) Zamówienie minimalne | [10 empty] | 0 | X | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [10 empty] | 0 | X | 0
(*) Podane ilości Towaru są wielkościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
(**) Minimalna wartość zamówionego Towaru w ramach Umowy wynosi 70% wartości Towaru obliczonego na podstawie ilości wskazanych w kolumnie 4. Zamawiający zastrzega, iż ewentualny zakres realizacji przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy.
Data, miejscowość, |  |  |  |  | Podpis(y)*
*<dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >

## pakiet 2(18)
Znak postępownia DZ-271-1-3/TP/2026
Formularz asortymentowy - Szczegółowa Oferta Cenowa Załącznik nr 1 do Umowy
Pakiet n 2 (18) - Materiały ortopedyczne do stabilizacji złamań kości długich
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość jednostek miary (1) | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Producent | Numeru i daty ważności dopuszczenia | Klasy wyrobu | Cena netto jednostki miary | Wartość netto (kolumny /4 *11/) | VAT (%) | Wartość brutto (kolumny //12*13/+12/)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14.
1. | Kable stalowe z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem lub kulką | szt. | 11 | Kable stalowe o srednicy 1,6 mm oraz 2,0 mm i długości min. 500 mm z plecionki "49 drutów" ze stali w komplecie z zaciskiem lub kulką + blokada | [6 empty] | 0 |  | 0
2. | Płyty proste do złamań okołoprotezowych | szt. | 1 | Płyty proste do złamań okołoprotezowych min. 4 długości | [6 empty] | 0 |  | 0
3. | Płyty krętarzowe | szt. | 1 | Płyty krętarzowe w rozmiarach 100, 110, 150,0 160,0 200,0 210 | [6 empty] | 0 |  | 0
Zamówienie podstawowe - przenieść kwotę brutto do FORMULARZA OFERTOWEGO – udostępniony na Platformie e-Zamowienia i zamieszczony w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”. | [10 empty] | 0 |  | 0
(**) Zamówienie minimalne | [10 empty] | 0 |  | 0
Zamówienie maksymalne (opcja 120%) | [10 empty] | 0 |  | 0
(1) Podane ilości Towaru są wielkościami orientacyjnymi niezbędnymi do obliczenia wartości Zamówienia (zamówienie podstawowe) przez Wykonawcę i mogą ulec zmianie (tzn. zmniejszeniu lub zwiększeniu) w trakcie trwania Umowy w ramach zamówień zamiennie bilansujących się w ramach wynagrodzenia umownego.
(2) Minimalna wartość zamówionego Towaru w ramach Umowy wynosi 70% wartości Towaru obliczonego na podstawie ilości wskazanych w kolumnie 4. Zamawiający zastrzega, iż ewentualny zakres realizacji przedmiotu Umowy powyżej Zamówienia minimalnego nie stanowi zobowiązania (w tym finansowego) Zamawiającego zaciąganego w momencie zawarcia Umowy.
.........................................................................
Data, miejscowość, | [6 empty] | Podpis(y)*
*<dokument należy sporządzić w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby/osób uprawnionej/-ych do reprezentacji Wykonawcy lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie o ile z treści pełnomocnictwa wynika upoważnienie do złożenia stosowanego oświadczenia >
Dodatkowe wymagania: poz. 1 do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium stałego do oferowanych wyrobów
Dodatkowe wymagania: poz. 2,3 - do każdego zabiegu w okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga udostępnienia pełnego instrumentarium w formule LOANER SET czyli tzw. „Lotnej”, tj. po wcześniejszym złożeniu zamówienia przez Zamawiającego do oferowanych wyrobów.