

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach, finansowany ze środków projektu „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17,

zawartej w dniu 27.03.2024 r.

pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia

Sprawa: B.08.2.2026

ZAMAWIAJĄCY:

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

SAMODZIELNY PUBLICZNY

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

UL. ZIELONA 1, 21-025 NIEMCE

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
2. Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
3. NIP: 713-23-92-302
4. REGON: 431021563
5. Adres: ul. Zielona 1, 21-025 Niemce
6. Tel./fax.: tel. +48 81 756 15 50
7. Adres e-mail: [zoz@niemce.pl](mailto:zoz@niemce.pl)
8. ADRES STRONY INTERNETOWEJ POSTĘPOWANIA

Wszelkie informacje, zawiadomienia, zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia będą publikowane pod adresem: <https://ezamowienia.gov.pl/>

1. TRYB POSTĘPOWANIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym zgodnie z dyspozycją art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2024, poz. 1320), zwanej dalej „ustawa”.

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
2. Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Niemcach finansowany ze środków projektu „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ)” realizowanego w ramach Programu: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01.-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia.
3. Oznaczenie kodowe CPV:

33100000-1 – Urządzenia medyczne

33110000-4 – Sprzęt obrazujący

33120000-7 – Urządzenia i wyroby diagnostyczne

33190000-8 – Różne urządzenia i produkty medyczne

33192000-2 – Meble medyczne

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego, oferowanego standardowo przez dominującą większość działających na rynku Wykonawców. Podział zamówienia na części byłby nieuzasadniony ekonomicznie oraz celowościowo – spowodowałby wzrost kosztów przy braku jakiegokolwiek wpływu na zwiększenie możliwości udziału  
   w postępowaniu większej liczby Wykonawców.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Termin realizacji zamówienia: do 27 luty 2026 r.
5. Miejsce dostawy: Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Zielona 1, 21-025 Niemce.
6. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany sprzęt i wyposażenie medyczne:
   1. spełniały wymogi bezpieczeństwa i skuteczności określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r.:

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0745> ;

* 1. posiadały certyfikaty dopuszczające do stosowania w UE, w szczególności znak CE;
  2. spełniały wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz zużycia energii określone   
     w obowiązującym w Polsce prawie;
  3. były dopuszczone do obrotu gospodarczego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  4. były zgodne ze stosowanymi normami technicznymi;
  5. były fabrycznie nowe, kompletne, nieużywane, wolne od wad, nieprefabrykowane   
     i nieregenerowane, nienaprawiane, nie podlegały ponownej obróbce;
  6. nie wykazywały jakichkolwiek wad fizycznych, prawnych, jak i ograniczających możliwość prawidłowego użytkowania;
  7. spełniały wszelkie standardy funkcjonalne, techniczne i jakościowe.

1. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy sprzętu medycznego wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały dostarczone, zamontowane, zainstalowane oraz całkowicie skonfigurowane przez Wykonawcę, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób zapewniający ich gotowość do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
2. Zamawiający wymaga, aby dostarczone przez Wykonawcę wraz ze sprzętem medycznym oprogramowanie było objęte licencją producenta, zapewniającą legalne użytkowanie przez Zamawiającego. Korzystanie z oprogramowania nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich w zakresie przepisów o wynalazczości, znakach towarowych, prawach autorskich   
   i prawach pokrewnych oraz nieuczciwej konkurencji. Wykonawca musi posiadać prawo do sprzedaży/udzielania licencji/sublicencji na oprogramowanie, które dostarczy w ramach umowy i przejmuje w tym zakresie odpowiedzialność w przypadku roszczeń osób trzecich.
3. Zamawiający wymaga, aby czas podjęcia przez Wykonawcę czynności serwisowych (czas reakcji serwisowej), liczony od momentu zgłoszenia potrzeby (awarii) przez Zamawiającego wynosił maksymalnie 48 godzin. Określenie w ofercie dłuższego czasu reakcji serwisowej skutkować będzie jej odrzuceniem.
4. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia pojawiło się odniesienie do nazw, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje rozwiązania (produkty lub usługi) dostarczane przez konkretnego wykonawcę (producenta, dostawcę) ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Odniesienia te stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuści rozwiązania równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanych produktów, uznając tym samym za równoważne każde rozwiązanie o wskazanych lub lepszych parametrach. Za rozwiązania równoważne zamawiający rozumie wszelkie produkty spełniające określone dla zamówienia cele, posiadające wszystkie opisane funkcje oraz cechy użytkowe i spełniające minimalne, określone w opisie przedmiotu zamówienia parametry jakościowe.
5. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia pojawiło się odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym pod warunkiem, iż wykonawca udowodni, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone   
   w opisie przedmiotu zamówienia. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są̨ one rzeczywiście równoważne.
6. Dostawa przedmiotu umowy następuje na koszt Wykonawcy, który powinien zostać zawarty   
   w całkowitej cenie oferty.
7. Dostawa przedmiotu umowy następuje na ryzyko Wykonawcy. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego z dniem podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu odbioru.
8. Protokół odbioru podpisany zostanie przez Zamawiającego pod warunkiem braku stwierdzenia wady istotnej. Przez wadę̨ istotną strony rozumieją̨ wadę̨ uniemożliwiającą̨ lub znacznie utrudniającą̨ eksploatację przedmiotu umowy bądź niezgodność ze złożoną specyfikacją dotyczącą parametrów oraz funkcjonalności.
9. Termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy dostawie wynosić będzie do 14 dni licząc od dnia wydania, chyba że strony postanowią̨ inaczej na piśmie pod rygorem nieważności.
10. Koszty usuwania wad istotnych oraz nieistotnych ponosi Wykonawca.
11. W razie stwierdzenia wad istotnych podczas czynności odbioru, po ich usunięciu przez Wykonawcę, Strony sporządzą̨ dodatkowy protokół odbioru, w którym należy na wstępie zaznaczyć, iż stanowi on kontynuację czynności odbioru i wypełnić go w pozostałej części. Jeżeli wady nie nadają̨ się̨ do usunięcia (wady trwałe), to Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wymiany przedmiotu umowy na nowy wolny od wad.
12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez wpływu na uprawnienia gwarancyjne Zamawiającego.
13. W razie stwierdzenia wady istotnej lub wady nieistotnej podczas dostawy Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania płatności za całość przedmiotu dostaw.
14. Podpisanie protokołu odbioru przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy   
    z odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady ani też z obowiązku usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego.
15. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia dotyczących prac związanych z rozmieszczeniem i instalacją, w ramach zamówienia na dostawy.
16. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji w odniesieniu do wszystkich elementów przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące.
17. Zamawiający wymaga podania w ofercie jednolitego okresu gwarancji (identycznego dla wszystkich elementów) dla całości przedmiotu zamówienia, gdyż parametr ten będzie stanowić kryterium oceny ofert. W przypadku gdyby zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji był dłuższy niż 120 miesięcy Zamawiający przyjmie do obliczeń punktacji kryterium „Okres gwarancji (G)” tę ostatnią wartość. Niezależnie od powyższego, Zamawiający będzie wymagał zawarcia umowy z okresem gwarancji wskazanym przez Wykonawcę w ofercie.
18. Na całość przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu Wykonawca udzieli gwarancji na wskazany w ofercie okres, licząc od daty odbioru końcowego dostaw (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru), co oznacza, że jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne wykonanej dostawy, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część dostawy wykona ponownie.
19. Na całość przedmiotu zamówienia opisanego w niniejszym zapytaniu Wykonawca udzieli rękojmi za wady na okres minimum 24 miesiące, licząc od daty końcowego odbioru dostaw (potwierdzonego pisemnie protokołem odbioru), co oznacza, że jeżeli w okresie rękojmi ujawnią się̨ wady fizyczne wykonanej dostawy, Wykonawca niezwłocznie je usunie lub na żądanie Zamawiającego całość lub część dostawy wykona ponownie.
20. Szczegółowy wykaz elementów składających się na przedmiot zamówienia wraz z opisem parametrów znajduje się w poniższej tabeli:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa | Ilość | Opis poszczególnych części zamówienia – specyfikacja techniczna/ funkcjonalność |
| 1. | Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi | 3 szt. | Wyposażenie i parametry:  Ciśnieniomierz pediatryczny z trzema rozmiarami mankietów dla dzieci oraz jednym dla dorosłych. Aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi manualny, zegarowy, bez stetoskopu. Aparat służy do automatycznego, nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna na ramieniu.  W zestawie 3 dziecięce mankiety:  • pediatryczny mały 4 miesiące-3 lata;  • pediatryczny średni 3-7 lat;  • pediatryczny duży 7-10 lat;  • mankiet dla dorosłych - obwód ramienia 25–40 cm do ciśnieniomierzy zegarowych, jednowężykowy, nylonowy.  Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 2. | Aparat do EKG mobilny wraz z wózkiem – zestaw | 1 szt. | Wyposażenie i parametry:  Aparat EKG:   * 1. 12-kanałowy elektrokardiograf z dużym wyświetlaczem dotykowym i bazą 1000 badań   2. Sieć ethernet; wbudowana usługa e-mail; raport PDF; połączenia przewodowe; integracja z chmurą   3. Tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG   4. Drukowanie w układzie standardowym: 1, 3, 6 lub 12 kanałów   5. Drukowanie w układzie Cabrera: 3, 6 lub 12 kanałów   6. Rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG;   7. Zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń   8. Długość zapisu badania automatycznego: od 6 do 30 sekund   9. Drukarka: wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6   10. Pamięć: 1000 pacjentów lub 1000 badań   11. Bateria: do 130 badań automatycznych   12. Praca na otwartym sercu   13. Pomiar częstości akcji serca (HR) ciągły, prezentacja na wyświetlaczu   14. Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz   15. Filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz   16. Wyświetlacz / ekran LCD, przekątna 7", dotykowy   17. Menu graficzne, wyświetlane na ekranie   18. Prezentacja impulsów stymulujących   19. Eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL   20. Wymiary nie większe niż 300x200x60 mm   21. Waga urządzenia: maks. 1,3 kg   22. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące   Wózek medyczny pod aparat:   1. Wymiary kompatybilne z aparatem EKG 2. Pokrętło blokady wysięgnika na kabel pacjenta 3. Pojemnik na akcesoria; 4. Śruby zabezpieczające elektrokardiograf 5. Hamulce - blokada na kołach 6. Dopuszczalne obciążenie odpowiadające masie aparatu EKG 7. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 3. | Aparat do EKG | 2 szt. | Wyposażenie i parametry:  • 12-kanałowy elektrokardiograf z dużym wyświetlaczem dotykowym i bazą 1000 badań;  • sieć ethernet; wbudowana usługa e-mail; raport PDF; połączenia przewodowe; integracja z chmurą;  • tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG;  • drukowanie w układzie standardowym: 1, 3, 6 lub 12 kanałów;  • drukowanie w układzie Cabrera: 3, 6 lub 12 kanałów;  • rodzaje badań: ręczne, AUTO, automatyczne do schowka, AUTOMANUAL, LONG;  • zapis automatyczny "do schowka" 12 odprowadzeń;  • długość zapisu badania automatycznego: od 6 do 30 sekund;  • drukarka: wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6;  • pamięć: 1000 pacjentów lub 1000 badań;  • bateria: do 130 badań automatycznych;  • praca na otwartym sercu;  • pomiar częstości akcji serca (HR) ciągły, prezentacja na wyświetlaczu  • filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz;  • filtr zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 35 Hz, 45 Hz;  • wyświetlacz / ekran LCD, przekątna 7", dotykowy;  • menu graficzne, wyświetlane na ekranie;  • prezentacja impulsów stymulujących;  • eksport badań do pamięci USB, na skrzynkę e-mail lub na inny aparat za pomocą usługi EKG-MAIL;  • wymiary nie większe niż 300x200x60 mm;  • waga urządzenia: maks. 1,3 kg,  Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 4. | Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz z funkcją do badania jamy brzusznej –  zestaw | 1 szt. | Wyposażenie i parametry:   1. Fabrycznie nowy – rok produkcji nie starszy niż 2024 2. Wykonany w technologii całkowicie cyfrowej 3. Liczba niezależnych kanałów procesowych: min. 5.000.000 4. Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu: min. 1,5–22 MHz 5. Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne: min. 5 6. Dotykowy wyświetlacz do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej min. 15 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli  z możliwością obsługi jak na tablecie, konfigurowania i zdublowania obrazu diagnostycznego 7. Monitor LED bez przeplotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu) 8. Płynna regulacja wysokości i obrotu panelu sterowania względem korpusu aparatu 9. Głośność pracy aparatu: max. 27 dB 10. Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim 11. Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM: min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist 12. Połączenie z siecią szpitalną poprzez łączność bezprzewodową Wi-Fi 13. Oprogramowanie antywirusowe 14. Porównywanie obrazu referencyjnego (obraz USG, CT, MR, XR)  z obrazem USG na żywo 15. Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia  z systemem android (tablet lub smartfon), możliwość korzystania na tych urządzeniach z oprogramowania dydaktycznego zawartego  w aparacie oraz sterowania podstawowymi funkcjami aparatu (funkcja pilota) - łączność Wi-Fi lub bluetooth 16. Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows 17. Wbudowany cyfrowy rejestrator wideo do ciągłego zapisu wykonywanego badania na dysku twardym i następnie zgrania na nośniki przenośne, czas pojedynczego nagrania: min. 60 minut 18. Pojemność dysku twardego: min. 1 TB 19. Porty USB: min. 5 20. Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu 21. Możliwość regulacji podstawowych parametrów na zatrzymanym obrazie: min.: TGC, LGC, wzmocnienie (2D, tryby dopplerowskie), zakres dynamiki, mapy szarości, mapy koloru, linia bazowa, odwrócenie spektrum i koloru (invert) i inne 22. Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów) 23. Możliwość tworzenia własnych protokołów standaryzujących przepływ pracy (prowadzących przez poszczególne kroki: tryby obrazowania, pomiary itp.) 24. Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego 25. Ilość klatek pamięci CINE: powyżej 30.000 26. Biało-czarna drukarka termiczna 27. Czas uruchomienia aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy: max. 60 sek. 28. Czas uruchomienia ze stanu uśpienia: max. 20 sek. 29. Tryb 2D (B-Mode) 30. Zakres ustawienia głębokości penetracji: min. 2–40 cm 31. Bezstratne powiększanie obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE 32. Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran 33. Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie: min. 260 dB 34. Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach  z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz 35. Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC) dostępne na panelu dotykowym: min. 8 stref 36. Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC) dostępne na panelu dotykowym: min. 6 stref 37. Technologia redukcji szumów i plamek oraz wyostrzenia krawędzi  i wzmocnienia kontrastu tkanek 38. Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) 39. Ogniskowanie wiązki wysyłanej (nadawczej) na poziomie pikseli na całej głębokości obrazowania 40. Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację struktur anatomicznych i zmian patologicznych, znacznie poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów 41. Prędkość odświeżania w trybie 2D: min. 820 obr./sek. 42. Tryb M 43. Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M: min. 5 44. Tryb anatomiczny M-mode min. z 3 linii prostych 45. Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) 46. Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0 stopni: min. 7,0 m/s 47. Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej: min. 0,5-30 mm 48. Kąt korekcji bramki dopplerowskiej: min. 0 do +/-89 stopni 49. Szybka zmiana kąta korekcji: -60/0/60 stopni 50. Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) 51. Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji  0 stopni: min. 35,0 m/s 52. Tryb Doppler Kolorowy (CD) 53. Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera Kolorowego: min. 300 obr./sek. 54. Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego: min. +/-30 stopni 55. Tryb angiologiczny /Power Doppler/ 56. Tryb Power Doppler kierunkowy 57. Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości  i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie  w małych naczyniach 58. Wizualizacja z efektem 3D przepływów uzyskiwanych w trybie 2D/Kolor lub Power Doppler 59. Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy 60. Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/ 61. Tryb Triplex /2D+PWD+CD/ 62. Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku  w trybie B- Mode i Dopplera spektralnego. Automatyczna optymalizacja wzmocnienia Dopplera kolorowego 63. Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego i bramki Dopplera PW za naczyniem w dopplerowskich badaniach naczyniowych z automatycznym ustawieniem kąta ugięcia oraz wielkości i kąta korekcji bramki PW 64. Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej 65. Obrazowanie panoramiczne 66. Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia typu strain  z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D  z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio dostępna na głowicach liniowych i endocavitarnych 67. Obrazowanie 3D z tzw. wolnej ręki („freehand”) 68. Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa: 69. Zakres częstotliwości pracy przetwornika: min. 1,5–6,0 MHz 70. Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode: min. 3 71. Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego: min. 3 72. Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler: min. 5 73. Liczba fizycznych elementów (kryształów): min. 128 74. Kąt pola obrazowego głowicy: min. 70 stopni 75. Głębokość obrazowania min. 40 cm 76. Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa 77. Zakres częstotliwości pracy przetwornika: min. 3,0–13,0 MHz 78. Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode: min. 3 79. Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego: min. 80. Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler: min. 5 81. Ilość fizycznych elementów (kryształów): min. 192 82. Długość pola obrazowego głowicy: min. 38 mm 83. Obrazowanie trapezowe 84. Głębokość obrazowania: min. 30 cm 85. Głowica sektorowa (phased array) (technologia Single Crystal lub podobna - podać) wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa 86. Zakres częstotliwości pracy przetwornika: min. 1,5–4,5 MHz 87. Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode: min. 3 88. Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego: min. 3 89. Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler: min. 5 90. Liczba fizycznych elementów (kryształów): min. 64 91. Kąt pola obrazowego głowicy: min. 90 stopni 92. Głębokość obrazowania: min. 35 cm 93. Głowica endokawitarna microconvex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa 94. Zakres częstotliwości pracy przetwornika: min. 3,5–11,5 MHz 95. Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-Mode: min. 3 96. Częstotliwości pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego: min. 3 97. Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler: min. 5 98. Ilość fizycznych elementów (kryształów): min. 128 99. Kąt pola obrazowego głowicy: min. 175 stopni 100. Głębokość obrazowania: min. 25 cm 101. Oprogramowanie pomiarowo-obliczeniowe 102. Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym 103. Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: jama brzuszna, ginekologia, położnictwo, IVF, pediatria, małe  i powierzchowne narządy, naczynia, urologia, kardiologia i inne 104. Automatyczny pomiar NT 105. Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL) 106. Automatyczny pomiar kątów bioderek w badaniach pediatrycznych 107. Automatyczny pomiar pęcherzyków w jajniku z oznaczeniem poszczególnych pęcherzyków na obrazie 108. Automatyczny pomiar objętości pęcherza 109. Automatyczny pomiar IMT w wybranym obszarze 110. Oprogramowanie do automatycznej detekcji i pomiaru kompleksu Intima – Media (lub równoważne) w czasie rzeczywistym bazujące na danych RF, z wykorzystaniem częstotliwości radiowych 111. Protokół automatycznego skanowania i analiza tarczycy z klasyfikacją TI-RADS 112. Protokół automatycznego skanowania i analiza piersi z klasyfikacją BI-RADS 113. Oprogramowanie do automatycznego rozpoznawania wątroby i kory nerek, automatycznego obliczania współczynnika jasności wątroby i kory nerkowej na podstawie obrazu 2D oraz określenia indeksu wątrobowo-nerkowego dla oceny stłuszczenia wątroby 114. Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate realizowana w trybie 2D (funkcja śledzenia plamki lub podobne) 115. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 5. | Bilirubinometr | 1 szt. | Wyposażenie i parametry:   1. Duży wyświetlacz kolorowy LCD o wielkości 3" 2. Pamięć 100 ostatnich pomiarów 3. Czas pomiaru ok. 2 sekund 4. Zasilanie akumulatorowe (stacja ładowania w zestawie) 5. Zakres pomiarowy 0.0 mg/dL - 25.0 mg/D 6. Czas gotowości ok 2s 7. Menu urządzenia w języku Polskim 8. Wbudowane w stacje okienka kontrolne umożliwiające sprawdzenie poprawność kalibracji 9. Temperatura pracy 5-40st.C 10. Temperatura przechowywania -20-55st.C 11. Sygnalizacja o niskim napięciu 12. Funkcja uśredniania wyniku 1-5 (pomiarów) 13. Zasilanie sieciowe: AC 100-240V, 50/60Hz 14. Instrukcja obsługi PL 15. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 6. | Dermatoskop | 1 szt. | Wyposażenie i parametry:   1. Pole widzenia rzeczywistych 30 mm (obiektyw 32 mm) 2. Odwzorowanie kolorów dzięki LED HQ 3. Trzy stopniowa regulacja natężenia światła 4. Powiększenie optyczne 10x + cyfrowe dostępne w aplikacji 5. Odrębny przełącznik pomiędzy światłem spolaryzowanym oraz niespolaryzowanym 6. Płytka kontaktowa, która niweluje możliwość zakażeń krzyżowych (podlega sterylizacji) 7. Akumulator z technologią litowo-jonową 8. Rozdzielczość 40 LP/mm w centrum obrazu z kontrastem 80% przy odległości obserwacji 50 mm 9. Wskaźnik oddawania barw (CRI): ≥ 90 10. Natężenie oświetlenia: > 25 000 lx w odległości 15 mm bez płytki kontaktowej 11. Temperatura barwowa: 5700 K 12. Zawartość zestawu:   - dermatoskop  - płytka kontaktowa ze skalą  - przewód USB z medycznym zasilaczem wtykowym  - etui  - instrukcja obsługi w języku polskim   1. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 7. | Detektor przepływu Doppler | 1 szt. | Wyposażenie i parametry:   1. Częstotliwość ultradźwiękowa 5MHz (głowica) 2. Zasilanie: akumulatorowe 3,6 V 3. Moc akustyczna (na głośniku): minimum 200 mW 4. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 8. | Elektroniczna tablica do badania ostrości wzroku | 1 szt. | Wyposażenie i parametry:   1. Tablica optotyp cyfry 2. Źródło światła: diody elektroluminescencyjne (LED) 3. Sterowana jest bezprzewodowo za pomocą niewielkiego pilota na podczerwień o poniższych funkcjach:  * włączenie tablicy * podświetlenie wszystkich znaków w jednym rzędzie * podświetlenie tylko jednego, dowolnie wybranego znaku w rzędzie * wybór podświetlenia wybranego znaku * wybór podświetlenia wybranego wiersza znaków * przełączanie trybu pracy (cały wiersz / wybrany znak) * wybór kierunku przemieszczania się kursora * wygaszanie tablicy * samoczynne wyłączenie źródła światła  1. Zestaw zawiera:  * panel tablicy * 1 wymienny optotyp * pilot * instrukcja montażu i obsługi w języku polskim  1. Optymalna odległość badania: 4-6 m 2. Wymiary: min. 500 x 350 mm 3. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 9. | Fantom do nauki samobadania piersi | 1 szt. | Wyposażenie i parametry:   1. Zawiera zestaw 3 szt. modeli na podstawce:  * model I pokazuje dwa guzy * model II pokazuje 5 guzów i „skórkę pomarańczy” * model III pokazuje zdrową pierś  1. Wymiary około 50 x 25 x 10 cm 2. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 10. | Kozetka medyczna | 4 szt. | Wyposażenie i parametry:   1. Konstrukcja metalowa 2. Wysokość: 520mm 3. Szerokość całkowita: 560 mm 4. Długość całkowita: 1880mm 5. Kąt nachylenia wezgłowia +/- 40 stopni 6. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 11. | Waga dla osób z niepełnosprawnością | 1 szt. | Wyposażenie i parametry:   1. Waga krzesełkowa do ważenia w pozycji siedzącej 2. Składane podłokietniki i podnóżki 3. Nośność do 200 kg 4. 100-gramowa podziałka 5. Funkcja tarowania 6. Uchwyt pozwalający na bezwysiłkowe przemieszczanie 7. Hamulce na kółkach 8. Zasilanie: baterie 9. Wyposażona w hamulce 10. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |
| 12. | Waga medyczna ze wzrostomierzem | 3 szt. | Wyposażenie i parametry:   1. Elektroniczna waga kolumnowa 2. Funkcje: BMI, TARA, HOLD, BMI, automatyczne wyłączanie, wzrostomierz o zakresie pomiaru 60 – 200 cm i podziałce 1 mm 3. Nośność: 200 kg 4. Podziałka: 100 g 5. Zasilanie: bateryjne 6. Okres gwarancji – minimum 24 miesiące |

1. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA NEGOCJACJI

Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem negocjacji.

1. PRZEDMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.

1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 27 lutego 2026 r.

1. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
2. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy:
3. wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wymienione w art. 108 ust. 1 ustawy;
4. wobec których zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt. 1,2,5 jeżeli:
6. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem;
7. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując z właściwymi organami, w tym z organami ścigania lub Zamawiającym;
8. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu,   
   w szczególności:
9. zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy;
10. zreorganizował personel;
11. wdrożył system sprawozdawczości i kontroli;
12. utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, regulacji lub standardów wewnętrznych;
13. wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań z tytułu   
    nieprzestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
14. Zamawiający dokonuje oceny podjętych przez Wykonawcę czynności naprawczych   
    z uwzględnieniem wagi i okoliczności czynu Wykonawcy.
15. W przypadku uznania środków podjętych przez Wykonawcę za niewystarczające do wykazania jego rzetelności Zamawiający wyklucza Wykonawcę z udziału w postępowaniu.
16. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie określa warunków dotyczących:

* zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
* uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
* sytuacji ekonomicznej i finansowej;
* zdolności technicznej lub zawodowej.

1. PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE
2. Wykonawca wraz z ofertą składa:
3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 3 do treści SWZ.
4. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 1.1. Sekcji VIII SWZ składa:
5. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 1.1., w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy – Załącznik nr 4 do treści SWZ.
6. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1., Wykonawca składa według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy Wykonawca.
8. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje udział podwykonawców w realizacji zamówienia składa – na żądanie Zamawiającego – oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. dotyczące podwykonawców.
9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu wskazanego w pkt. 2.3. lit. a, składa dokument wystawiony w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej   
   w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub dokumentów, o których mowa w pkt. 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone pod przysięgą lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy – sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.
11. Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści oświadczenia,   
    o którym mowa w pkt. 1.1., złożonych podmiotowych środków dowodowych lub innych dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu.
12. INFORMACJA O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
13. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.
14. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>, a opcjonalnie; w przypadku problemów z działaniem platformy; przy pomocy poczty elektronicznej: zoz@niemce.pl
15. Zamawiający wyznacza następujące osoby do komunikacji z Wykonawcami: Tomasz Kłys, tel. +48 509 606 476.
16. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie <https://ezamowienia.gov.pl/>
17. Instrukcje dotyczące przygotowania oraz składania ofert znajdują na stronie: <https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/>
18. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się̨ datę ich przekazania za pomocą narzędzia elektronicznego. Zamawiający dopuszcza komunikację na adres mailowy zoz@niemce.pl jedynie w przypadkach wskazanych w niniejszej SWZ.
19. Wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji, zawiadomienia oraz inne informacje do upływu terminu otwarcia ofert w postępowaniu należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem w formie umożliwiającej kopiowanie treści pisma i wklejenie jej do innego dokumentu. Zamawiający udzieli wyjaśnień poprzez publikację na stronie postępowania.
20. Wykonawcy mogą składać wnioski o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udzieli wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu pod warunkiem, że wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później do końca 4 dnia przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Wniosek spóźniony Zamawiający może pozostawić bez rozpoznania.
21. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na stronie <https://ezamowienia.gov.pl/>
22. Działając na podstawie § 11 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku – w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. 2020 r., poz. 2452), Zamawiający ustanawia następujące wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące wysyłania i odbierania dokumentów elektroniczny oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, a także specyfikacji połączenia, formatów przekazywanych danych oraz zasad kodowania i sposobu oznaczania czasu ich przekazania:

* maksymalny rozmiar plików lub spakowanych plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;
* dopuszczalny format plików to: .doc, docx, odt, pdf, xls.;
* dopuszczalny format kompresji to: zip7, rar.;
* niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne:

1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 56 KB/s;
2. komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows XP/Vista/Windows 7/ Windows 10 lub iOS; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/ Windows 8 przeglądarka MS Internet Explorer 10.0 (lub nowsza) z obsługą Active X lub dla systemów operacyjnych XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit; w przypadku komputera z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 przeglądarka MS Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub FireFox z obsługą Javy, siła szyfrowania: 128bit;
3. zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Chrome; Mozilla, FireFox, Safari;
4. podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez Wykonawcę;

* dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego:

1. dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES;
2. dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf”, wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem;

* w przypadku podpisywania dokumentów podpisem zewnętrznym – Wykonawca spakuje pliki (podpis + dokument) w jedno archiwum (zamawiający dopuszcza formaty .zip, .7z, RAR) i spakowany plik umieści na Platformie e- Zamawiający;
* inne dopuszczalne formaty podpisów: Wykonawcy nieposiadający kwalifikowanego podpisu elektronicznego, ofertę lub oświadczenia lub dokumenty podpisują podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
* zamawiający udostępnia link umożliwiający podpisanie dokumentów podpisem zaufanym:

<https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany>

1. Zamawiający nie ustanawia innych, poza wskazanymi w Sekcji XI SWZ, sposobów komunikacji z Wykonawcami.
2. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
3. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do 05.03.2026 r. Okres związania rozpoczyna bieg wraz z upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
4. Zamawiający może jeden raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o wskazany przez niego okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
5. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania.
6. Przedłużenie terminu możliwe jest wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium, a gdy nie jest to możliwe – z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
7. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
8. Wymagania podstawowe:
9. W postępowaniu Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, na dowolną liczbę części.
10. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SWZ.
11. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
12. Zaleca się sporządzenie oferty na formularzach stanowiących załączniki do SWZ lub ściśle według wzorów.
13. Oferta winna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze.
14. Jeśli osoba/osoby podpisująca/e ofertę działają na podstawie pełnomocnictwa, to treść pełnomocnictwa musi wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty.
15. W przypadku, o którym mowa w pkt 1.6. powyżej, dla uznania ważności oferty wymagane jest załączenie oryginału stosownego pełnomocnictwa w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób umocowanych do reprezentacji zgodnie z dokumentami rejestrowymi).
16. W przypadku gdy Wykonawca dysponuje jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, konieczne jest uzyskanie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 *Prawa o notariacie*).
17. Forma oferty:
18. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym pod rygorem nieważności. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu <https://ezamowienia.gov.pl> bądź bezpośrednio przez ePUAP.
19. Oferta musi być napisana w języku polskim, w sposób gwarantujący jej odczytanie.
20. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Poświadczenia tłumaczenia dokonuje Wykonawca lub tłumacz przysięgły.
21. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie elektronicznych  
    oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem elektronicznych kopii dokumentów. Poświadczenia za zgodność z oryginałem następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
22. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ powinny być złożone w formie elektronicznych oryginałów.
23. Zawartość oferty:
    1. Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 do SWZ.
    2. Wypełnione i podpisane Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 273 ust. 2 ustawy – o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego – Załącznik nr 3 do SWZ.
    3. Stosowne Pełnomocnictwo (w przypadku złożenia podpisu pod ofertą przez osoby inne niż upoważnione do reprezentacji danego podmiotu).
    4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu   
       o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
24. Dokumenty składane w trakcie postępowania zawierające informacje stanowiące tajemnicę|  
    przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. – o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. 2020r., poz. 1913), co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, muszą być oznaczone klauzulą: „DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA” i złożone jako odrębny plik. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
25. Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku   
    z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:
26. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Niemcach, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, e-mail: zoz@niemce.pl , nr telefonu: +48 81 756 15 30.
27. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – p. Iwonę Lewandowską.
28. Kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych w sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw związanych z ich przetwarzaniem możliwy jest za pomocą nr tel. +48 81 460 34 69 oraz   
    e-mail: [iod.zoz@niemce.pl](mailto:iod.zoz@niemce.pl) .
29. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na**:** świadczenie usług zarządzania projektem pod nazwą „Wsparcie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ), Realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego na podstawie umowy nr FENX.06.01-IP.03-0001/23-00/1374/2024/17 zawartej w dniu 27.03.2024 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia, prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp.
30. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie [art. 18](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyheztaltqmfyc4mzzg4ztknjtga) oraz art. [74](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcmzyheztaltqmfyc4mzzg4ztmnzxgq) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych dalej „Ustawa Pzp” oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Odbiorcą danych może być także podmiot dostarczający korespondencję.
31. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 Ustawy Pzp, przez okres   
    4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia. Jeżeli okres umowy   
    w sprawie zamówienia publicznego przekracza 4 lata, dane osobowe przechowywane będą przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego.
32. Posiadają Państwo:

* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących\*;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Państwa dotyczących\*\*;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych\*\*\*;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy Państwo uznają, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO.

1. Nie przysługuje Państwu:

* w związku z art. 17 RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych osobowych wyłącza możliwość udziału w wyżej wymienionym postepowaniu.
2. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
3. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy <https://ezamowienia.gov.pl> do dnia 04.02.2026 r. do godz. 09.00.
4. TERMIN OTWARCIA OFERT
5. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu 04.02.2026 r. o godz. 09:15.
6. Otwarcie ofert jest jawne.
7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   
   sfinansowanie zamówienia.
8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający opublikuje na stronie internetowej informacje   
   o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy.
9. WADIUM, ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY, OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Przy obliczaniu ceny należy uwzględnić następujące zasady:
13. Ilekroć w postanowieniach niniejszej Sekcji jest mowa o cenie należy rozumieć cenę   
    w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu cenach towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 178).
14. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej, tzn.   
    w złotych polskich (PLN). Cenę oferty podaje się z zaokrągleniem do jednego grosza, zgodnie z polskim systemem płatniczym. Zaokrąglenia cen w złotych należy dokonać do dwóch miejsc po przecinku według zasady: końcówki poniżej 0,5 grosza pomniejsza się,  
    a końcówki równe i powyżej 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.
15. Podatek VAT należy naliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług. Cenę oferty należy przedstawić jako cenę brutto zawierającą podatek od towarów   
    i usług (VAT) w należnej wysokości.
16. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały   
    w Istotnych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 1 do SWZ).
17. Zaoferowana cena ofertowa brutto winna uwzględniać wszystkie koszty, należne podatki   
    i opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych   
    w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w szczególności Istotnych Postanowień Umowy.
18. Zgodnie z art. 225 ustawy, jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług   
    w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
19. Jeżeli wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku. Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
20. Wykonawca, w okolicznościach wskazanych w pkt. 4-5 powyżej zobowiązany jest:
21. poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania  
    u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
22. wskazać nazwę towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
23. wskazać bez kwoty podatku wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego;
24. wskazać stawki podatku od towarów i usług VAT, która zgodnie z jego wiedzą będzie miała zastosowanie.
25. KRYTERIA OCENY OFERT
26. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich wagę:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Kryterium | Waga  kryterium | Zasady oceny |
| 1. | Cena (C) | 60% | najniższa zaoferowana cena spośród ważnych ofert / cena badanej oferty x 60 pkt |
| 2. | Okres gwarancji (G) | 20% | okres gwarancji podany w ofercie badanej /  najdłuższy okres gwarancji spośród ważnych ofert  x 20 pkt  z zastrzeżeniem, iż w przypadku wskazania przez Wykonawcę/ów okresu gwarancji większego niż 120 miesięcy, do obliczeń zostanie przyjęte 120 miesięcy |
| 3. | Czas reakcji serwisowej (S) | 20% | liczony od momentu zgłoszenia potrzeby (awarii) przez Zamawiającego (maksymalny 48 godzin):  do 6 godzin włącznie – 20 pkt  do 12 godzin włącznie – 15 pkt  do 18 godzin włącznie – 10 pkt  do 24 godzin włącznie – 5 pkt  powyżej 24 godziny – 0 pkt |

1. Łączna punktacja oferty będzie sumą otrzymanych punktów we wszystkich kategoriach, zgodnie z wzorem: (C) + (G) + (S).
2. Obliczenia w kryteriach dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu zaokrąglania punktów według następującej zasady: gdy trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub jest większa niż 5, zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku następuje w górę o jeden, a jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to cyfra ta zostaje skreślona, a druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska identyczną punktację, Zamawiający wybierze spośród nich ofertę z najniższą ceną.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia identyczną punktację w poszczególnych kryteriach oceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszą cenę spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 1 niniejszej Sekcji SWZ.
6. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE ZAWARCIE UMOWY
7. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy zawartych w Załączniku nr 1 do SWZ.
8. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się   
   o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający może żądać – przed zawarciem umowy   
   w sprawie zamówienia publicznego – umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
9. Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się   
   w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni Zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 263 ustawy.
10. Zamawiający prześle umowę Wykonawcy, którego oferta została wybrana na jego wniosek wyrażony na piśmie.
11. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Załącznik nr 1 do SWZ.

1. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
2. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy.
3. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
4. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia przysługują   
   również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt. 15 ustawy oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
5. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy lub konkursie lub zaniechania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub konkursie, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy lub zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego zobowiązany.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli kopia odwołania została Zamawiającemu przekazana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę do jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni od dnia przekazania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie w przypadkach innych niż wskazane w pkt. 7-8, wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
12. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 506-521 ustawy.
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 579-590 ustawy.
14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
15. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ stosuje się:
16. Przepisy ustawy z dnia 11września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2021 r., poz. 1129) wraz z przepisami aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej.
17. Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2020 r., poz. 1740, ze zm.).
18. Integralną część niniejszej SWZ stanowią załączniki oznaczone jako:

* Załącznik nr 1 – Projekt Umowy;
* Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy;
* Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 273 ust. 2 ustawy –   
  o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym przez zamawiającego;
* Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy składane w trybie art. 274 ust. 1 ustawy – dotyczące aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy   
  w zakresie art. 108 ust. 1 ustawy.