Załącznik nr 1a do SWZ

Wykaz cen

Sławoborze ul. Łąkowa

| Lp. | Opis | Jednostka | Kwota netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Dokumentacja powykonawcza | kplt. |  |
| 2. | Tablica informacyjna „KPO” | kplt. |  |
|  | Razem: |  |  |
| II | Wodociąg Razem: |  |  |
| 1. | Sieć wodociągowa ø90 – 644 m | kplt. |  |
| 2. | Hydranty szt. 6 | kplt |  |
| 3. | Przyłącza wodociągowe ø32 – 52 m | kplt. |  |
| 4. | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni | kplt |  |
| III | Kanalizacja sanitarna Razem: |  |  |
| 1. | Sieć kanalizacyjna grawitacyjna ø200 – 569 m | kplt. |  |
| 2. | Kanalizacja tłoczna ø90 – 11 m | kplt. |  |
| 3. | Przepompownia ścieków szt. 1 | kplt. |  |
| 4. | Przyłącza kanalizacyjne ø160 – 67 m | kplt. |  |
| 5. | Roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe nawierzchni | kplt |  |
|  | Ogółem wiersze I, II, III: |  |  |