Załącznik nr 1b do SWZ

Wykaz cen

Kalisz Pomorski Al. Sprzymierzonych

| Lp. | Opis | Jednostka | Kwota netto PLN |
| --- | --- | --- | --- |
| I.1 | Dokumentacja powykonawcza | kplt. |  |
| 2. | Tablica informacyjna „KPO” | kplt. |  |
|  | Razem: |  |  |
| II | Wodociąg Razem: |  |  |
| 1. | Sieć wodociągowa ø90 – 218 m | kplt. |  |
| 2. | Hydranty szt. 2 | kplt |  |
| 3. | Przyłącza wodociągowe ø32/63 – 21 m | kplt. |  |
| III | Kanalizacja sanitarna Razem: |  |  |
| 1. | Sieć kanalizacyjna grawitacyjna ø200 – 275 m | kplt. |  |
| 2. | Przyłącza kanalizacyjne ø160/200 – 29 m | kplt. |  |
|  | Ogółem wiersze I, II, III: |  |  |