………………………….

…………………………

(Wykonawca)

Załącznik 1a

POMOCNICZY FORMULARZ OFERTOWY

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych dla LO Nisko i ZS w Jeżowem w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału kształcenia ogólnego w Powiecie Niżańskim”

|  | Nazwa | Parametry | Ilość | Producent/model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dyktafon | Karta pamięci np. typ microSD, wewnętrzna pamięć, pojemność pamięci min. 16 GB, format zapisu: MP3, PCM (WAV). Rejestrator audio z technologią 3 mikrofonów TRESMIC II dźwięk Hi-Res 96 kHz/24 bity, bezprzewodowa łączność Bluetooth. Kontrola i monitorowanie za pomocą aplikacji mobilnej., inteligentny tryb nagrywania, ustawienia ręczne tryb Bright Sound, zapisywanie niestandardowych ustawień nagrywania, funkcja nagrywania wstępnego możliwość wykorzystania jako głośnik i mikrofon USB kompaktowa konstrukcja. Praca w oparciu o 2 akumulatory NiMh, wyjście słuchawkowe i wejście mikrofonowe, tonacja kaskadowa i test tonacji. Mocowanie statywowe, wbudowane funkcje odtwarzania i edycji łatwe wyszukiwanie i katalogowanie ścieżek. | 1 szt. |  |
| 2 | Flipchart na stojaku przenośny mobliny z blokiem do flipchartów | Flipchart na stojaku przenośny, mobilny z kołami z blokadą z blokiem do flipchartów, z magnetyczną tablicą z regulacją wysokości, posiadający dwa ramiona, umożliwiające prezentowanie kilku arkuszy jednocześnie; półka na pisaki; powierzchnia do pisania wykonana z blachy stalowej z białym wykończeniem. Ramiona przedłużające posiadają funkcję magnetyczną. Stojak lakierowany na kolor czarny. Wysokość ok. 2 m, rozmiar obszaru pisania ok. 100x68 cm, Z usługą montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego | 1 szt. |  |
| 3 | Miernik jakości powietrza | Urządzenie do pomiaru CO2, temperatury oraz wilgotności powietrza z funkcją rejestratora | 1 szt. |  |
| 4 | Miernik wody | Urządzenie do pomiaru pH i temperatury wody z funkcją rejestratora | 2 szt. |  |
| 5 | Mikroskop cyfrowy z kamerą i wyświetlaczem i kamerą oraz regulowanym oświetleniem | Mikroskop cyfrowy z wyświetlaczem; układ optyczny posiada zakres zoomu 7x - co najmniej 45x możliwość podłączenia do komputera za pomocą kabla USB, jak również do dowolnego wyświetlacza posiadającego wejście HDMI; wyświetla obraz w czasie rzeczywistym w jakości FullHD, oraz pozwala na robienie zdjęć, lub filmów w rozdzielczości 4K, ma możliwość ich zapisu na kartę Micro SD, lub na komputerze. Specyfikacja szczegółowa: Oświetlenie 56x LED 60mm. Źródło światła z diodami LED ze ściemniaczem. Odległość robocza 40 ~ 160; maksymalne oświetlenie 60 000 luksów; jasność regulowana w sposób ciągły, kolor biały. Moc 8W. Napięcie: wejście AC 90V-264V, wyjście DC 12V. Wyświetlacz HD do mikroskopu ok. 8 cali, montowany na filarze, za pomocą uchwytu dołączonego do zestawu, uchwyt regulowany w zakresie 360 stopni, pozwala również na swobodną regulację góra-dół na filarze, posiada możliwość zamontowania wyświetlacza w 5 odległościach (5 miejsc montażowych na uchwycie). W zestawie z zasilaczem. Długość uchwytu do którego montowany jest monitor: 24cm. Kamera o rozdzielczości co najmniej 16 MP do mikroskopu z możliwością podłączenia do komputera za pomocą przewodu USB, lub za pomocą kabla HDMI bezpośrednio do monitora. Pozwala na wyświetlanie obrazu z mikroskopu na ekranie w czasie rzeczywistym, w jakości FullHD, oraz zapis zdjęć czy filmów w jakości 4K, na karcie MicroSD, lub bezpośrednio na komputerze. Efektywne piksele w czasie rzeczywistym: 1920 * 1080P (FullHD), Częstotliwość wyświetlania klatek: 60fps @ 1080P; Interfejs obrazu: interfejs USB / HDMI - może być wyświetlane tym samym czasie; Obsługa kart MicroSD, o maksymalnej pojemności 64Gb; Cyfrowe powiększenie: 5-krotny zoom cyfrowy; Rozdzielczość zapisu zdjęć: 4608 * 3456 - 4K (dla karty TF oraz USB); Rozdzielczość wideo: 1920 * 1080 @ 30 FPS (dla HDMI USB); Format wideo: AVI; gwint montażowy: C-mount (25mm). W zestawie kamery: kamera, zasilacz, pilot do sterowania, przewód HDMI, przewód USB | 5 szt. |  |
| 6 | Nawigacja ręczna GPS | Urządzenie pozwoli wyznaczyć trasę przejścia niezależnie od środka transportu; kolorowy wyświetlacz co najmniej 3 calowy; pozwala pozycjonować trasę przy użyciu satelity; zapewnia łączność bezprzewodową do obsługi usługi Active Weather; posiada zestaw funkcji (wysokościomierz, barometr i kompas); kompatybilny ze smartfonem; dostarcza dane radarowe w czasie rzeczywistym | 3 szt. |  |
| 7 | Stojak na mapy i plansze edukacyjne | Stojak do powieszenia map, z klamrą do zamocowania plansz edukacyjnych z regulacją wysokości. | 1 szt. |  |
| 8 | Stojak na mapy i plansze edukacyjne | Stojak do przechowywania map; wymiary 120x50 cm | 1 szt. |  |
| 9 | Tablica magnetyczno-korkowa z kompletem magnesów | Tablica suchościeralno-magnetyczno korkowa w ramie aluminiowej o wymiarach 120 x 90 cm. Z usługą montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | 1 szt. |  |
| 10 | Tablica suchościeralna | Tablica suchościeralna w ramie aluminiowej; wymiary 180x120 Z usługą montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | 1 szt. |  |
| 11 | Tablica suchościeralna | Tablica suchościeralna w ramie aluminiowej; wymiary 170x100 Z usługą montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | 2 szt. |  |
| 12 | Tablica suchościeralna magnetyczna biała z nadrukiem układu współrzędnych | Tablica magnetyczna, suchościeralna, biała w ramie aluminiowej o wymiarach wysokość 180 cm x 120 cm z nadrukowanym układem współrzędnych na kratkę albo samą kratkę o wymiarach oczka 4 cm x 4 cm. Z usługą montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | 2 szt. |  |
| 13 | Tryptyk suchościeralny ceramiczny | Tryptyk suchościeralny rozkładany w ramie aluminiowej 340x100cm; powierzchnia ceramiczna o właściwościach magnetycznych z dożywotnią gwarancją; wykończenie popielatymi narożnikami. Z usługą montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. | 1 szt. |  |
| 14 | Zestaw 4 mierników elektronicznych do pomiarów środowiskowych | Zestaw 4 miernikow elektronicznych do pomiarów środowiskowych. Miernik temperatury i wilgotności, cyfrowy miernik światła Luxometr, anemometr - miernik pomiaru prędkości wiatru z termometrem, miernik poziomu dźwięku. | 2 szt. |  |
| 15 | Zestaw do badania powietrza | Zestaw do badania powietrza. Przyrządy pomiarowe do badania temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, światłości, wilgotności względnej, temperatury, poziomu dźwięku/hałasu, wielkości opadu atmosferycznego, pH opadu atmosferycznego, zawartości ozonu w powietrzu, zanieczyszczenia powietrza, zapylenia i rodzaju zapylenia obecności i rodzaju pyłków | 3 szt. |  |
| 16 | Zestaw do pobierania prób glebowych | Zestaw do pobierania próbek i profili glebowych na głębokość ok. 50 cm | 2 szt. |  |
| 17 | Zestaw modeli - energia odnawialna | Zestaw urządzeń prezentujących wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: turbina wiatrowa, panel fotowoltaiczny (słoneczny), elektrolizer, ogniwo paliwowe PEM oraz system przechowywania wodoru (paliwo) | 1 szt. |  |
| 18 | Zestawy do badania wody i gleby | Zestaw do badania wody, w tym określanie (reagenty) poziomu fosforanów, azotanów, pH oraz twardości wody, a także badanie osadów i obserwacje innych czynników związanych z wodą – badanie gleby, w tym składu i składników gleby oraz oznaczanie pH gleby. | 3 szt. |  |

Poz. 1-10 i 12-18 dostawa i montaż (wskazane pozycje w opz) – Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Nisku (37-400 Nisko, Plac Wolności 3)

Poz. 11 dostawa i montaż – Zespół Szkół w Jeżowem im. ks. Stanisława Staszica (Jeżowe 162a, 37-430 Jeżowe)