**Nazwa urządzenia:** Meble medyczne **-Kozetka lekarska** -sztuk 4

**Producent** .................................................................................................

**Typ i rok produkcji** ..................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów technicznych** | **Parametr graniczny/ wartość** | **Parametry oferowanego**  **urządzenia** |
|  | Leże dwusegmentowe i wezgłowie wykonane z płyty wiórowej obitej pianką poliuretanową i obszyte materiałem skóropodobnym zmywalnym |  |  |
|  | Bezszwowa tapicerka w kolorze szarym , odporna na środki dezynfekcyjne. |  |  |
|  | Możliwość regulacji kąta pochylenia wezgłowia |  |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia,: +/- 40° |  |  |
|  | Całkowita szerokość 550 mm +/- 10 mm |  |  |
|  | Całkowita długość 1880 mm +/- 10 mm |  |  |
|  | Całkowita wysokość 510 mm +/- 10 mm |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenia, kg 180 +/- 5 kg |  |  |
|  | Uchwyt na rolkę prześcieradła umocowany przy wezgłowiu |  |  |
|  | Nogi leżanki zabezpieczone gumowymi nakładkami |  |  |