**Nazwa urządzenia:** Meble medyczne **-leżanka lekarska** -sztuk 2

**Producent** .................................................................................................

**Typ i rok produkcji** ..................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów technicznych** | **Parametr graniczny/ wartość** | **Parametry oferowanego**  **urządzenia** |
|  | Leżanka wykonana jest z rury stalowej, pokrytej farbą proszkową na kolor biały. |  |  |
|  | Standardowo stopka umożliwiająca poziomowanie leżanki na nierównym podłożu. |  |  |
|  | Bezszwowa tapicerka w kolorze  Zielonym pistacjowym , odporna na środki dezynfekcyjne. |  |  |
|  | Możliwość regulacji kąta pochylenia wezgłowia |  |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia,: +/- 40° |  |  |
|  | Całkowita szerokość 560 mm +/- 10 mm |  |  |
|  | Całkowita długość 1880 mm +/- 10 mm |  |  |
|  | Całkowita wysokość 520 mm +/- 10 mm |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenia, kg 120 +/- 5 kg |  |  |
|  | Uchwyt na rolkę prześcieradła umocowany przy wezgłowiu |  |  |
|  | Nogi leżanki zabezpieczone gumowymi nakładkami |  |  |
|  | Kraj producenta |  |  |