**Nazwa urządzenia:** Meble medyczne- Stolik do badań niemowląt sztuk 1

**Producent** .................................................................................................

**Typ i rok produkcji** ..................................................................................................

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Opis wymaganych parametrów technicznych** | **Parametr graniczny/ wartość** | **Parametry oferowanego**  **urządzenia** |
|  | Podstawa stolika, wykonana ze stalowych profili / rurek gwarantuje stabilność oraz wytrzymałość. |  |  |
|  | Stelaż stołu wykonany z elementów stalowych malowanych proszkowo, stabilny |  |  |
|  | Blat obłożony wysoką pianką, obitą wysokiej jakości skórą ekologiczną, odporną na działanie środków dezynfekcyjnych . |  |  |
|  | Kolor obicia zielony pistacjowy |  |  |
|  | Stolik posiada szafkę znajdującą się pod blatem stolika. |  |  |
|  | Regulacja wysokości stopek umożliwia umieszczenie stolika na nierównych powierzchniach. |  |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE |  |  |
|  | Wymiary:  wysokość całkowita -88 cm (+/-5 cm)  Wymiary blatu: 74x100 cm (powierzchnia robocza 64x80 cm) (+/-5 cm) |  |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r. |  |  |
|  | Kraj producenta |  |  |