Nazwa urządzenia:	Meble medyczne- Stół  do badań niemowląt sztuk 1

Producent		.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametr graniczny/ wartość | Parametry oferowanego urządzenia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stelaż stołu wykonany z prfili stalowych malowanych proszkowo, stabilny |  |  |
|  | Przewijak wyposażony w wygodne duże leże tapicerowane tkaniną skóropodobną kolor pistacjowy zielony zmywalną odporną na środki dezynfekcyjne |  |  |
|  | w podstawie posiada podgumowane stopki przeciw poślizgowe, w tym 1 stopkę z regulacją śrubową do poziomowania stanowiska na nierównej powierzchni. |  |  |
|  | Oznakowanie znakiem CE |  |  |
|  | Wymiary: wysokość całkowita - 91 cm (+/-5 cm) wysokość leża - 80 cm (+/-5 cm) szerokość - 86 cm (+/-5 cm) głębokość - 68 cm (+/-5 cm) |  |  |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2025r. |  |  |
|  | Kraj producenta |  |  |