FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 1

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opaska gipsowa, chirurgiczna, obustronnie impregnowana naturalnym gipsem, szybko wiążąca, w opakowaniu wodoodpornym Cechy użytkowe: - krótki czas zanurzenia w wodzie: 3sek - szybkie i równomierne nasycenie wodą, - nawinięta na tekturowy rulonik, - czas wiązania od momentu zanurzenia w wodzie o temp. ok. 20 ˚ C; po ok. 2-4 min. , - czas obciążenia po ok. 30 min., - elastyczność, łatwość formowania i modelowania, - czas modelowania 2-4 min., - całkowita twardość, spoistość, wytrzymałość, stabilność po wyschnięciu, - nie strzępi się w czasie zakładania - nie wysypuje gipsu w czasie przechowywania i zakładania, Rozmiar: - 10 cm x 3 m - 12 cm x 3 m - 14-15 cm x 3 m - 20 cm x 3 m |  | 800 800 3100 3600 | Szt. Szt. Szt. Szt. |  |  |  |
| 2. | Opaska wyścielająca podgipsowa z niewchłanialnej, syntetycznej, poliestrowej waty, Cechy użytkowe: - miękka, gładka o dużej sprężystości, spoistej strukturze, - niechłonna, - przepuszcza powietrze, - odprowadza wilgoć (pot, wydzieliny), - łatwa do nakładania, - dobrze dopasowująca się do podłoża, - nie zsuwa się, - pojedyncze zwoje dobrze przylegające do siebie, - podzielna ręcznie Rozmiar: - 10 cm x 3 m - 15 cm x 3 m - 20-25 cm x 3 m |  | 1400 1800 1400 | Szt. Szt. Szt. |  |  |  |
| 3. | Opaska dziana wiskozowa podtrzymująca pakowana pojedynczo w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i umożliwiająca pełną identyfikację produktu w tym nazwę produktu i producenta na opakowaniu Cechy użytkowe: - miękka, - dobra przepuszczalność powietrza, - niestrzępiąca Rozmiar: - 10 cm x 4 m - 15 cm x 4 m |  | 13 000 15 000 | Szt. Szt. |  |  |  |
| 4. | Opaska elastyczna tkana pakowana pojedynczo w opakowaniach zabezpieczających przed zabrudzeniem i umożliwiająca pełną identyfikację produktu w tym nazwę produktu i producenta na opakowaniu, z dwoma zapinkami zapakowanymi łącznie z opaską i stanowiącą jej integralną część Cechy użytkowe: - dobra przepuszczalność powietrza, - miękka, Rozmiar: - 15 cm x 5 m |  | 1500 | Szt. |  |  |  |
| 5 | Serweta z gazy bawełnianej 20-nitkowej,jałowa,4 warstwowa z kontrastem rtg i tasiemką,po praniu technologicznym i wstępnym w celu zwiększenia chłonności i szybkości wchłaniania,wyrób kl.2A reguła 7,min.1 samoprzylepna etykieta kontrolna,rozmiar 45x 45cm (+/- 3 cm ) -opakowanie a 2 sztuki - opakowanie a 5 sztuk |  | 720 2500 | Op. |  |  |  |
| 6 | Podkłady dla chorych o podwyższonej chłonności z warstwą chłonną wykonaną z rozdrobnionej celulozy, 60 x 90 cm Cechy użytkowe: - wysoka chłonność, - warstwa stykająca się ze skórą, niedrażniąca, niealergizująca, wytrzymała, - warstwy chłonne: zatrzymują wilgoć, - dobre zabezpieczenie bielizny przed zabrudzeniem, - stabilne, nie przesuwają się na łóżku, |  | 25000 | Szt. |  |  |  |
| 7 | Kompresy z gazy bawełnianej Cechy użytkowe: - 100% bawełny, - wysoka chłonność, - dobra przepuszczalność powietrza, -miękkie, -niestrzępliwe, Niejałowe 17-nitkowe, 8-warstwowe Rozmiary: c) 5 cm x 5 cm x (opak.100 szt.) d) 7,5 cm x 7,5 cm x (opak.100szt.) e) 10 cm x 10 cm x (opak.100 szt.) |  | 10 10 100 | Op. Op. Op. |  |  |  |
| 8 | Gaza opatrunkowa jałowa, bawełniana 17 – nitkowa, kopertowa – 1 m x 1m kl. II A (minimum) reguła 7 |  | 6000 | Szt. |  |  |  |
|  | RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 2

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pieluchomajtki dla osób z problemami nietrzymania moczu i kału w stopniu średnim i ciężkim. Dwa anatomicznie ukształtowane wkłady chłonne z pulpy celulozowej z suprabsorbentem. Warstwa rozprowadzająca(EDS).Podwójna ochrona przed wyciekami:wewnętrzne osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz;zewnętrzne falbanki z przędzą elastyczną(rozciągliwe) w obszarze pachwinowym.Elastyczny ściągacz taliowy z przodu i z tyłu wyrobu.Cztery elastyczne(rozciągliwe) przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Warstwa izolacyjna paroprzepuszczalna na całej powierzchni. Klejowy indykator wilgoci-dwa żółte paski zmieniające barwę na zielono-niebieską pod wpływem cieczy. Nadruk na warstwie izolacyjnej w kolorze niebieskim pełniący funkcję informacyjną: -nazwa wyrobu i rozmiar, -6 kropli i kolor niebieski-oznaczenie poziomu chłonności dedykowanego do średniej i ciężkiej inkontynencji, -piktogramy obrazujące sposób zakładania: A- na stojąco,B-na leżąco, -poprzeczne linie dzielące indykator na strefy ułatwiające ocenę stopnia wypełnienia, Rozmiar: M -sugerowany obwód 75-110,chłonność 2300 g(wg ISO 11948-1),retencja 650 g wg NAFC, L-sugerowany obwód 100-150,chłonność 2600g(wg ISO 11948-1),retencja 700 g, XL-sugerowany obwód 130-170,chłonność 2600g(wg ISO 11948-11),retencja 700 g, |  | M-3000 L-19000 XL-3000 | Szt. |  |  |  |
| 2. | Wata opatrunkowa bawełniana Cechy użytkowe: - duża chłonność, - miękka spoista, sprężysta, - łatwa do rozwarstwiania, - nie rozpada się, nie pozostawia luźnych włókien, czysta |  | 40 | kg |  |  |  |
| 3 | Chusta trójkątna z tkaniny,bawełniana Cechy użytkowe: 1.standard 2.niestrzępiąca 3.równomiernie utkana, 4.wytrzymała 5.trwała |  | 310 | szt |  |  |  |
|  | RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 3

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Opatrunek hydrocoloidowy, samoprzylepny do ran płytkich z małym wysiękiem. Cechy użytkowe: - tworzy wilgotne środowisko leczenia ran, - w kontakcie z wydzieliną tworzy miękki żel - przyspiesza usuwanie tkanek martwych z ran, - łatwy do usunięcia, nie przywiera do rany - samoprzylepny, elastyczny, dopasowuje się do kształtu rany - czas pozostawania na ranie do 7 dni Rozmiar 20 cm x 20 cm Rozmiar 10 cm x 10 cm Rozmiar 15 cm x 15 cm |  | 20 280 50 | Szt. Szt. Szt. |  |  |  |
| 2. | Opatrunek hydrocoloidowy z dodatkowym paskiem samoprzylepnym do zabezpieczenia miejsc trudnodostępnych. Cechy użytkowe: - tworzy wilgotne środowisko leczenia ran, - w kontakcie z wydzieliną tworzy miękki żel - stosowany na rany bez infekcji z małym wysiękiem - miękki, elastyczny dostosowuje się do kształtu rany - łatwy do usunięcia, nie przywiera do rany - może pozostać na ranie do 7 dni Rozmiar 15x15cm |  | 10 | Szt. |  |  |  |
| 3. | Opatrunek miękki, hydrowłóknisty do zaopatrywania ran bez infekcji z dużym wysiękiem. (technologia hydrofiber) Cechy użytkowe: - nie przywiera do rany - posiada bardzo duże właściwości absorbujące, - wchodzi w interakcje z wysiękiem rany tworząc miękki żel, - mocny, wytrzymały, łatwy do usunięcia - bezbolesne zdejmowanie opatrunku z rany, - może pozostać na ranie do 7 dni - z podwójnym wzmocnieniem Rozmiar 10 cm x 10 cm |  | 300 | Szt. |  |  |  |
| 4. | Opatrunek hydrowłóknisty z materiału hydrofiber i jonów srebra stosowany do ran zakażonych z dużym wysiękiem Cechy użytkowe: - ma działanie bakteriobójcze do szerokiego spektrum bakterii, - pochłania duże ilości płynu wysiękowego z rany tworząc miękki żel, - pod wpływem cięcia nie traci właściwości - odporny na rozerwanie - wymaga pokrycia wtórnym opatrunkiem - zapewnia bezbolesną zmianę opatrunków, - z podwójnym wzmocnieniem Rozmiar 10 cm x 10 cm |  | 350 | Szt. |  |  |  |
| 5. | Opatrunek piankowy na rany bez infekcji z umiarkowanym lub obfitym wysiękiem Cechy użytkowe: -reguluje poziom wilgotności w ranie -zewnętrzna błona poliuretanowa zapewniająca wodoszczelność -warstwa chłonna wykonana w technologii hydrofiber -w kontakcie z wysiękiem tworzy miękki żel -wspomaga proces gojenia i usuwania tkanek martwiczych -może pozotać na ranie do 7 dni Rozmiar 10x10cm |  | 50 | Szt. |  |  |  |
| 6. | Hydrocoloidowy żel do ran z martwicą suchą Cechy użytkowe: - uwadnia martwe tkanki, - pobudza mechanizm autolizy w ranie, - oczyszcza ranę z martwicy, - pobudza ziarninowania, - przyspiesza gojenie, Tuba 15 g – 20g |  | 50 | Szt. |  |  |  |
| 7. | Opatrunek dla ran o obfitym wysięgu typu ConvaMax Superabsorber, nieprzylepne, Cechy użytkowe: -wysoki poziom absorpcji,nawet pod uciskiem -wchłanianie obfitego wysięgu do rdzenia superabsorbentu -zamykanie wysięgu i utrzymanie go z dala od rany -wysoki stopień zatrzymywania płynów i bakterii -miękki i elastyczny -łatwy do założenia i usunięcia, -opakowanie po 10 sztuk, -rozmiar 10 cm x 20 cm, -rozmiar 20 cm x 30 cm, |  | 100 100 | Szt. szt. |  |  |  |
|  | Razem netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 4

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wata celulozowa higieniczna, hydrofilowa 57- 60 cm x 37-40 cm, arkusze Cechy użytkowe: - wysoka chłonność, - miękka, - łatwe odspajanie pojedynczych arkuszy z ryzy, - spoista, nie krusząca się, nie rozrywająca się, - brak pylistości , - bielona |  | 1100 | Kg |  |  |  |
| 2. | Kompresy z gazy bawełnianej Cechy użytkowe: - 100 % bawełny , - wysoka chłonność , - dobra przepuszczalność powietrza, - klasa 2A,reguła 7, - niestrzępliwe ,miękkie, - spełniają wymogi normy EN 14079 , -składane w systemie ES -posiadają dodatkowo podwinięte do środka brzegi, Jałowe 17-nitkowe, 8- warstwowe, Rozmiary : a)5 cm x 5 cm x 5 sztuk w opakow. b)5 cm x 5 cm x 10 sztuk w opakow. c)7,5 cm x 7,5 cm x 3 sztuki w opakow. d)7,5 cm x 7.5 cm x 10 sztuk w opakow. e)10 cm x 10 cm x 5 sztuk w opakow. f) 10 cm x 10 cm x 10 sztuk w opakow. |  | 8000 9000 25000 8000 12000 12000 | opakowań opakowań opakowań opakowań opakowań opakowań |  |  |  |
| 3. | Przylepiec włókninowy do pokrywania i umocowania całej powierzchni opatrunków, materiałów medycznych itp. Cechy użytkowe: - zabezpieczony papierem, - na hypoalergicznym kleju kauczukowym, - wysokiej przylepności, - trwałym przyleganiu , - miękki, elastyczny, - wysoka przepuszczalność dla powietrza, pary wodnej, - nie maceruje skóry, - usuwany bezboleśnie, - nie pozostawia resztek kleju na skórze. Rozmiar: a) 15 cm x 10 m b) 20 cm x 10 m |  | 100 150 | Szt. Szt. |  |  |  |
| 4. | Przylepne paski do nieinwazyjnego zamykania, stabilizacji małych ran, nacięć chirurgicznych Cechy użytkowe: - jałowe - o wysokiej przepuszczalności - elastyczne - dobrze przepuszczające powietrze - nie odklejające się - o brzegach nie zwijających się zapewniających bezbolesne usunięcie - nie pozostawiających warstwy kleju - hypoalergiczne Rozmiar: - 4-6 mm x (38 mm-40 mm) b) 6-6,5 mm (74 mm-76 mm) |  | 1500 900 | pasek pasek |  |  |  |
| 5. | Przylepiec opatrunkowy na tkaninie Cechy użytkowe: - duża wytrzymałość mechaniczna, - wysoka przylepność, - na hypoalergicznym kleju kauczukowym, - nawinięte na szpulkę lub rolkę, - nie maceruje skóry, - łatwy do usuwania - bezboleśnie, - nie pozostawia resztek warstwy kleju po usunięciu, - łatwy do dzielenia, - zewnętrzne zabezpieczenie przed zawilgoceniem, Rozmiar 2,5 cm x 9,2 m |  | 569 | Szt. |  |  |  |
| 6. | Przylepiec opatrunkowy na włókninie Cechy użytkowe: - na hipoalergicznym kleju kauczukowym, - wysoka przylepność i wytrzymałość, - nie maceruje skóry, - nawinięte na szpulkę lub rolkę, - łatwy do usunięcia bez pozostawiania resztek przylepca, - łatwy do dzielenia - Rozmiar 2,5 cm x 9.2 m |  | 1414 | Szt. |  |  |  |
| 7. | Plaster z opatrunkiem na tkaninie Cechy użytkowe: - na hipoalergicznym kleju kauczukowym, - warstwa przyranna o dużej chłonności, nie przykleja się do rany, - miękki, elastyczny, - wysoka przylepność i trwałość, - wysoka przepuszczalność powierza i pary wodnej - łatwy do bezbolesnego usunięcia, nie pozostawia resztek kleju Rozmiar szer. 6 cm x długość 1m (lub 4x 25 cm) |  | 250 | Szt. |  |  |  |
|  | RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 5

MATERIAŁY MEDYCZNE

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy opatrunek z siatki bawełnianej, impregnowany naturalna maścią do opatrywania i utrzymania elastyczność ran o dużej powierzchni Cechy użytkowe: - zapewnia swobodny odpływ wydzieliny rany, - nie wysusza, nie przykleja się do rany, - czas pozostawienia na ranie: 3-5 dni, - miękki, - prosty w stosowaniu, - równomiernie utkany o większej średnicy oczek, - trwały /w czasie stosowania nie zmienia swojej struktury/ - zapewnia bezbolesną, bezurazową zmianę. Rozmiar: a) 10 cm x 10 cm |  | 10 | Szt. |  |  |  |
| 2. | Przeźroczysty, sterylny opatrunek z folii poliuretanowej z systemem aplikacji Cechy użytkowe: - folia półprzepuszczalna zapewniająca swobodną wymianę gazów i pary wodnej, - folia przeźroczysta pozwala na obserwacje rany, - przyspiesza proces gojenia, - zabezpiecza przed infekcją, - hypoalergiczny, - usuniecie jest bezbolesne, - wodoszczelny, Rozmiar: 10 cm x 12-15 cm |  | 650 | Szt. |  |  |  |
| 3. | Jałowy opatrunek zawierający jony srebra do leczenia ran zakażonych.(srebro metaliczne) Cechy użytkowe: - szerokie p/bakteryjne spektrum działania, - czas działania; min. 3 dni, - zapewnia swobodny odpływ wydzieliny rany, - nie wysusza, nie przykleja się do rany, - zabezpiecza brzegi rany przed kurczeniem i odbarwieniem się, - miękki, - prosty w stosowaniu, - trwały /nie zmienia swojej struktury w czasie zastosowania/, - zapewnia bezbolesną bezurazową zmianę Rozmiar: 10cm x 20 cm |  | 480 | Szt. |  |  |  |
|  | RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 6

MATERIAŁY MEDYCZNE

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy opatrunek parafinowy nasączony 0,5% roztworem octanu chlorhexydyny do profilaktycznego zabezpieczenia ran zagrożonych infekcją. Cechy użytkowe: -szerokie przeciwbakteryjne spektrum działania -czas działania 3 dni -nie przykleja się do rany -miękki, łatwy do usunięcia Rozmiar: 15cmx20cm |  | 400 | Szt. |  |  |  |
| 2. | Trójwarstwowy opatrunek składający się z nieprzylepnego wkładu piankowego w kształcie plastra miodu. Cechy użytkowe: -duże właściwości absorpcyjne -wodoszczelna folia poliuretanowa o wysokiej przepuszczalności -rany cięte z małym lub umiarkowanym wysiękiem - umożliwia obserwację rany przez 7 dni -jałowy Rozmiar: 20cmx10 cm Rozmiar: 25cmx10cm |  | 500 700 | Szt. Szt. |  |  |  |
| 3. | Trójwarstwowy opatrunek składający się z nieprzylepnego wkładu chłonnego w kształcie plastra miodu. Cechy użytkowe: -duże właściwości absorpcyjne -wodoszczelna folia poliuretanowa o wysokiej przepuszczalności -zabezpieczenie drenów i cewników podskórnych - dwa paski z folii do zamocowania drenu Rozmiar: 10cmx9 cm |  | 10 | Szt. |  |  |  |
| 4. | Opatrunek hydrokomórkowy poliuretanowy trójwarstwowy chłonny do ran o średnim dużym wysiękiem. Cechy użytkowe: - nieprzylepny -zabezpieczony przed przywieraniem do rany warstwą folii kontaktowej -do aplikacji w okolicach pięty lub łokcia -jałowy Rozmiar: 10,5cmx13,5 cm |  | 30 | Szt. |  |  |  |
| 5. | Uniwersalne chusteczki czyszczące ułatwiające usuwanie opatrunków samoprzylepnych. Cechy użytkowe: -pielęgnują skórę bez natłuszczania -zawierają w składzie aloes - usuwają klej hydrokoloidowy ,akrylowy, i na bazie gumy. -sterylne Opakowanie : 50 szt. |  | 5 | Op. |  |  |  |
| 6. | Włókninowy opatrunek chłonny, rozciągliwy, oddychający, sterylny, warstwa chłonna podwójnej grubości zabezpieczona perforowaną folią poliestrową zapobiegającą przywieraniu do ran , papier zabezpieczający dzielony z zakładką do aseptycznej aplikacji, zaokrąglone brzegi opatrunku, sterylny, Rozmiar: - 5 x 7 cm - 6 x 9 cm -10 x 10 cm - 20 x 10 cm - 25 x 10 cm |  | 2500 2000 1500 1000 800 | Szt. Szt. Szt. Szt. Szt. |  |  |  |
| 7. | Paroprzepuszczalny , wodoodporny i antybakteryjny , transparenty opatrunek z folii poliuretanowej z systemem aplikacji, zalecany jako opatrunek na rany, lub wtórny, sterylny Rozmiar: 15 x 20 cm |  | 120 | Szt. |  |  |  |
|  | RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY – pakiet nr 7

RĘKAWICE CHIRURGICZNE

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowe rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowe Cechy użytkowe: - anatomiczny kształt z zakrzywionymi palcami, - dobra chwytność, - wysoka wytrzymałość na rozerwanie, - siła zrywu:przed starzeniem min:13 N - długość całkowita min.280 mm dla każdego rozmiaru, - zgodność z normami EN 455 1-4, ASTMF 1671(lub równoznaczne), - teksturowane, - AQL 0,65 - rolowany mankiet z zaokrąglonym brzegiem lub prosty - grubość na palcu 0.20 mm, - grubość na dłoni 0,18 mm , - wydłużenie:przed starzeniem min.976%, - wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej(Dyrektywa 93/42/EWG:Rozporządzenie(UE) 2016/425,ŚOI kat.III). Rozmiar od nr 6,0 – do nr 8,5 |  | 8000 | Para |  |  |  |
| 2. | Jałowe rękawice chirurgiczne, lateksowe, bezpudrowe Cechy użytkowe: - anatomiczny kształt z zakrzywionymi palcami, - dobra chwytność, - wysoka wytrzymałość na rozerwanie, - siła zrywu:przed starzeniem min.13 N, - długość całkowita min.280 mm dla każdego rozmiaru, - zgodność z normami EN 455 1-4, ASTMF 1671(lub równoważne) - teksturowane , - AQL 0,65 rolowany mankiet z zaokrąglonym brzegiem lub prosty - grubość na palcu 0,20 mm, - grubość na dłoni 0,19 mm, - wydłużenie przed starzeniem min.1010%, - poziom protein mniejszy lub równy 10 µg/g - pow. wewnętrzne pokryta polimerem, - wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej(Dyrektywa 93/42/EWG,Rozporządzenie (UE) 2016/425,ŚOI kat.III Rozmiar od nr 6,0 – do nr 8,5 |  | 8 000 | Para |  |  |  |
| 3. | Jałowe chirurgiczne, ortopedyczne rękawice lateksowe, bezpudrowe Cechy użytkowe: - kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, - odporne na przekłucie i rozdarcie, - z wewnętrzną warstwą polimerową, - mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, - grubość na palcu min. 0,33+/-0,03 mm, - grubość na dłoni min.0,31+/-0,03 mm, - AQL 0,65 - zgodność z normami EN 455: 1-4, ASTMF 1671( lub równoznaczne) - długość min 300 mm, - poziom protein mniejszy lub równy niż 30 µg/g - powierzchnia zewnętrzna teksturowana na palcach i wnętrzu dłoni,polimeryzowana, - zgodnie z Rozporządzeniem o Wyrobie Medycznym MDR(EU)2017/745 w klasie II a oraz Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425(kat.III Typ B). Rozmiar od nr 6,0-do nr 8,5 |  | 2000 | Para |  |  |  |
| 4. | Jałowe rękawice chirurgiczne poliizoprenowe, bezpudrowe Cechy użytkowe: - kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, - mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, - -powierzchnia wewnętrzna pokryta polimerem, - wysoka elastyczność, - odporność na rozerwania, - siły zrywu przed starzeniem min.; 14N, - nie wywołują reakcji uczuleniowych, - grubość na palcu min.0,20 mm, - grubość na dłoni min.0,18 mm, - długość min. 300 mm, - powierzchnia zewnętrzna teksturowana i polimeryzowana, - AQL 0,65 - zgodność z normami EN:455 1-4, ASTMF 1671( lub równważne) -zgodne z Rozporządzeniem o Wyrobie Medycznym MDR(EU) 2017/745 w klasie II a oraz z Rozporządzeniem o Środkach Ochrony Indywidualnej UE 2016/425(kat.III Typ B) Rozmiar od nr 6,0- do nr 8,5 |  | 5500 | Para |  |  |  |
| 5. | Jałowe rękawice chirurgiczne, ginekologiczne, lateksowe bezpudrowe Cechy użytkowe: -kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami, -przedłużony mankiet -AQL 0,65 -długość rękawicy min.480 mm -grubość na palcu min.:0,22 mm, -grubość na dłoni min.:0,20 mm, -poziom protein mniejszy lub równy niż 35 mikrogramów/g, -wyrób medyczny klasy II a zgodnie z Dyrektywą o wyrobach medycznych 93/42/EWG oraz jako środek ochrony indywidualnej UE 2016/425( kategorii III) Rozmiar od nr S(6.5), M (7.5), L (8.5) |  | 50 | Para |  |  |  |
|  | RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 8

MATERIAŁY  MEDYCZNE

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

na dostawę towaru – MATERIAŁY MEDYCZNE

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | Vat % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompres gazowy jałowy wykonany z gazy 17 nitkowej 12 warstwowej w rozmiarze 10x10cm z nitką RTG , pakowany w torebkę papierowo – foliową,kl.2A reg.7,min.1 samoprzylepna etykieta kontrolna (posiadająca m. in. ;indeks wyrobu, producenta, nr lot, datę ważności) służącą do wklejania do dokumentacji medycznej . Opakowanie -karton transportowy i dyspenser. Cechy użytkowe; -miękkie,niestrzępliwe, -wysoka chłonność, -dobra przepuszczalność powietrza, -100% bawełna, Opakowania: -10cm x 10 cm x 20 sztuk ,przewiązane papierową banderolą po 10 sztuk, -10cm x 10 cm x 10 sztuk , |  | 3000 3000 | Opakowań opakowań |  |  |  |
| 2 | Kompres gazowy jałowy wykonany z gazy 17 nitkowej 12warstwowej w rozmiarze 5x5cm z nitką RTG pakowany w torebkę papierowo - foliową ,kl.2A reg.7,min.1 samoprzylepna etykieta kontrolna (posiadająca m. in. indeks wyrobu, producenta, nr lot, datę ważności) służącą do wklejania do dokumentacji medycznej. Opakowanie – karton transportowy i dyspenser, Cechy użytkowe: -miękkie,niestrzępliwe, -wysoka chłonność, -dobra przepuszczalność powietrza, -100% bawełna, -pakowany po 20 sztuk,przewiązane papierową banderolą po 10 sztuk, |  | 700 | opakowań |  |  |  |
| 3 | Kompres jałowy z gazy:17 nitek,8 warstw, rozmiar 7,5x7,5 cm x 3 sztuki w opakowaniu |  | 25000 | opakowań |  |  |  |
|  | RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 9

na zamówienia publiczne

MATERIAŁY MEDYCZNE

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/ kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny opatrunek hydrożelowy w formie stałego płatu stanowiący wodną kompozycję naturalnych i syntetycznych polimerów: Rozmiary: -10x 12 cm |  | 70 | sztuk |  |  |  |
|  | RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |

FORMULARZ OFERTOWY - pakiet nr 10

MATERIAŁY MEDYCZNE -OPATRUNKI

na zamówienia publiczne

ogłoszony przez Zamawiającego

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - Szpital im. dr. J. Dietla

w KRYNICY-ZDROJU

zał. nr 2 do SWZ

SPZOZ-ZP-271-7/26

| Lp. | Nazwa towaru | Nazwa handlowa Producent/kod katalogowy produktu | Ilość | J.M. | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek przeciwbakteryjny z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, przeciwbakteryjny - z jonami srebra w postaci siarczanu srebra rozłożonymi równomiernie w powierzchni opatrunku , z węglem aktywowanym, z kontaktową warstwą silikonową na całej powierzchni opatrunku, wykazujący się wysoką paro- i gazoprzepuszczalnością, pakowany pojedynczo rozmiar 17,5cmx17.5cm rozmiar 10 cmx 21 cm |  | 200 10 | Szt. Szt. |  |  |  |
| 2. | Sterylny, samoprzywierający, wysokochłonny, paro - i gazoprzepuszczalny przeciwbakteryjny wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek, z obramowaniem z folii poliuretanowej (bez kleju), z perforowaną silikonową warstwą kontaktową na całej powierzchni opatrunku (warstwa kontaktowa ciągla na powierzchni bordera i wyspy opatrunku, bez kleju, wykazująca adhezję) Opatrunek przeciwbakteryjny z siarczanem srebra oraz węglem aktywowanym pochłaniający nieprzyjemny zapach z rany. Wysokochłonny dzięki warstwie pianki poliuretanowej i warstwie superabsorbentu, pakowany pojedynczo rozmiar12,5 cmx12.5 cm rozmiar 17.5cmx17.5cm |  | 30 30 | Szt. Szt. |  |  |  |
| 3. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, z możliwością docinania do wybranego kształtu/rozmiaru, pakowany pojedynczo rozmiar 17,5cmx17,5 cm |  | 200 | Szt. |  |  |  |
| 4. | Cienki trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, przeznaczony do ran suchych i z bardzo małym wysiękiem szczególnie w końcowej fazie gojenia - ziarnina, naskórek, z możliwością docinania, pakowany pojedynczo rozmiar 17,5cmx17,5 cm rozmiar 12,5x12,5 |  | 40 40 | Szt. Szt. |  |  |  |
| 5. | Sterylny 5-warstwowy opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię ( a także border),warstwę rozpraszającą wysięk,warstwę chłonną z superabsorbcyjną,pianką poliuretanową,w warstwie kontaktowej miękki silikon. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej umożliwiający wysoką elastyczność opatrunku w technologii 360 flex rozmiar 10 cmx10 cm |  | 20 | Szt. |  |  |  |
| 6. | Sterylny opatrunek wykonany z przepuszczalnej pianki poliuretanowej, 2-warstwowy, przenoszący wysięk do opatrunku wtórnego, opatrunek z warstwą kontaktową z miękkiego silikonu, bardzo elastyczny i dopasowywujący się do powierzchni ciała, z możliwością cięcia opatrunku rozmiar 15cmx20 |  | 10 | Szt. |  |  |  |
| 7. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z pianki poliuretanowej do ran z małym i średnim wysiękiem, z kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku. Wyprofilowany opatrunek idealnie dopasowuje się do każdego kształtu pięty i łokcia, pakowany pojedynczo rozmiar 13cmx21 cm |  | 20 | Szt. |  |  |  |
| 8. | Sterylny, wodoodporny pięciowarstwowy opatrunek wysokochłonny, z obramowaniem z paroprzepuszczalnej, wodoodpornej folii poliuretanowej, z warstwą kontaktową z miękkiego, perforowanego silikonu na całej powierzchni opatrunku z warstwą superabsorbentu. Przeznaczony do opatrywania ran w okolicy kości krzyżowej jak również profilaktycznie. W kształcie serca na kość krzyżową, pakowany pojedynczo rozmiar 16cmx20 cm |  | 100 | Szt. |  |  |  |
| 9. | Sterylny, transparentny opatrunek kontaktowy z siatki poliuretanowej z mikroporami, jednostronnie pokryty warstwą miękkiego silikonu na całej powierzchni, bez przeciwwskazań do stosowania w połączeniu z lekami i maściami, do zaopatrywania ran o wysięku słabym do bardzo dużego jako opatrunek pierwotny, z maksymalna możliwością czasu aplikacji w łożysku rany - 10-14 dni, z możliwością docinania, pakowany pojedynczo rozmiar 10cmx18 cm |  | 10 | Szt. |  |  |  |
| 10. | Sterylny, trójwarstwowy opatrunek z chłonnym włóknem, kontaktową warstwą z miękkiego silikonu na całej powierzchni opatrunku, transparentną folią poliuretanową. Elastyczny, wodoodporny opatrunek wysokochłonny. Do ran pooperacyjnych z różnym stopniem wysięku, pakowany pojedynczo rozmiar 10 cm x 30 cm rozmiar 10cm x 25 cm |  | 150 150 | Szt. Szt. |  |  |  |
| 11. | Sterylny 5-warstwowy opatrunek. Posiada wysoko paroprzepuszczalną folię ( a także border),warstwę rozpraszającą wysięk,warstwę chłonną z superabsorbcyjną,pianką poliuretanową,w warstwie kontaktowej miękki silikon. Opatrunek z nacięciami warstwy chłonnej umożliwiający wysoką elastyczność opatrunku w technologii 360 flex rozmiar 12,5 cm x 12,5 cm |  | 10 | Szt. |  |  |  |
| 12 | Płyn bakterio-,grzybo-,wiruso- i przetrwalnikobójczy. Roztwór podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego (50ppm/50ppm) o neutralnym pH stabilny i bezpieczny do płukania, oczyszczania ran ostrych, przewlekłych z infekcją lub bez, oraz oparzeń 1 i 2 stopnia, do płukania jam ciała (np. jama ustna, nos, gardło, pochwa, uszy, jama otrzewna) płukania pola operacyjnego i ran z odsłonięciem chrząstek, ścięgien ,wiązadeł i lub kości, pielęgnacja owrzodzeń, popromiennych, irygacja przetok, ropni, bez konieczności wypłukiwania lub neutralizacji,opakowanie 500 ml |  | 24 | Opakowanie roztwór 500 ml |  |  |  |
| 13 | Żel bakterio-,grzybo-,wiruso- i przetrwalnikobójczy. Żel podchlorynu sodu i kwasu podchlorawego (40ppm/40ppm) o neutralnym pH stabilny i bezpieczny do nawilżania i pielęgnacji ran ostrych i przewlekłych odsłoniętych tkanek, bez konieczności wypłukiwania lub neutralizacji, opakowanie 100g |  | 24 | Opakowanie żel 100 g |  |  |  |
|  | RAZEM netto/brutto: |  |  |  |  |  |  |