## Arkusz1
Pakiet 22 Aparat do pomp infuzyjnych
L.p. | Synonim | Ilość | JM | Cena netto | VAT | Cena jedn. Brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Szczegółowy opis pozycji | Producent | Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy | REF | Klasa wyrobu medycznego - klasyfikacja MDR | Indeks
1 | Przyrząd do infuzji za pośrednictwem pompy objętościowej B¦Braun Space Lab | 400 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Aparat do pomp Infusomat Space 250cm, wykonany z PVC, bez zawartości ftalanów. Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę, komora kroplowa z filtrem15µm zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika , z segmentem silikonowym do kontaktu z mechanizmem pompy - kompatybilny (współpracujący) z pompą Infusomat Space, łącznik typu luer - lock z mechanizmem Prime -Stop zapobiegającym wyciekaniu płynu i chroniącym przed zanieczyszczeniem. REF 8700036SP
2 | Przyrząd do infuzji za pośrednictwem pompy objętościowej Mindray BeneFusion eVP | 200 | szt. |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Aparat do pomp Infusomat Space 250cm, wykonany z PVC, bez zawartości ftalanów. Dren do przetoczeń płynów infuzyjnych przez pompę, komora kroplowa z filtrem15µm zabezpieczającym przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu pojemnika, z segmentem silikonowym do kontaktu z mechanizmem pompy - kompatybilny (współpracujący) z pompą Mindray BeneFusion eVP, łącznik typu luer - lock z mechanizmem Prime -Stop zapobiegającym wyciekaniu płynu i chroniącym przed zanieczyszczeniem.
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0