## Arkusz1
Pakiet 25 Terapia wysokim przepływem tlenu
L.p. | Synonim | Ilość | JM | Cena netto PLN | VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Szczegółowy opis pozycji | Producent | Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy | REF | Klasa wyrobu medycznego - klasyfikacja MDR | Indeks
1 | Kaniula donosowa, do tlenoterapii wysoko przepływowej | 100 | SZT |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Kaniula donosowa w rozmiarze S,M, L + kaniula donosowa OPTIFLOW DUET w rozmiarze S,M pakowana pojedynczo, jałowa, nie zawierająca lateksu kompatybilna z urządzeniem High flow AIRVO2 ( po 20 szt z każdego rozmiaru)
2 | Kaniula donosowa dziecięca Junior | 20 | SZT |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | kaniule donosowe OPTIFLOW JUNIOR -Kaniula nosowa to urządzenie, które dostarcza dodatkowy tlen (tlen uzupełniający lub terapię tlenową) przez nos rozmiar M,L,XL do urządzenia FISHER&PAYKEL Airvo 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu zamiennego niż producenta - wtedy należy dołączyć zaświadczenie od producenta pozwalające na używanie zaoferowanego zamiennika)
3 | Zestaw rur i pojemnik do AIRVO 2 | 60 | SZT |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | zestaw do oddychania ogrzewanym powietrzem do dostarczania nawilżonych gazów oddechowych; do użycia przy przepływie od 2 do 60L/min; kompatybilne przyłącza do kaniuli donosowej, bezpośrednie połączenie z rurką tracheostomijną , adapter mask; dł obwodu co najmniej 1.8m i część łącząca z pacjentem
4 | Zestaw AIRVO z rurką i komorą do nebulizacji | 20 | SZT |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | URZĄDZENIE DO WYSOKICH PRZEPŁYWÓW O2FLO JEST PRZEZNACZONY DO DOSTARCZANIA SPONTANICZNIE ODDYCHAJĄCYM PACJENTOM OGRZANYCH I NAWILŻONYCH GAZÓW ODDECHOWYCH O NATĘŻENIU PRZEPŁYWU OD 2LPM DO 60LPM I JEST W STANIE ZAPEWNIĆ TERAPIĘ WYSOKIM PRZEPŁYWEM ( AIRVO 3 Fisher&Paykel - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktu zamiennego niż producenta - wtedy należy dołączyć zaświadczenie od producenta pozwalające na używanie zaoferowanego zamiennika)
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0