## Arkusz1
Pakiet 26 Obwody oddechowe do respiratora transportwego Medumat A oraz MS2 Medumat BasicP
L.p. | Synonim | Ilość | JM | Cena netto PLN | VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Szczegółowy opis pozycji | Producent | Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy | REF | Klasa wyrobu medycznego - klasyfikacja MDR | Indeks
1 | Jednorazowe obwody oddechowe do respiratora | 20 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednorazowy przewód pacjenta 2 m do respiratora MS2. Medumat BasicP
2 | Obwód oddechowy do respiratora transportowego | 50 | szt |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednorazowego użytku. Długość 1,70m. Kompatybilny z respiratorem Medumat A Materiał: wysokiej jakości tworzywa sztuczne i silikon klasy medycznej Opakowanie: Sterylne, pakowane pojedynczo w celu zachowania higieny i bezpieczeństwa Złącza: Standaryzowane, aby zapewnić szybkie i bezpieczne połączenia Zakres temperatur: -20°C do +60°C Zakres ciśnienia: Działa wydajnie przy typowych ciśnieniach wentylacji Skuteczność filtracji: Zintegrowany filtr o minimalnej skuteczności bakteryjnej i wirusowej wynoszącej 99,9%.
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0