## Arkusz1
Pakiet 33 System do zbiórki kału - OIT
L.p. | Synonim | Ilość | JM | Cena netto PLN | VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Szczegółowy opis pozycji | Producent | Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy | REF | Klasa wyrobu medycznego - klasyfikacja MDR | Indeks
1 | System do kontrolowanej zbiórki kału | 4 | SZT |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System przebadany klinicznie, czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.
2 | Wymienne worki | 4 | SZT |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Worki o pojemności min. 1500 ml, kompatybilne z system do zbiórki stolca z pozycji nr 1.
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0