## Arkusz1
Pakiet 36 Elektroda do defibrylatora
Lp | szczegółowy opisa przedmiotu zamówienia | postać | ilość w opakowaniu | ilość opakowań | cena netto | vat | Cena jedn. Brutto | wartość netto | wartość VAT | wartość brutto | producent | Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy | REF | Klasa wyrobu medycznego - klasyfikacja MDR | Indeks
1 | Elektroda do Def. ZOLL AED PRO dla dorosłych. Elektrody terapeutyczne, jednorazowego użytku - komplet z kablem oraz wtyczką na zewnątrz opakowania - preconnect.Pakiet elektrod przeznaczony dla osób dorosłych. Elektrody ZOLL CPR-D-Padz posiadają wydłużony okres przydatności do użycia, wynoszący aż 5 lat!Elektrody wyposażone są w czujnik głębokości i siły ucisku ( unikalna funkcja informacji zwrotnej Real CPR Help). Elektrody wielofunkcyjne: defibrylacja, kardiowersja, stymulacja oraz monitorowanie EKG. Preconneect: komplet z kablem oraz wtyczką na zewnątrz opakowania , możliwość przechowywania hermetycznie zamkniętych elektrod bezpośrednio podłączonych do defibrylatora. Użycie elektrod preconnected zdecydowanie skraca czas przystąpienia do akcji reanimacyjnej w razie zagrożenia zycia. | elektroda | 1 | 2 |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | Razem | 0 | 0 | 0