## Arkusz1
Pakiet 7 Igła ze wstrzykiwaczem, przyrządy do rozpuszczania jednorazowch dawek leków - OIT
L.p. | Synonim | Ilość | JM | Cena netto PLN | VAT | Cena jedn.brutto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto | Szczegółowy opis pozycji | Producent | Nazwa handlowa produktu, nr katalogowy | REF | Klasa wyrobu medycznego - klasyfikacja MDR | Indeks
1 | Igła ze wstrzykiwaczem | 50 | SZT |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | Spike z krótką elastyczną przedłużką i zaworem Clearlink. Służy do przygotowywania i pobierania leków, z zaworem samozamykającym Clearlink, z gładką powierzchnią do wielokrotnej dezynfekcji, do zastosowania do 96 godzin. Długość linii głównej 8 cm. Objętość napełniania linii głównej (w przybliżeniu) 0,48 ml. Produkt może być używany maksymalnie 100 razy lub przez okres 96 godzin. Produkt nie zawiera lateksu naturalnego, nie zawiera DEHP. Bez odpowietrznika. Zastawka ze złączem Luer typu Clearlink jest chemicznie i mechanicznie kompatybilna z 70% alkoholem izopropylowym, 10% jodyną powidonową i 0,2% roztworem chlorheksydyny.
2 | Adapter | 50 | SZT |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | przyrząd do rozpuszczania jednorazowych dawek leków w postaci suchej substancji z fiolek i do transferu leków do worka Viaflo, sterylny, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, produkt bezlateksowy i bez PCV, zawierający igłę 1,6mm (16Ga) ze stali nierdzewnej klasy medycznej, tłok i podstawa wykonana z tworzywa akrylonitrylo- butadieno- styrenowego. Kompatybilny z fiolkami o średnicy zamknięcia 20mm. Opakowanie z oznaczeniem nazwy producenta, numerem serii oraz datą przydatności do użycia.
3 | Urządzenia do rekonstytucji leków | 50 | SZT |  | 8% | 0 | 0 | 0 | 0 | przyrząd do rozpuszczania jednorazowych dawek leków w postaci suchej substancji z fiolek. Kompatybilny z workami Viaflo będącymi na wyposażeniu Zamawiającego. Nie zawiera PVC.
[6 empty] | Razem | 0 | 0 | 0