Załącznik nr 6f do SWZ - Formularz parametrów wymaganych i oferowanych – Pulpit pielęgniarski

# FORMULARZ PARAMETRÓW WYMAGANYCH I OFEROWANYCH

# PULPIT PIELĘGNIARSKI

Parametry funkcjonalne – Pulpit Pielęgniarski

- Interfejs i dostęp

Lp.; Parametr wymagany; Wymaganie Zamawiającego; Parametr oferowany / potwierdzenie. 1; Przeznaczenie aplikacji; Aplikacja dedykowana dla personelu pielęgniarskiego; ☐ Tak ☐ Nie. 2; Intuicyjny interfejs; Przejrzysty, czytelny interfejs ułatwiający pracę na oddziale; ☐ Tak ☐ Nie. 3; Szybki dostęp do danych pacjentów oraz funkcji operacyjnych; Dostęp do informacji bez konieczności wielokrotnego przełączania ekranów; ☐ Tak ☐ Nie. 4; System operacyjny; Obsługa Windows 10 i nowszych; ☐ Tak ☐ Nie. 5; Wersja demonstracyjna; Dostępna wersja demo aplikacji; ☐ Tak ☐ Nie.

- Centralizacja danych pacjenta

Lp.; Parametr wymagany; Wymaganie Zamawiającego; Parametr oferowany / potwierdzenie. 6; Bieżący dostęp do danych pacjenta; Stały podgląd danych medycznych pacjentów oddziału; ☐ Tak ☐ Nie. 7; Podział na kategorie; Prezentacja stanu pacjentów wg kluczowych kategorii; ☐ Tak ☐ Nie. 8; Obłożenie oddziału; Aktualne informacje o zajętości oddziału; ☐ Tak ☐ Nie. 9; Gorączka / parametry; Widoczna informacja o gorączce i stanie pacjenta; ☐ Tak ☐ Nie. 10; Zabiegi i zlecenia; Dostęp do zaplanowanych zabiegów i zleceń (leki, badania, preparaty krwiopochodne); ☐ Tak ☐ Nie. 11; Status „na czczo”; Widoczna informacja o konieczności pozostawania pacjenta na czczo; ☐ Tak ☐ Nie. 12; Integracja z HIS; Pełna integracja z obecnie użytkowanym przez Zamawiającego systemem HIS (KS-MEDIS) lub systemem równoważnym, zapewniająca automatyczną wymianę danych klinicznych pacjenta w czasie rzeczywistym; ☐ Tak ☐ Nie..

- Obłożenie oddziału i organizacja pracy

Lp.; Parametr wymagany; Wymaganie Zamawiającego; Parametr oferowany / potwierdzenie. 13; Interaktywna tablica; Graficzna prezentacja bieżącą sytuację w oddziale.; ☐ Tak ☐ Nie. 14; Grupowanie pacjentów; Grupowanie wg kategorii (np. stan, ryzyko, zabiegi); ☐ Tak ☐ Nie. 15; Podgląd stanu pacjentów; Szybki podgląd kluczowych informacji; ☐ Tak ☐ Nie. 16; Przydział sali/łóżka; Możliwość przypisania pacjenta do sali lub łóżka; ☐ Tak ☐ Nie. 17; Obsługa ekranu dotykowego; Pełna obsługa na ekranach dotykowych; ☐ Tak ☐ Nie. 18; Ekran dyżurowy; Przystosowanie do pracy na monitorze 32”; ☐ Tak ☐ Nie.

- Obsługa zleceń i ostrzeżenia

Lp.; Parametr wymagany; Wymaganie Zamawiającego; Parametr oferowany / potwierdzenie. 19; Alerty wizualne; Automatyczne powiadomienia o nowych zleceniach; ☐ Tak ☐ Nie. 20; Alerty dźwiękowe; Powiadomienia dźwiękowe (konfigurowalne); ☐ Tak ☐ Nie. 21; Lista zleceń; Możliwość przeglądu i filtrowania zleceń: leków, badań, krwi w formie list; ☐ Tak ☐ Nie. 22; Plan dyżuru; Widok zaplanowanych badań i zleceń na bieżący i zaplanowany dyżur; ☐ Tak ☐ Nie. 23; Aktualizacja w czasie rzeczywistym; Zmiany widoczne natychmiast; ☐ Tak ☐ Nie. 24; Integracja z obchodu; Integracja z modułami lekarskimi i pielęgniarskimi systemu HIS użytkowanego u Zamawiającego lub rozwiązaniem równoważnym, umożliwiająca natychmiastowy podgląd zleceń i wpisów dokonanych podczas obchodu; ☐ Tak ☐ Nie.

- Filtracja i czas pracy

Lp.; Parametr wymagany; Wymaganie Zamawiającego; Parametr oferowany / potwierdzenie. 25; Filtracja pacjentów; Filtrowanie wg wybranych kryteriów (np. stan, sala, zlecenia).; ☐ Tak ☐ Nie. 26; Ramy czasowe dyżuru; Prezentacja danych medycznych w układzie czasowym ściśle skorelowanym z harmonogramem dyżurów zdefiniowanym w systemie HIS użytkowanym przez Zamawiającego lub rozwiązaniu równoważnym, zapewniającym automatyczną synchronizację ram czasowych dyżuru; ☐ Tak ☐ Nie. 27; Zgodność z KS-MEDIS; Synchronizacja ram czasowych dyżurów z konfiguracją zdefiniowaną w systemie nadrzędnym HIS użytkowanym u Zamawiającego lub rozwiązaniu równoważnym; ☐ Tak ☐ Nie. 28; Odświeżanie danych; Automatyczne, bieżące odświeżanie danych; ☐ Tak ☐ Nie..

Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentami potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.

„W przypadku oferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać w treści oferty, że oferowane oprogramowanie spełnia wymagania Zamawiającego, w szczególności w zakresie pełnej integracji z bazą danych systemu KS-MEDIS (np. poprzez protokoły HL7, API lub bezpośrednie zapytania SQL), zapewniając ciągłość pracy personelu”.