## Przedmiar
Część 1 zamówienia: budynek Zarządu Budynków Mieszkalnych przy ul. Bema 12 w Oświęcimiu
Remont budynku usługowego wraz z remontem terenu utwardzonego oraz schodów przy wejściu do budynku. Budowa pochylni dla niepełnosprawnych. W ramach działań dostosowania obiektu do wymogów dla osób niepełnosprawnych
Nr | Podstawa | Opis | Notatka | j.m. | Ilość | Krotność | Cena jednostkowa | Wartość
1 | Rozdział | WĘZEŁ SANITARNY
1.1 | Element | Prace rozbiórkowe
1.1.1 | KNRW 401/353/7 | Wykucie z muru drwi 90*200 | Norma: KNR-W 4-01 0353-07, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 1 | 1
1.1.2 | KNRW 402/234/6 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka | Norma: KNR-W 4-02 0234-06, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | kpl. | 1 | 1
1.1.3 | KNRW 402/234/8 | Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową | Norma: KNR-W 4-02 0234-08, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | kpl. | 1 | 1
1.1.4 | KNRW 401/348/2 | Rozebranie wydzielonej murowanej kabiny WC | Norma: KNR-W 4-01 0348-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m3 | 1.54 | 1
1.1.5 | KNRW 401/820/8 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych | Norma: KNR-W 4-01 0820-08, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 17.67 | 1
1.1.6 | KNRW 402/120/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | Norma: KNR-W 4-02 0120-01, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | m | 2.2 | 1
1.1.7 | KNRW 402/120/1 | Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm | Norma: KNR-W 4-02 0120-01, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | m | 0.95 | 1
1.1.8 | KNRW 402/111/7 | Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym metalowym | Norma: KNR-W 4-02 0111-07, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | szt. | 1 | 1
1.1.9 | KNRW 402/111/6 | Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa | Norma: KNR-W 4-02 0111-06, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | szt. | 1 | 1
1.1.10 | KNRW 402/210/3 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi lub za pomocą klejenia | Norma: KNR-W 4-02 0210-03, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | szt. | 1 | 1
1.1.11 | KNRW 402/210/5 | Wymiana odcinka rury z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi | Norma: KNR-W 4-02 0210-05, BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | m | 2.9 | 1
1.1.12 | KNR 401/211/3 | Rozebranie warstw podłogowych do poziomu projektowanych warstw podlogowych | Norma: KNR 4-01 0211-03, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m2 | 9.7 | 1
1.1.13 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów | Norma: KNR 4-01 1202-09, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m2 | 28.12 | 1
1.1.14 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja gruzu budowlanego |  | m3 | 4.85 | 1
1.2 | Element | Roboty wod - kan
1.2.1 | KNRW 215/203/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | Norma: KNR-W 2-15 0203-03, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) | m | 2.9 | 1
1.2.2 | KNRW 215/203/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | Norma: KNR-W 2-15 0203-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) | m | 0.9 | 1
1.2.3 | KNRW 215/208/1 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | Norma: KNR-W 2-15 0208-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) | m | 1.1 | 1
1.2.4 | KNRW 215/208/3 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | Norma: KNR-W 2-15 0208-03, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) | m | 1 | 1
1.2.5 | KNRW 215/211/1 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych | Norma: KNR-W 2-15 0211-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) | podej. | 2 | 1
1.2.6 | KNRW 215/211/3 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych | Norma: KNR-W 2-15 0211-03, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) | podej. | 1 | 1
1.2.7 | KNRW 215/112/1 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | Norma: KNR-W 2-15 0112-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) | m | 7 | 1
1.2.8 | KNRW 215/116/1 | Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm | Norma: KNR-W 2-15 0116-01, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) | szt. | 2 | 1
1.2.9 | Kalkulacja indywidualna | Montaż instalacji C.O. w nawiązaniu do istniejącej instalacji C.O. |  | mb | 4 | 1
1.2.10 | Kalkulacja indywidualna | Montaż wpust z kratką 115x115mm wykonaną ze stali szlachetnej. Wyposażony w zaworek zwrotny antyzapachowy. |  | kpl | 1 | 1
1.2.11 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż grzejnika KMP 11/500 1000mm |  | kpl | 1 | 1
1.3. | Element | Prace budowlane
1.3.1 | KNRW 202/606/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV gr. 0,3 mm na gruncie z wywinięciem 15cm na ściany - poziome podposadzkowe | Norma: KNR-W 2-02 0606-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 17.7 | 1
1.3.2 | KNRW 202/1101/1 | Wykonanie warstwy chudego betonu C12/15 gr. 10 cm | Norma: KNR-W 2-02 1101-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m3 | 0.97 | 1
1.3.3 | KNRW 202/606/1 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii PCV gr. 0,3 mm na gruncie z wywinięciem 15cm na ściany - poziome podposadzkowe | Norma: KNR-W 2-02 0606-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 17.7 | 1
1.3.4 | KNR 401/605/5 | Wykonanie warstwy izolacji termicznej - styropian lambda = 0,038 W/m*K EPS 100 podłoga gr. 15 cm | Norma: KNR 4-01 0605-05, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m2 | 9.7 | 1
1.3.5 | KNR 401/303/2 | Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej | Norma: KNR 4-01 0303-02, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m2 | 7.9 | 1
1.3.6 | KNR 401/313/4 | Wykonanie przesklepień otworów drzwiowych w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie nadproży betonowych o przekroju 12*7 cm | Norma: KNR 4-01 0313-04, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m | 3 | 1
1.3.7 | KNR 401/321/4 | Montaż parapetu PCV komorowego 288*30 cm | Norma: KNR 4-01 0321-04, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | szt. | 1 | 1
1.3.8 | KNR 401/711/3 | Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej po skutych płytkach ściennych | Norma: KNR 4-01 0711-03, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m2 | 15.8 | 1
1.3.9 | KNR 401/711/3 | Wykonanie tynków cem-wap na nowych ścianach | Norma: KNR 4-01 0711-03, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m2 | 14.4 | 1
1.3.10 | KNRW 202/1104/1 | Wylewka cementowa gr. 7 cm | Norma: KNR-W 2-02 1104-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 9.7 | 1
1.3.11 | KNRW 202/1104/3 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm | Norma: KNR-W 2-02 1104-03, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 9.7 | 1
1.3.12 | KNRW 202/1116/7 | Dopłata za zbrojenie siatką stalową 4 mm 150*150 mm | Norma: KNR-W 2-02 1116-07, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 9.7 | 1
1.3.13 | KNRW 202/1023/1 | Drzwi do WC 90*200, białe, ze szczeliną wentylacyjną montowane na futrynia stalowej , wyposażone we wkładką zamykaną od wewnątrz oraz z napędem do drzwi uruchamianym przyciskiem. | Norma: KNR-W 2-02 1023-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 1.8 | 1
1.3.14 | KNRW 202/1023/1 | Drzwi do Przedsionka 90*200, białe, montowane na futrynia stalowej , | Norma: KNR-W 2-02 1023-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 1.8 | 1
1.3.15 | KNRW 202/603/3 | Wykonanie dwukrotnej izolacji w płynie pod płytki ścienne i podłogowe | Norma: KNR-W 2-02 0603-03, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 38.35 | 2
1.3.16 | KNR GEBERIT 215/102/1 | Montaż stelażu WC dla niepełnosprawnych | Norma: KNR 2-15/GEBERIT 0102-01, WACETOB wyd.I 2000 BIMES: Instalacje wewnętrzne sanitarne systemu Geberit | kpl. | 1 | 1
1.3.17 | KNR 12/829/5 | Licowanie ścian płytkami ceramicznymi o wymiarach 60 x 30 cm do wys. 2,10 m w WC oraz przedsionku. | Norma: KNR 0-12 0829-05, IGM wyd.I 1996 BIMES: Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3) | m2 | 25.2 | 1
1.3.18 | KNR 12/1118/6 | Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, | Norma: KNR 0-12 1118-06, IGM wyd.I 1996 BIMES: Układanie płytek z kamieni sztucznych na klej (wydanie III, Warszawa 1997- zgodne z Biuletynem Informacyjnym 8/96 pkt 6.1.2 i pkt 6.1.3) | m2 | 9.7 | 1
1.3.19 |  | Przewód wentylacyjny w suficie z blachy aluminiowej (Spiro) o śr. 125 mm izolowany wełną mineralną gr. 5 cm. Wywiewka wentylacyjna w dachu, kratka wentylacyjna w suficie |  | kpl. | 1 | 1
1.3.20 | NNRNKB 202/1134/2 | Gruntowanie ścian powyżej 2,10 m oraz sufitów | Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 27.9 | 1
1.3.21 | KNRW 202/830/4 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach powyżej 2,10m | Norma: KNR-W 2-02 0830-04, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 18.2 | 1
1.3.22 | KNRW 202/830/6 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | Norma: KNR-W 2-02 0830-06, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 9.7 | 1
1.3.23 | KNRW 202/1510/3 | Dwukrotne malowanie farbą lateksową białą ścian i sufitów z gruntowaniem | Norma: KNR-W 2-02 1510-03, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 27.9 | 1
1.3.24 | KNR BC 2/519/3 | Silikonowanie płytek ceramicznych | Norma: KNR BC-02 0519-03, BISTYP-CONSULTING, wyd.I,2004 BIMES: Roboty budowlane w systemie Schomburg Warszawa 2004 r, wyd. I | m2 | 9.7 | 1
1.3.25 | KNRW 401/1210/9 | Malowanie istniejących drzwi w przedsionku | Norma: KNR-W 4-01 1210-09, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 3.6 | 1
1.3.26 |  | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej 230 V w WC i przedsionku |  | kpl. | 1 | 1
1.3.27 |  | Montaż wyłączników oraz gniazd wtykowych |  | kpl. | 1 | 1
1.3.28 | KNR 508/505/3 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - istniejących | Norma: KNR 5-08 0505-03, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955) | szt. | 2 | 1
1.3.29 | Kalkulacja indywidualna | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED strugo-odpornych, |  | szt | 1 | 1
1.3.30 | KNR 508/402/1 | Montaż suszarki elektrycznej | Norma: KNR 5-08 0402-01, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955) | szt. | 1 | 1
1.3.31 | KNRW 401/324/4 | Montaż lustra | Norma: KNR-W 4-01 0324-04, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 1 | 1
1.3.32 | KNRW 401/324/1 | Dostawa kosza na śmieci | Norma: KNR-W 4-01 0324-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 1 | 1
1.3.33 | KNRW 401/324/1 | Dostawa i montaż pojemnika na papier toaletowy i dozownika mydła w płynie | Norma: KNR-W 4-01 0324-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | kpl. | 1 | 1
1.3.34 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż umywalki dla niepełnosprawnych z baterią o klasie przepływu wody Z (poniżej 9l/min) |  | kpl | 1 | 1
1.3.35 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż WC dla niepełnosprawnych z deską |  | kpl | 1 | 1
1.3.36 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż pochwytów dla niepełnosprawnych |  | kpl | 2 | 1
2 | Rozdział | POMIESZCZENIE DLA MATKI Z DZIECKIEM
2.1 | Element | Prace rozbiórkowe
2.1.1 | KNR 401/818/5 | Zerwanie wykładziny dywanowej | Norma: KNR 4-01 0818-05, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m2 | 15.46 | 1
2.1.2 | KNRW 401/353/7 | Wykucie z muru drzwi | Norma: KNR-W 4-01 0353-07, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 1 | 1
2.1.3 | KNRW 401/331/2 | Poszerzenie otworu drzwiowego dla drzwi 90*200 | Norma: KNR-W 4-01 0331-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 1 | 1
2.1.4 | KNRW 401/353/5 | Wykucie z muru okna o powierzchni ponad 2 m2 wraz z zabudową | Norma: KNR-W 4-01 0353-05, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 4.36 | 1
2.1.5 | KNR 401/1202/9 | Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów | Norma: KNR 4-01 1202-09, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m2 | 76.9 | 1
2.1.6 | KNR 403/1134/1 | Demontaż opraw oswietleniowych | Norma: KNR 4-03 1134-01, ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe instalacji elektrycznych | szt. | 2 | 1
2.2 | Element | Prace budowlane
2.2.1 | KNR 401/313/4 | Dostarczenie nadproży betonowych o przekroju 12*7 cm nad drzwiami | Norma: KNR 4-01 0313-04, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m | 2.8 | 1
2.2.2 | KNRW 202/1024/1 | Drzwi drewniane płytowe pełne , białe, ościeżnica stalowa, 90x200 | Norma: KNR-W 2-02 1024-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 1.8 | 1
2.2.3 | KNRW 202/1018/4 | Okno z kształtowników z wysokoudarowego PVC o wsp. U=0,9 W/m2K , nawiewnik higrosterowny Q min.=30 m3/h, teleskop do otwierania z poziomu posadzki. 3,65x0,85 | Norma: KNR-W 2-02 1018-04, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 4.36 | 1
2.2.4 | KNRW 401/323/2 | Obsadzenie parapetu zewnętrznego (bl. oc. powlekana gr. 0,7 mm) dł. 3,75 m | Norma: KNR-W 4-01 0323-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 1 | 1
2.2.5 | KNRW 401/323/2 | Obsadzenie parapetu wewn. PCV komorowego 3,75 m x 30 cm | Norma: KNR-W 4-01 0323-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 1 | 1
2.2.6 |  | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd wtykowych 230 V |  | kpl. | 1 | 1
2.2.7 |  | Wykonanie nowej instalacji wody zimnej oraz kanalizacji |  | kpl. | 1 | 1
2.2.8 | KNRW 401/327/4 | Zamurowanie bruzd po instalacjach | Norma: KNR-W 4-01 0327-04, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m | 5.8 | 1
2.2.9 | NNRNKB 202/2124/2 | Szlifowanie istniejącej posadzki betonowej | Norma: NNRNKB 202 2124-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 15.456 | 1
2.2.10 | KNRW 401/705/1 | Wykonanie pasów tynków o szer. do 15 cm - bruzdy uprzednio zamurowane cegłami | Norma: KNR-W 4-01 0705-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m | 5.8 | 1
2.2.11 | NNRNKB 202/1130/1 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej | Norma: NNRNKB 202 1130-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 15.456 | 1
2.2.12 | NNRNKB 202/1118/11 | Posadzka z płytek gresowych o wym. 60x60 cm | Norma: NNRNKB 202 1118-11, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 15.456 | 1
2.2.13 | NNRNKB 202/1123/3 | Cokoliki z płytek gresowych o wym. 60x10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | Norma: NNRNKB 202 1123-03, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m | 15.456 | 1
2.2.14 | NNRNKB 202/1134/1 | Gruntowanie sufitu | Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 15.456 | 1
2.2.15 | KNRW 202/830/6 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | Norma: KNR-W 2-02 0830-06, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 15.456 | 1
2.2.16 | NNRNKB 202/1134/2 | Gruntowanie ścian | Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 61.46 | 1
2.2.17 | KNRW 202/830/4 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | Norma: KNR-W 2-02 0830-04, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 61.46 | 1
2.2.18 | KNRW 202/1507/12 | Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbą lateksową | Norma: KNR-W 2-02 1507-12, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 76.9 | 1
2.2.19 | KNRW 401/1208/1 | Jednokrotne lakierowanie ścian do wys. 1,6 m lakierem bezbarwnym akrylowym | Norma: KNR-W 4-01 1208-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 25.216 | 1
2.2.20 | KNRW 401/1301/8 | Montaż przyściennego blatu gr. 40 mm - 60x170 cm z płyty wiórowej na stelażu stalowym | Norma: KNR-W 4-01 1301-08, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 1 | 1
2.2.21 | KNRW 215/230/2 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym | Norma: KNR-W 2-15 0230-02, WACETOB wyd.I 1998 BIMES: Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania (Wacetob 1998) | kpl. | 1 | 1
2.2.22 | KNR 31/105/1 | Wykonanie podejścia i montaż przepływowych wiszących podgrzewaczy wody użytkowej o mocy do 18 kW wraz z podejściem | Norma: KNR 0-31 0105-01, IGM wyd.I 2001 BIMES: Instalacje wewnętrzne wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego, wykonywane z rur z tworzyw sztucznych PB, w technologii Hepworth | kpl. | 1 | 1
2.2.23 | KNRW 401/324/1 | Montaż dozownika na ręczniki papierowe | Norma: KNR-W 4-01 0324-01, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 1 | 1
2.2.24 | KNRW 508/505/1 | Montaż opraw oświetleniowych LED mocy 40W | Norma: KNR-W 5-08 0505-01, WACETOB wyd.III 2003 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.) | kpl. | 2 | 1
2.2.25 | KNRW 508/307/2 | Montaż wyłącznika oświetlenia | Norma: KNR-W 5-08 0307-02, WACETOB wyd.III 2003 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie Wacetob, 1997r.) | szt. | 1 | 1
2.2.26 |  | Dostawa oraz montaż wyposażenia pomieszczenia: - przewijak dla niemowląt - kosz na odpady - fotel do karmienia dziecka - podgrzewacz do butelek - stolik PCV - krzesło dla dziecka = 2 szt. - szafa 200x50x200 cm = 2 szt. |  | kpl. | 1 | 1
2.2.27 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż grzejnika 11/500 400mm |  | kpl | 1 | 1
3 | Rozdział | KOMUNIKACJA
3.1 | Element | Parce rozbiórkowe
3.1.1 | KNRW 401/353/6 | Demontaż drzwi przy wiatrołapie | Norma: KNR-W 4-01 0353-06, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 2 | 1
3.1.2 | KNRW 401/346/3 | Rozebranie ścianki z cegły miedzy wiatrołapem a korytarzem | Norma: KNR-W 4-01 0346-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 2.24 | 1
3.1.3 | KNRW 401/331/5 | Dostosowanie ściany zewnętrznej do drzwi 150x210 cm | Norma: KNR-W 4-01 0331-05, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m3 | 0.76 | 1
3.1.4 | KNRW 401/812/5 | Demontaż okładziny gresowej w korytarzu | Norma: KNR-W 4-01 0812-05, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 80.3 | 1
3.1.5 | KNRW 401/812/5 | Demontaż okładziny gresowej w wiatrołapie | Norma: KNR-W 4-01 0812-05, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 3 | 1
3.1.6 | KNRW 401/211/3 | Skucie i wyrównanie podłoża do pozostałej części pomieszczenia | Norma: KNR-W 4-01 0211-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 83.309 | 1
3.1.7 | Kalkulacja indywidualna | Wywóz i utylizacja gruzu budowlanego |  | m3 | 13 | 1
3.2 | Element | Prace budowlane
3.2.1 | KNRW 401/331/2 | Poszerzenie otworu drzwiowego pod projektowane drzwi | Norma: KNR-W 4-01 0331-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 2.5 | 1
3.2.2 | KNR 401/313/4 | Dostarczenie nadproży betonowych L19 | Norma: KNR 4-01 0313-04, ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 BIMES: Roboty remontowe budowlane | m | 3 | 1
3.2.3 | KNRW 202/2004/1 | Zabudowa szkieletowa G-K nad projektowanymi drzwiami : wiatrołap - korytarz | Norma: KNR-W 2-02 2004-01, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 1.5 | 1
3.2.4 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, RAL 8025, Uk max 1,1 W/m2K, zamek + samozamykacz | Norma: KNR-W 2-02 1040-02, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 3.15 | 1
3.2.5 | KNRW 202/1040/2 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe, RAL 8025, Uk max 1,1 W/m2K, elektrozamek sterowany domofonem i samozamykaczem | Norma: KNR-W 2-02 1040-02, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 3.15 | 1
3.2.6 | NNRNKB 202/1134/1 | Gruntowanie podłoża posadzki w korytarzu | Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 83.309 | 1
3.2.7 | NNRNKB 202/1130/1 | Wykonanie warstwy samopoziomującej pod płytki | Norma: NNRNKB 202 1130-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 83.309 | 1
3.2.8 | NNRNKB 202/1118/11 | Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, Płytki Gres szkliwiony | Norma: NNRNKB 202 1118-11, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 83.309 | 1
3.2.9 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie nacieć na płytkach w miejscy pochylni wewnętrznej |  | m2 | 4.8 | 1
3.2.10 | NNRNKB 202/1123/3 | Cokoliki z płytek gresowych o wym. 60x10 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 | Norma: NNRNKB 202 1123-03, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m | 108.9 | 1
3.2.11 |  | Przeniesienie oraz podłączenie domofonu |  | kpl. | 1 | 1
3.2.12 | NNRNKB 202/1134/1 | Gruntowanie sufitu | Norma: NNRNKB 202 1134-01, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 83.309 | 1
3.2.13 | KNRW 202/830/6 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach | Norma: KNR-W 2-02 0830-06, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 83.309 | 1
3.2.14 | NNRNKB 202/1134/2 | Gruntowanie ścian | Norma: NNRNKB 202 1134-02, ORGBUD wyd.I 1992-1999+ erraty z Zeszytów BIMES: Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (Zeszyty "Orgbud" część I-XI) | m2 | 299.475 | 1
3.2.15 | KNRW 202/830/4 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach | Norma: KNR-W 2-02 0830-04, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 299.475 | 1
3.2.16 | KNRW 202/1507/12 | Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian pow. 1,6 m i sufitów farbą lateksową białą | Norma: KNR-W 2-02 1507-12, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 208.545 | 1
3.2.17 | KNRW 202/1509/2 | Dwukrotne malowanie doborowe farbą olejną tynków ścian do 1,60 m z dwukrotnym szpachlowaniem | Norma: KNR-W 2-02 1509-02, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m2 | 178.4 | 1
3.2.18 | KNRW 401/1210/10 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 [16 szt.] | Norma: KNR-W 4-01 1210-10, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 28.8 | 1
3.2.19 | KNRW 401/1212/28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr. do 50 mm, Przewody gazowe w kolorze żółtym, pozostałe w kolorze białym | Norma: KNR-W 4-01 1212-28, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m | 47 | 1
3.2.20 | KNR 508/307/4 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem | Norma: KNR 5-08 0307-04, ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996 BIMES: Instalacje i osprzęt światła, siły i sygnalizacji (wydanie VI 1999, z uwzględnionym współczynnikiem 0,955) | szt. | 2 | 1
3.2.21 | KNRW 401/324/2 | Montaż w korytarzu tabliczek informacyjnych "ewakuacyjnych" | Norma: KNR-W 4-01 0324-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 4 | 1
3.2.22 | KNRW 401/324/2 | Montaż w korytarzu tabliczek informacyjnych "gaśnica" | Norma: KNR-W 4-01 0324-02, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | szt. | 2 | 1
4 | Rozdział | KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA
4.1 | Element | Prace rozbiórkowe
4.1.1 | KNRW 401/101/3 | Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych oraz asfaltu przy wejściu w części centralnej | Norma: KNR-W 4-01 0101-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 126.6 | 1
4.1.2 | KNRW 401/101/3 | Rozebranie istniejącego chodnika z płytek betonowych w części południowej | Norma: KNR-W 4-01 0101-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 3.2 | 1
4.1.3 | KNRW 401/211/3 | Demontaż posadzki lastrikowej na podeście | Norma: KNR-W 4-01 0211-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m2 | 6.8 | 1
4.1.4 | KNKRB 1/206/1 (1) | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi |  | m3 | 56.97 | 1
4.1.5 | KNR 401/108/1 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii I-II |  | m3 | 56.97 | 1
4.2 | Element | Prace budowlane - kanalizacja deszczowa
4.2.1 | KNRW 401/102/3 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m - odsłonięcie kanalizacji deszczowej do remontu | Norma: KNR-W 4-01 0102-03, WACETOB wyd.III 2000 BIMES: Roboty remontowe budowlane (Wersja Wacetob r.1997) | m3 | 11.1 | 1
4.2.2 | KNRW 202/1103/3 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich pod kanał rurowy na podłożu gruntowym | Norma: KNR-W 2-02 1103-03, WACETOB wyd.VI/V 2017/2003 BIMES: Konstrukcje budowlane (wersja Wacetob z 2003 r.) | m3 | 11.1 | 1
4.2.3 | KNRW 218/408/2 | Kanały z rur PVC SN8 łączonych na wcisk o śr. zewn. 160x4,7 mm | Norma: KNR-W 2-18 0408-02, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r) | m | 18.5 | 1
4.2.4 | KNRW 402/214/2 | Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o śr. 110 mm zabudowanego na rurze spustowej | Norma: KNR-W 4-02 0214-02, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | szt. | 1 | 1
4.2.5 | KNRW 402/217/3 | Przebudowa wpustu kanalizacyjnego z dostosowaniem wysokościowym do projektowanego utwardzenia terenu | Norma: KNR-W 4-02 0217-03, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Roboty remontowe instalacji sanitarnych (wersja Wacetob 1997r.) | szt. | 1 | 1
4.2.6 | KNRW 218/706/2 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr. nominalnej 160 mm | Norma: KNR-W 2-18 0706-02, WACETOB wyd.I 1997 BIMES: Zewnętrzne sieci wodociągowe i kanalizacyjne (wersja Wacetob 1997r) | odc. -1 prób. | 1 | 1
4.3 | Element | Utwardzenie terenu przy wejściu centralnym
4.3.1 | KNNR 6/113/3 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm |  | m2 | 126.6 | 1
4.3.2 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm |  | m2 | 126.6 | 1
4.3.3 | KNR 231/401/3 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30·cm, grunt kategorii I-II |  | m | 23.4 | 1
4.3.4 | KNR 231/402/3 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła |  | m3 | 1.005 | 1
4.3.5 | KNR 231/403/5 | Krawężniki betonowe 15x22x100cm na ławie betonowej |  | m | 10.5 | 1
4.3.6 | KNR 231/403/3 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej |  | m | 13 | 1
4.3.7 | KNR 231/511/2 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara |  | m2 | 126.6 | 1
4.3.8 | Kalkulacja indywidualna | Malowanie miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej 3.6x5.0m |  | kpl | 1 | 1
4.4 | Element | Remont schodów oraz chodnika
4.4.1 | DC 19/202/1 | Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych (brak powłok), powierzchnie poziome |  | m2 | 14 | 1
4.4.2 | DC 19/701/1 | Impregnacja i zabezpieczenie podłoży mineralnych, jednokrotne gruntowanie podłoża |  | m2 | 14 | 1
4.4.3 | Kalkulacja indywidualna | Montaż pasów dla niewidomych z wypustkami |  | m2 | 1.2 | 1
4.4.4 | Kalkulacja indywidualna | Malowanie krawędzi schodów farbą antypoślizgową z nasypem korundowym - pas szer. 8 cm |  | mb | 9.5 | 1
4.4.5 |  | Poręcze ochronne nierdzewne stal 316 wraz z wykonaniem fundamentów |  | m | 10.4 | 1
4.5 | Element | Podjazd dla niepełnosprawnych i schody wejściowe
4.5.1 | Kalkulacja indywidualna | Tyczenie geodezyjne obiektów |  | kpl | 1 | 1
4.5.2 | KNRW 401/101/4 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości 30·cm |  | m3 | 18 | 1
4.5.3 | KNKRB 1/206/1 (1) | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi |  | m3 | 27 | 1
4.5.4 | KNR 401/108/1 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1·km, grunt kategorii I-II |  | m3 | 27 | 1
4.5.5 | KNNR 6/113/3 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 25·cm |  | m2 | 35.12 | 1
4.5.6 | KNNR 4/1410/2 | Podłoża betonowe, grubość 10·cm |  | m3 | 3.51 | 1
4.5.7 | Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaż ścian oporowych typu L |  | szt | 35 | 1
4.5.8 | KNNR 6/113/6 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm |  | m2 | 20.9 | 1
4.5.9 | KNNR 6/113/5 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm |  | m2 | 20.9 | 6
4.5.10 | KNR 231/511/2 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka płukana |  | m2 | 20.9 | 1
4.5.11 | KNR 231/402/3 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła |  | m3 | 0.058 | 1
4.5.12 | KNR 231/407/4 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m | 1.45 | 1
4.5.13 |  | Poręcze ochronne nierdzewne stal 316 wraz z kotwieniem do betonu |  | m | 34.3 | 1
4.5.14 | Kalkulacja indywidualna | Zabezpieczenie sieci rurą arot |  | mb | 7 | 1
4.5.15 | KNKRB 1/415/1 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm |  | m2 | 40 | 1
4.5.16 | Kalkulacja indywidualna | Uzupełnienie ubytków w płycie podestowej zaprawą do napraw betonu |  | m2 | 6.8 | 1
4.5.17 | Kalkulacja indywidualna | Gruntowanie podłoża betonowego gruntem kwarcowym |  | m2 | 6.8 | 1
4.5.18 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie posadzki lastryko na podeście oraz schodach |  | m2 | 6.8 | 1
4.5.19 | Kalkulacja indywidualna | Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna |  | kpl | 1 | 1
4.5.20 | Kalkulacja indywidualna | Montaż ławki z miejscem na wózek inwalidzki dł. ok 300cm, miejsce na wózek ok.90cm z piktogramem |  | kpl | 1 | 1
RAZEM WARTOŚĆ NETTO:
VAT 23%:
RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO:
Informacje o stawce roboczogodziny zgodnej z właściwymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, kosztach pośrednich i zysku
Stawka roboczogodziny:
Koszty pośrednie:
Zysk: