**FORMULARZ CENOWY**

ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul Bema 1, 24-100 Puławy.

NAZWA POSTĘPOWANIA: **Dzierżawa sprzętu i narzędzi medycznych na potrzeby 4 oddziałów w SPZOZ w Puławach.**

WYKONAWCA:

Nazwa wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………………..………

Adres wykonawcy:

ulica ……………………………………………………… nr domu …………, miejscowość ………..………………………………….

Kod pocztowy ………………………………………... Poczta ……………………………………………………………………………….

KRS\* …………………………………..…. NIP ………………………....…………… Regon ………………………...…….………………

Dane osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy:

Imię ………………………………………..……… Nazwisko ……………………………………………………..

W nawiązaniu do złożonej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dzierżawa sprzętu i narzędzi medycznych na potrzeby 4 oddziałów w SPZOZ w Puławach**, ofertuję/emy dzierżawę poniższego sprzętu wg poniższych stawek miesięcznych:

**Część zamówienia nr 1** – Dzierżawa zestawu artroskopowego wraz z osprzętem na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.\*

PRODUCENT (podać): ……………………………………………….

MODEL (podać, jeżeli dotyczy): …………………………………………………..

Rok produkcji - nie starszy niż 2021

Wózek artroskopowy z wysięgnikiem na monitor i tablet.

Wózek z systemem przepięciowym oraz okablowaniem do integracji sprzętu.

Monitor 4K min. 32".

Sterownik Kamery 4K z oprogramowaniem do przesyłania obrazu za pomocą Internetu.

Tablet.

Głowica 4K autoklawalna.

Konsola shavera.

Rękojeść shavera

Przełącznik nożny do shavera.

Pompa artroskopowa dwurolkowa.

Przełącznik nożny do pompy.

Światłowód.

Optyka 4 mm 4K, 30°.

Płaszcz artroskopowy

Trokar artroskopowy.

Konsola ablacji i koagulacji.

Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki, światłowodu i shavera.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot wyceny** | **Wartość netto** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Miesięczny czynsz dzierżawny |  |  |  |
| 2 | Łączna wartość dzierżawy (12 miesięcy) |  |  |  |

**Część zamówienia nr 2** - Dzierżawa urologicznego toru wizyjnego endoskopowego z diatermią plazmową na potrzeby Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej.\*

PRODUCENT (podać): ……………………………………………….

MODEL (podać, jeżeli dotyczy): …………………………………………………..

Rok produkcji - nie starszy niż 2021.

Wózek artroskopowy z wysięgnikiem na monitor i tablet.

Wózek z systemem przepięciowym oraz okablowaniem do integracji sprzętu.

Monitor 4K min. 32".

Sterownik Kamery 4K z oprogramowaniem do przesyłania obrazu za pomocą Internetu.

Tablet.

Głowica 4K autoklawalna.

Pompa artroskopowa dwurolkowa.

Przełącznik nożny do pompy.

Światłowód.

Optyka 4 mm 4K, 30°.

Kosz do przechowywania i sterylizacji optyki, światłowodu.

Diatermia elektrochirurgiczna do pracy w środowisku wodnym wraz z wyposażeniem (przewód zasilający, włącznik nożny dwuprzyciskowy z przewodem, płytka pacjenta wraz z przewodem).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot wyceny** | **Wartość netto** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Miesięczny czynsz dzierżawny |  |  |  |
| 2 | Łączna wartość dzierżawy (12 miesięcy) |  |  |  |

**Część zamówienia nr 3** – Dzierżawa zestawu napędów operacyjnych na potrzeby Traktu Operacyjnego.\*

PRODUCENT (podać): ……………………………………………….

MODEL (podać, jeżeli dotyczy): …………………………………………………..

Rok produkcji- nie starszy niż 2021

Rękojeść wiertarska duża – 2 szt.

Złączka wiertarska AO – 2 szt.

Uchwyt Jacobs 0-6,5 mm – 2 szt.

Uchwyt Jacobs automatyczny – 2 szt.

Złączka wiertarska – 2 szt.

Podajnik do druta 0,8-4 mm – 2 szt.

Złączka frezująca AO – 2 szt.

Złączka frezująca – 2 szt.

Złączka oscylacyjna do dużych pił – 2 szt.

Złączka oscylacyjna do małych pił – 2 szt.

Złączka do piły posuwisto-zwrotnej – 2 szt.

Ładowarka do akumulatorów dwustanowiskowa – 2 szt.

Transfer do przenoszenia baterii – 4 szt.

Metalowy kosz do przechowywania napędów – 2 szt.

Bateria – 4 szt.

Puszka – 4 szt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot wyceny** | **Wartość netto** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Miesięczny czynsz dzierżawny |  |  |  |
| 2 | Łączna wartość dzierżawy (12 miesięcy) |  |  |  |

**Część zamówienia nr 4** – Dzierżawa narzędzi ortopedycznych na potrzeby Oddziału Chirurgii Ogólnej.\*

PRODUCENT (podać): ……………………………………………….

MODEL (podać, jeżeli dotyczy): …………………………………………………..

Rok produkcji: nie starszy niż 2021.

Trzonek nr 3 – 3 szt.

Trzonek nr 4 – 3 szt.

Pęseta chirurgiczna średnia dł. 14,5 cm – 3 szt.

Pęseta chirurgiczna dł. 20 cm – 2 szt.

Halsted-Mosquito kleszczyki naczyniowe proste 14 cm – 4 szt.

Moskity proste dł. 12,5 cm – 3 szt.

Moskity zagięte dł. 12,5 cm – 3 szt.

Disektor dł. 20,5 cm – 3 szt.

Imadło dł. 18 cm – 3 szt.

Nożyczki Iris proste 11,5 cm – 3 szt.

Nożyczki do nitek proste dł. 14,5 cm – 3 szt.

Dłuta Stille, 20 mm, 25 mm – 1 szt.

Dłuta Stille, 20 mm, 20 mm – 1 szt.

Młotek stalowy 450 g – 1 szt.

Młotek stalowy 900 g – 1 szt.

Łyżka kostna Volkmann roz. 2 – 1 szt.

Łyżka kostna Volkmann roz. 4 – 1 szt.

Łyżka kostna Volkmann roz. 6 – 1 szt.

Łyżka 27 mm, 24 cm – 1 szt.

Stille Osteotom 20 mm, 20 mm – 1 szt.

Stille Osteotom 20 mm, 25 mm – 1 szt.

Stille-Luer duży, prosty 22 cm – 1 szt.

Haki Farabeufa 12 cm – 4 szt.

Haki Volkmann ostre 3 zęby – 4 szt.

Liston odgryzacz kostny 17 cm – 1 szt.

Liston duży box-lock zagięty 22 cm – 1 szt.

Luer bone box-lock 17 cm – 1 szt.

Podważki 23,5 cm, 43 mm – 2 szt.

Hak jednozębny Langenbeck 21 cm, 30 x 11 mm – 1 szt.

Hak jednozębny Langenbeck 21 cm, 40 x 11 mm – 1 szt.

Raspator Williger 16 cm, 6 mm – 1 szt.

Raspator Williger 16 cm, 8 mm – 1 szt.

Raspator Langenbeck Bone 19 cm, 17 mm – 2 szt.

Raspator typu Cobb 19 mm, 28 cm – 2 szt.

Kościotrzymacz Dingmann 18,5 cm – 2 szt.

Dłuto żłobowe Stille 20 cm, 20 mm – 1 szt.

Dłuto żłobowe Stille 20 cm, 25 mm – 1 szt.

Dłuto 20 cm, 25 mm – 1 szt.

Dłuto 20 cm, 20 mm - 1 szt.

Dłuto 10 mm – 1 szt.

Kochery 1:2 zębów proste 18 cm – 3 szt.

Kochery 1:2 zębów proste 26 cm – 3 szt.

Szczypce do drutu TC 18 cm – 1 szt.

Szczypce do cięcia drutu TC 22 cm do drutu twardego 2,5 mm – 1 szt.

Płaskoszczypy TC 18 cm roz. 1 – 1 szt.

Płaskoszczypy TC 18 cm roz. 2 – 1 szt.

Podważki Hohmann 8 mm, 16 cm – 1 szt.

Podważki Hohmann Lange 33 mm, 28 cm – 1 szt.

Podważki 18 mm, 24 cm – 1 szt.

Kulociąg prosty 25 cm – 1 szt.

Haczyki typu Langenbeck 16 cm, 17x5 mm – 2 szt.

Hak brzuszny Fritsch 40x50 mm, 23,5 cm – 1 szt.

Korkociąg 27 cm – 1 szt.

Suwmiarka 23 cm – 1 szt.

Backhaus 13 cm – 4 szt.

Konsola shavera.

Rękojeść shavera.

Przełącznik nożny do shavera.

Płaszcz artroskopowy.

Trokar artroskopowy.

Konsola ablacji i koagulacji.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Przedmiot wyceny** | **Wartość netto** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość brutto** |
| 1 | Miesięczny czynsz dzierżawny |  |  |  |
| 2 | Łączna wartość dzierżawy (12 miesięcy) |  |  |  |

…………………………………… dnia …….…………………………

Miejscowość

……………………………………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej do

występowania w imieniu wykonawcy)