OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy:

„Przebudowa pomieszczeń administracyjnych dla Muzeum Narodowego w Lublinie przy
ul. Zamkowej 9 zgodnie z wykonaną dokumentacją budowlaną i wykonawczą”.

Obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego pod nr A/161.

Zamawiający:  Muzeum Narodowe w Lublinie

adres: 20-117 Lublin, ul. Zamkowa 9

Opracował:

Marcin Rzepa

Data opracowania: styczeń 2026

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa pomieszczeń administracyjnych dla Muzeum Narodowego w Lublinie przy ul. Zamkowej 9 zgodnie z wykonaną dokumentacją budowlaną i wykonawczą wraz z:

- wykonaniem robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych
- wykonaniem, dostawą orasz montażem wyposażenia meblowego w poszczególnych pomieszczeniach
- wykonaniem dokumentacji powykonawczej

# 2. Zakres prac

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

# 2.1 Roboty budowlane i instalacyjne
- przebudowę pomieszczeń administracyjnych
- roboty konstrukcyjne, budowlane i wykończeniowe
- przebudowę i wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej
- uporządkowanie pomieszczeń po zakończonych pracach budowalnych

2.1 Wyposażenie meblowe

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- wykonanie wyposażenia meblowego zgodnie z dokumentacja projektową
- dostawę mebli do wskazanych pomieszczeń biurowych
- montaż mebli w poszczególnych pomieszczeniach biurowych

Wyposażenie meblowe musi być fabrycznie nowe, wolne od wad, wykonane z materiałów dopuszczonych do stosowania w obiektach użyteczności publicznej oraz spełniających wymagania wynikające z przepisów prawa i dokumentacji projektowej.

2.2 Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

W związku z planowaną zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń technicznych na pomieszczenia biurowe zachodzi konieczność demontażu transformatora oraz rozdzielnicy SN.

Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające aktualne świadectwo kwalifikacyjne grupy E pod nadzorem osoby posiadającej świadectwo grupy D.

Przed przystąpieniem do robót bezwzględnie należy opracować harmonogram wykonywania prac oraz planowanych włączeń zasilania, harmonogram podlega uzgodnieniu z rejonem energetycznym.

Prace ziemne i montażowe wykonywać pod nadzorem przedstawiciela rejonu energetycznego.

3. Dokumentacja projektowa
Załącznikiem do niniejszego OPZ jest dokumentacja projektowa, obejmująca w szczególności:
- projekt zagospodarowania terenu
- projekt architektoniczno – budowlany
- projekt wykonawczy
- projekt techniczny usunięcia kolizji
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża budowlana
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża elektryczna
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna
- decyzja nr 823/25 z dnia 28.10.2025 r. pozwolenia na budowę
- decyzja LWKZ znak

4. Termin realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 5. Harmonogram rzeczowo – finansowy

1. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia Zamawiającemu do uzgodnienia harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
2. Harmonogram będzie obejmował:
- etapy realizacji robót i dostaw
- terminy wykonania poszczególnych etapów
- wartości finansowe przypisane do poszczególnych etapów
3. Harmonogram stanowić będzie podstawę do rozliczeń i fakturowania częściowego po odbiorze poszczególnych etapów robót.

6. Warunki realizacji robót w obiekcie zabytkowym

1. Roboty będą realizowane w obiekcie zabytkowym,. Dlatego Wykonawca zobowiązany jest do:
- przestrzegania przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
- realizacji robót zgodnie z decyzją Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2. W przypadku ujawnienia elementów o wartości zabytkowej w trakcie robót, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wstrzymania prac w danym zakresie i poinformowania Zamawiającego.

7. Wymagania dotyczące kwalifikacji wykonawcy

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:

- dysponował osobą do kierowania robotami budowlanymi spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37 c i g ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

8. Odbiory i rozliczenia

1. Odbiór przedmiotu zamówienia będzie dokonywany etapami, zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym.

2. Podstawą wystawienia faktur częściowych będzie protokół odbioru danego etapu robót lub dostaw.

3. Ostateczny odbiór nastąpi po wykonaniu całości zamówienia, w tym robót budowlanych oraz dostawy i montażu wyposażenia meblowego.