OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dla zadania pn. „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół we Wleniu”

- Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zamierzenia inwestycyjnego pn. „Przebudowa dachu na budynku Zespołu Szkół we Wleniu”

- Wspólny słownik kodów CPV

Główny kod:

45000000-7	Roboty budowlane

Dodatkowe kody:

45453000-7 	Roboty remontowe i renowacyjne

45262100-2 	Rusztowania

45261000-4 	Wykonywanie pokryć dachowych oraz podobne roboty

45261100-5 	Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261300-7 	Kładzenie zaprawy i rynien

45410000-4 	Roboty tynkowe

45442100-8	Roboty malarskie

- Zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót zgodnie z dokumentacją, zgłoszeniem, opinia konserwatora

Wykonawca jest obowiązany do dokonania w imieniu inwestora uzyskania zgody Państwowej Straży Pożarnej na użytkowanie paneli fotowoltaicznych.

Inne prace niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym między innymi:

- odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie terenu prac, ubezpieczenie oraz zabezpieczenie przejętego terenu na czas wykonywania prac, organizację zaplecza budowy, organizację dojść i dojazdów do obiektów sąsiadujących w placem budowy, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesionymi zmianami powstałymi w trakcie prac, bieżący wywóz odpadów i materiałów nieużytecznych;

- wykonanie prac naprawczych infrastruktury technicznej, której stan techniczny na skutek realizacji prac montażowych uległ pogorszeniu, w tym prac odtworzeniowych;

Termin realizacji zamówienia: do 6-ciu miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w dokumentacji projektowej, która stanowi Integralną część opisu przedmiotu .

Wybrany Wykonawca ma obowiązek:

  - opracować plan dotyczący bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) oraz zgodnie z informacją BIOZ

  - opracować harmonogram rzeczowo-finansowy robót i dostarczyć go Zamawiającemu w ciągu 7 dni licząc od dnia podpisania umowy.

Harmonogram powinien uwzględnić, że roboty budowlane nie mogą zakłócać lub wstrzymywać pracy szkoły; uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego z Zamawiającym, które jest warunkiem wprowadzenia Wykonawcy na obiekt i przekazania terenu robót.

Wykonawca będzie obowiązany do zorganizowania robót budowlanych przy założeniu, że roboty głośne, generujące uciążliwe zapachy lub zapylenie mogą być prowadzone od godziny 15:00 do godziny 20:00 oraz poza wskazanymi godzinami w dni wolne od pracy szkoły; zamawiający rekomenduje wykonywanie wszelkich prac w dni wolne od nauki szkolnej.

Wybrany Wykonawca ma obowiązek wykonania kosztorysów powykonawczych oraz innych kosztorysów, o które zwróci się Inspektor Nadzoru lub Zamawiający.

Wykonawca lub Kierownik Zespołu Wykonawcy lub Kierownik Budowy mają obowiązek uczestniczyć w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Inspektora lub Zamawiającego.

Wykonawca ma obowiązek zapoznania się w sposób bardzo szczegółowy z dokumentacją postępowania. Wykonawca ma obowiązek wyjaśnić z Zamawiającym wszystkie wątpliwości w stosunku do zakresu robót i prac, przed złożeniem ofert. Po złożeniu oferty, Zamawiający będzie uważał, że Wykonawca nie ma wątpliwości i uwag w stosunku do zakresu ujętego w specyfikacji. Wykonawca powinien w ofercie wycenić wszystkie roboty budowlane niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy określony został w projektowanych postanowieniach umowy.

Uwaga

  - Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, dopuszcza się zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp.

  - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że  oferowane  przez  niego  rozwiązanie  spełnia  wymagania  określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

  - W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą się odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2) oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.