Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

(charakterystyka zadań)

Przedmiot zamówienia: Zintegrowany system cyberbezpieczeństwa w Przedsiębiorstwie Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa "PEWIK" Sp. z o.o.

Zadanie: Budowa i utrzymanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

| Lp | Nazwa zadania | Szczegółowy opis zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | Opracowanie i wdrożenie SZBI dla obszaru IT i OT, | Opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla przedsiębiorstwa Zamawiającego wg wytycznych Normy ISO/IEC 27001:2022, ISO/IEC 27002, RODO, oraz wynikających z Dyrektywy NIS 2. |
| 2 | Utrzymanie, zarządzanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) | Utrzymanie, zarządzanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) w okresie do 30 czerwca 2026 |
| 3 | Doradztwo w zakresie opracowania warunków umów kontraktowych na wdrożenie i utrzymanie infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa, obejmujących m.in. łańcuch dostaw, infrastrukturę monitorowania i zarządzania, usługi zdalne, itp. IT/OT/ICS/IIoT | Realizacja usług doradczych w zakresie opracowania warunków umów kontraktowych na wdrożenie i utrzymanie infrastruktury w zakresie cyberbezpieczeństwa, obejmujących m.in. łańcuch dostaw, infrastrukturę monitorowania i zarządzania, usługi zdalne itp. IT/OT/ICS/IIoT |
| 4 | Opracowanie planów ciągłości działania (BCP) i odtwarzania po awarii (DRP) dla STI | Opracowanie planów ciągłości działania (BCP) i odtwarzania po awarii (DRP) dla STI |
| 5 | Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) STI | Opracowanie, wdrożenie, przegląd, aktualizacja Systemu Zarządzania Ciągłością Działania (SZCD) STI |
| Zadanie: | Przeprowadzenie szkoleń z dziedziny cyberbezpieczeństwa. |  |
| Lp | Nazwa zadania | Szczegółowy opis zadania |
| 1 | Podstawowe szkolenie (lub dostęp do platform szkoleniowych) budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników | Przeprowadzenie podstawowego szkolenia budującego świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla 23 pracowników Zamawiającego w formie stacjonarnej lub zdalnie poprzez dostęp do platformy szkoleniowej |
| 2 | Szkolenie z zakresu cyberbezpieczeństwa kadry, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji | Przeprowadzenie szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla kadry 8- osób, istotnych z punktu widzenia wdrażanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji |
| 3 | Szkolenie specjalistyczne dla kadry zarządzającej i informatyków w zakresie zastosowanych (planowanych do zastosowania) środków bezpieczeństwa w ramach projektu grantowego | Przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych dla kadry zarządzającej i informatyków (8 - osób) w zakresie dostarczonych i uruchomionych w ramach zamówienia systemów i urządzeń bezpieczeństwa |
| 4 | Szkolenie powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami | Przeprowadzenie szkolenia dla 23 pracowników powiązane z testami socjotechnicznymi, które będą weryfikować świadomość zagrożeń i reakcji personelu, w szczególności reagowanie specjalistów posiadających odpowiednie obowiązki w ramach SZBI w zgodzie z przyjętymi procedurami |
| 5 | Usługi typu security awareness do symulowanych ataków socjotechnicznych Platforma open-source GoPhish + raporty | Wykonanie szkolenia typu security awareness do symulowanych ataków socjotechnicznych z wykorzystaniem platformy open-source GoPhish + raporty dla 23 osób |
| 6 | Szkolenie symulacyjne z zakresu cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania, zarządzania kryzysowego | Przeprowadzenie szkolenia symulacyjnego z zakresu cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania, zarządzania kryzysowego dla 8 osób |
| Zadanie: | Dostawy i usługi w ramach obszaru IT |  |
| Lp | Nazwa zadania | Szczegółowy opis zadania |
| 1 | Wdrożenie oprogramowania do badania podatności OpenVAS / Greenbone (skanery open source) | Wdrożenie w infrastrukturze Zamawiającego oprogramowania do badania podatności OpenVAS / Greenbone (skanery open source) |
| 2 | System antywirusowy klasy enterprise na stacjach roboczych i serwerach IT z funkcjami antyspam, antywirus, antyransoware, licencja do 30 czerwca 2026, EDR | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 1 |
| 3 | Wdrożenie oprogramowania antywirusowego na stacjach roboczych i serwerach | Wdrożenie oprogramowania antywirusowego na stacjach roboczych i serwerach |
| 4 | Uruchomienie EDR na platformie Wazuh/OSSEC open source agent + izolacja hosta | Uruchomienie na wirtulanej maszynie platformy Wazuh/OSSEC open source agent + izolacja hosta funkcjonalności EDR |
| 5 | Uruchomienie funkcjonalności XDR na platformie Wazuh | Uruchomienie funkcjonalności XDR na platformie Wazuh |
| 6 | Uruchomienie funkcjonalności zarządzania podatnościami platformie Wazuh open source | Uruchomienie funkcjonalności zarządzania podatnościami platformie Wazuh open source na maszynie wirtualnej |
| 7 | Uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej na bazie platformy Wazuh | Uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej na bazie platformy Wazuh uruchomionej na maszynie wirtualnej |
| 8 | Uruchomienie Reverse proxy Nginx open source | Uruchomienie Reverse proxy Nginx open source |
| 9 | Uruchomienie funkcjonalności badania, zarządzania podatnościami, monitorowania, inwentaryzacji dla stron internetowych na bazie platformy Wazuh open source | Uruchomienie funkcjonalności badania, zarządzania podatnościami, monitorowania, inwentaryzacji dla stron internetowych na bazie platformy Wazuh open source, uruchomionej na maszynie wirtulanej |
| 10 | Uruchomienie funkcjonalności bezpieczeństwa stron www na bazie zakupionego UTM | Uruchomienie funkcjonalności bezpieczeństwa stron www na bazie zakupionego UTM |
| 11 | Uruchomienie antywirusa na stacjach roboczych | Uruchomienie antywirusa na stacjach roboczych |
| 12 | Centralne zarządzanie stacjami, uruchomienie funkcjonalności MDM open-source (Wazuh, Intune Free), | Uruchomienie funkcjonalności centralnego zarządzania stacjami, uruchomienie funkcjonalności MDM open-source (Wazuh, Intune Free), |
| 13 | Zakup UTM z kompletem licencji ważnymi do 30 czerwca 2026 | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 2 |
| 14 | Uruchomienie na wirtualnych domenach UTM funkcji NGFW | Uruchomienie na wirtualnych domenach UTM funkcji NGFW |
| 15 | Uruchomienie na wirtualnych domenach UTM funkcji IPS/IDS | Uruchomienie na wirtualnych domenach UTM funkcji IPS/IDS |
| 16 | Uruchomienie na wirtualnych domenach UTM funkcji antywirus | Uruchomienie na wirtualnych domenach UTM funkcji antywirus |
| 17 | Uruchomienie na UTM funkcji VPN | Uruchomienie na UTM funkcji VPN |
| 18 | Uruchomienie na UTM funkcji NAC | Uruchomienie na UTM funkcji NAC |
| 19 | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh i uruchomienie funkcjonalności NDR open source | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh i uruchomienie funkcjonalności NDR open source |
| 20 | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh i uruchomienie funkcjonalności XDR open source | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh i uruchomienie funkcjonalności XDR open source |
| 21 | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh i uruchomienie funkcjonalności badania podatności | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh i uruchomienie funkcjonalności badania podatności |
| 22 | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh i uruchomienie funkcjonalności zarządzania podatnościami | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh i uruchomienie funkcjonalności zarządzania podatnościami |
| 23 | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh open source i uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh open source i uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej |
| 24 | Uruchomienie OpenZiti, jako Network Security Policy Management & Orchestration | Uruchomienie OpenZiti, jako Network Security Policy Management & Orchestration na maszynie wirtualnej |
| 25 | Zakup komputera PC z dwoma monitorami pełniącego rolę stacji przesiadkowej | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 3 |
| 26 | Profesjonalne wdrożenie stacji przesiadkowej | Profesjonalne wdrożenie stacji przesiadkowej |
| 27 | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh open source i uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej | Integracja bezpieczeństwa sieci za pośrednictwem Wazuh open source i uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej |
| 28 | Wykonanie segmentacji sieci | Wykonanie segmentacji sieci |
| 29 | Usługi profesjonalnego hardeningu i wdrożenia w obszarze sieci | Usługi profesjonalnego hardeningu i wdrożenia w obszarze sieci |
| 30 | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM, NGFW dla bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM, NGFW dla bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi |
| 31 | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM, IPS/IDS dla bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM, IPS/IDS dla bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi |
| 32 | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM, antywirusa dla bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM, antywirusa dla bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi |
| 33 | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM, antyspam dla bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM, antyspam dla bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi |
| 34 | Integracja Wazuh open source w zakresie monitorowania infrastruktury informatycznej systemów bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi | Integracja Wazuh open source w zakresie monitorowania infrastruktury informatycznej systemów bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi |
| 35 | Profesjonalna usługa wdrożenia i/lub utrzymania rozwiązań bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi | Profesjonalna usługa wdrożenia i/lub utrzymania rozwiązań bezpieczeństwa styku sieci internet z usługami wewnętrznymi w okresie do 30 czerwca 2026 |
| 36 | Macierz dyskowa Enterprise, 8 x 1,9TB NVMe, dwa kontrolery, FC, iSCSI, CIFS, NFS, S3, Snapshoty, Thinprov, Multipath, inline kompresja i deduplikacja, kompakcja, QOS, WORM, Antyransomware, Weryfikacja plików dla NAS, Multi Admin Verification, wsparcie AI, licencja dożywotnia | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 4 |
| 37 | Profesjonalna usługa wdrożenia macierzy dyskowej | Profesjonalna usługa wdrożenia macierzy dyskowej |
| 38 | Szafa RACK do produktów i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 5 |
| 39 | Montaż szafy RACK 19" | Montaż szafy RACK 19" |
| 40 | Stworzenie wirtualnego serwera pod rozwiązania bezpieczeństwa | Stworzenie wirtualnego serwera pod rozwiązania bezpieczeństwa |
| 41 | Uruchomienie na bazie Wazuh oprogramowania do monitorowania infrastruktury informatycznej | Uruchomienie na bazie Wazuh instalowanego na maszynie wirtualnej oprogramowania do monitorowania infrastruktury informatycznej |
| 42 | Zakup przełącznika Core z obsługą VLAN, MACsec, standard 802.1X | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 6 |
| 43 | Profesjonalne wdrożenie switchy | Profesjonalne wdrożenie switchy w sieci LAN |
| 44 | Zakup przełącznika zarządzalnego dystrybucja 24 x RJ 45, 4 x 10G SFP+, z wkładkami GIBIC | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 7 |
| 45 | Profesjonalne wdrożenie switchy | Profesjonalne wdrożenie switchy w sieci LAN |
| 46 | Uruchomienie funkcjonalności NAC na bazie UTM | Uruchomienie funkcjonalności NAC na bazie UTM |
| 47 | Implementacja open radius | Implementacja open radius |
| 48 | Profesjonalna instalacja i uruchomienie środowiska wirtualizacyjnego klasy PROXMOX open source, wirtualizacja maszyn fizycznych | Profesjonalna instalacja i uruchomienie środowiska wirtualizacyjnego klasy PROXMOX open source, wirtualizacja maszyn fizycznych |
| 49 | System operacyjny pod systemy bezpieczeństwa klasy Windows Server, licencja dożywotnia | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 8 |
| 50 | Profesjonalne wdrożenie systemu operacyjnego | Profesjonalne wdrożenie systemu operacyjnego |
| 51 | Serwer do środowiska wirtualizacyjnego, 2x16 rdzeni, 256GB RAM, dwa zasilacze, 19", zarzadzanie enterprise, 2 x 25Gbit SFP, 2 x M2 SATA, | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 9 |
| 52 | Profesjonalne wdrożenie serwerów HA | Profesjonalne wdrożenie serwerów HA |
| 53 | Deduplikator Enterprise 40TB RAW (20TB usable, 10TB Full Backup), Wsp. deduplikacji w warunkach rzeczywistych 50:1 lub więcej, natywny komponent Veeam Transport, brak konieczności udostępniania do aplikacji podatnych na ataki udziałów CIFS tak jak w NAS, natywna integracja i certyfikacja Veeam Hardened Reposit, funkcjonalność niezmienności kopii zapasowej (ang. immutability), uruchomienie kopii zapasowej bezpośrednio z deduplikatora bez potrzeby odtwarzania (SureBackup) (3.9.1), | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 10 |
| 54 | Profesjonalne wdrożenie deduplikatora | Profesjonalne wdrożenie deduplikatora w środowisku Veeam |
| 55 | Wdrożenie na maszynie wirtualnej serwera kopii zapasowej serwera veeam Backup & Replication Community Edition | Wdrożenie na maszynie wirtualnej serwera kopii zapasowej serwera veeam Backup & Replication Community Edition |
| 56 | Uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej na bazie Wazuh open source | Uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej na bazie Wazuh open source |
| 57 | Uruchomienie funkcjonalności zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych i oprogramowania na stacjach roboczych, serwerach, urządzeniach sieciowych na bazie Wazuh open source | Uruchomienie funkcjonalności zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych i oprogramowania na stacjach roboczych, serwerach, urządzeniach sieciowych na bazie Wazuh open source instalowanej na maszynie wirtualnej |
| 58 | Uruchomienie funkcjonalności bezpiecznej komunikacji IPsec/SSL VPN (NGFW, OPNsense) + MFA oraz integracji z Wazuh open source | Uruchomienie funkcjonalności bezpiecznej komunikacji IPsec/SSL VPN (NGFW, OPNsense) + MFA oraz integracji z Wazuh open source |
| 59 | Instalacja platformy Wazuh + ELK dla funkcji monitorowania bezpieczeństwa EDR, XDR, NDR, ITDR, SIEM, SOAR, manager i monitorowanie logów, DLP, IPS/IDS, MIDS, MDR | Instalacja platformy Wazuh + ELK dla funkcji monitorowania bezpieczeństwa EDR, XDR, NDR, ITDR, SIEM, SOAR, manager i monitorowanie logów, DLP, IPS/IDS, MIDS, MDR |
| 60 | Uruchomienie funkcjonalności reagowania w zakresie bezpieczeństwa na bazie Wazuh open source EDR, XDR, NDR, ITDR, SOAR, | Uruchomienie funkcjonalności reagowania w zakresie bezpieczeństwa na bazie Wazuh open source EDR, XDR, NDR, ITDR, SOAR, |
| 61 | Uruchomienie funkcjonalności zarządzania uprawnieniami (IAM/PAM), FreeIPA + MFA dla adminów | Uruchomienie funkcjonalności zarządzania uprawnieniami (IAM/PAM), FreeIPA + MFA dla adminów |
| 62 | Instalacja systemu typu centralny menedżer haseł KeyPass - Open Sopurce | Instalacja systemu typu centralny menedżer haseł KeyPass - Open Sopurce |
| 63 | Opracowanie i wdrożenie procedur DFIR - Digital Forensics and Incident Response za pośrednictwem Wazuh | Opracowanie i wdrożenie procedur DFIR - Digital Forensics and Incident Response za pośrednictwem Wazuh |
| Zadanie | Dostawy i usługi w ramach obszaru OT |  |
| Lp | Nazwa zadania | Szczegółowy opis zadania |
| 1 | Uruchomienie funkcjonalności badania i zarządzania podatnościami na wirtualnej maszynie Wazuh open source w części OT | Uruchomienie funkcjonalności badania i zarządzania podatnościami na wirtualnej maszynie Wazuh open source w części OT |
| 2 | Zakup oprogramowania antywirusowego klasy enterprise z funkcjonalnościami antywirus, antyspam, antyransomware, EDR, dla części OT licencja do 30 czerwca 2026 | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 1 |
| 3 | Instalacja oprogramowania antywirus enterprise, integracja z Wazuh OT | Instalacja oprogramowania antywirus enterprise, integracja z Wazuh OT |
| 4 | Uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej OT na bazie Wazuh open source | Uruchomienie funkcjonalności monitorowania infrastruktury informatycznej OT na bazie Wazuh open source |
| 5 | Usługa inwentaryzacji aktywów teleinformatycznych w części OT | Usługa inwentaryzacji aktywów teleinformatycznych w części OT |
| 6 | Instalacja platformy Wazuh + ELK dla funkcji monitorowania bezpieczeństwa EDR, XDR, NDR, ITDR, w sieci OT | Instalacja platformy Wazuh + ELK dla funkcji monitorowania bezpieczeństwa EDR, XDR, NDR, ITDR, w sieci OT |
| 7 | Uruchomienie systemów platform kontenerowych, na których zostaną zainstalowane systemu z zakresu cyberbezpieczeństwa na bazie Proxmox dla OT | Uruchomienie systemów platform kontenerowych, na których zostaną zainstalowane systemu z zakresu cyberbezpieczeństwa na bazie Proxmox dla OT |
| 8 | Instalacja wirtualnej domeny UTM w części OT integracja w Wazuh OT | Instalacja wirtualnej domeny UTM w części OT integracja w Wazuh OT |
| 9 | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności NGFW dla OT | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności NGFW dla OT |
| 10 | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności IPS/ IDS OT | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności IPS/ IDS OT |
| 11 | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności antywirus OT | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności antywirus OT |
| 12 | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności NAC OT | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności NAC OT |
| 13 | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności VPN OT | Uruchomienie na bazie wirtualnej domeny UTM funkcjonalności VPN OT |
| 14 | Uruchomienie open Radius w części OT | Uruchomienie open Radius w części OT |
| 15 | Realizacja usługi segmentacji sieci OT | Realizacja usługi segmentacji sieci OT |
| 16 | Uruchomienie platformy Wazuh dla monitorowania infrastruktury OT oraz MIDS | Uruchomienie platformy Wazuh dla monitorowania infrastruktury OT oraz MIDS |
| 17 | Switch zarządzalny 8 portów OT, QoS, Port-based VLAN, SNMP V1/V2c/V3, RMON | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 11 |
| 18 | Switch zarządzalny 16 portów OT, QoS, Port-based VLAN, SNMP V1/V2c/V3, RMON | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 12 |
| 19 | Profesjonalne wdrożenie switcha | Profesjonalne wdrożenie switcha |
| 20 | Uruchomienie Reverse proxy Nginx + ModSecurity dla OT | Uruchomienie Reverse proxy Nginx + ModSecurity dla OT |
| 21 | Uruchomienie rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci Internet z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM IPS/IDS, FGNW | Uruchomienie rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci Internet z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM IPS/IDS, FGNW |
| 22 | Uruchomienie rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci Internet z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM antyspam | Uruchomienie rozwiązania bezpieczeństwa styku sieci Internet z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM antyspam |
| 23 | UTM OT realizujący sprzętowe do monitorowania sieci OT (dedykowane urządzenia do analizy protokołów przemysłowych) z licencjami do 30 czerwca 2026 | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 13 |
| 24 | Profesjonalne wdrożenie UTM OT integracja z Wazuh | Profesjonalne wdrożenie UTM OT integracja z Wazuh |
| 25 | Uruchomienie NGFW dla bezpieczeństwa styku sieci wewnętrznej IT z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM | Uruchomienie NGFW dla bezpieczeństwa styku sieci wewnętrznej IT z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM |
| 26 | Uruchomienie IPS / IDS dla bezpieczeństwa styku sieci wewnętrznej IT z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM | Uruchomienie IPS / IDS dla bezpieczeństwa styku sieci wewnętrznej IT z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM |
| 27 | Uruchomienie antywirus dla bezpieczeństwa styku sieci wewnętrznej IT z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM | Uruchomienie antywirus dla bezpieczeństwa styku sieci wewnętrznej IT z siecią OT/ICS/IIoT na bazie wirtualnej domeny UTM |
| 28 | Instalacja wirtualnej instancji serwera kopii zapasowych na bazie Veeam comunity edition dla środowiska OT | Instalacja wirtualnej instancji serwera kopii zapasowych na bazie Veeam comunity edition dla środowiska OT |
| 29 | Uruchomienie zwirtualizowanej domeny deduplikatora dla częsci OT | Uruchomienie zwirtualizowanej domeny deduplikatora dla części OT |
| 30 | Stworzenie instancji wirtualnych serwerów HA na potrzeby instalacji systemów bezpieczeństwa w części OT | Stworzenie instancji wirtualnych serwerów HA na potrzeby instalacji systemów bezpieczeństwa w części OT |
| 31 | Uruchomienie instancji wirtualnej Wazuh jako oprogramowanie do zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych i oprogramowania na stacjach roboczych, serwerach, urządzeniach sieciowych w części OT | Uruchomienie instancji wirtualnej Wazuh jako oprogramowanie do zarządzania i aktualizacji systemów operacyjnych i oprogramowania na stacjach roboczych, serwerach, urządzeniach sieciowych w części OT |
| 32 | Uruchomienie instancji wirtualnej platformy Wazuh dla monitorowanie bezpieczeństwa OT/ICS/IIoT, EDR, XDR, SIEM, SOAR, NDR, ITDR, menadżer logów OT, SOC, DLP, CTI, | Uruchomienie instancji wirtualnej platformy Wazuh dla monitorowanie bezpieczeństwa OT/ICS/IIoT, EDR, XDR, SIEM, SOAR, NDR, ITDR, menadżer logów OT, SOC, DLP, CTI, |
| 33 | Uruchomienie funkcjonalności reagowania w zakresie bezpieczeństwa w części OT poprzez automatyzację działań i mechanizm Active Response na bazie wirtualnej instancji Wazuh | Uruchomienie funkcjonalności reagowania w zakresie bezpieczeństwa w części OT poprzez automatyzację działań i mechanizm Active Response na bazie wirtualnej instancji Wazuh |
| 34 | Zabezpieczenie systemów bezpieczeństwa wizyjnego, fizycznego i technicznego SUW poprzez wdrożenie wirtualnych domen UTM OT | Zabezpieczenie systemów bezpieczeństwa wizyjnego, fizycznego i technicznego SUW poprzez wdrożenie wirtualnych domen UTM OT |
| 35 | Zasilacz awaryjny pod środowisko wirtualizacyjne 6kVA/6kW Online (double-conversion), karta sieciowa SNMP, możliwość EBM | Szczegółowy opis w załączniku nr 1B do SWZ – pozycja pn. Załącznik nr 14 |
| 36 | Profesjonalne wdrożenie UPS | Profesjonalne wdrożenie UPS |