OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIAŁANOŚCI NIEZAWIERAJĄCY OKREŚLEŃ SPECJALISYCZNYCH

do operatu wodnoprawnego:

- na wykonanie urządzeń wodnych:

- wykonanie studni chłonnych D1-D11,

- na usługę wodną:

- odprowadzenie wód opadowych i roztopowych urządzeniami wodnymi tj. wylotami WYL1-WYL8.

W związku z planowaną inwestycją „Przebudowa drogi gminnej Nr 105001B ul. Kwiatowej w m. Waliły-Stacja” zachodzi konieczność odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanej drogi gminnej oraz chodników, którego celem jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania drogi oraz infrastruktury towarzyszącej. Dzięki sprawnemu odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanej drogi i chodników możliwe będzie właściwe i bezpieczne korzystanie z drogi. Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi będą wpływały do projektowanych wpustów ulicznych, dalej przykanalikami do studni chłonnych. Inwestor nie zamierza korzystać z wód płynących projektowanymi urządzeniami wodnymi.