## Arkusz
Formularz asortymentowo–cenowy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia (OPZ) Zadanie I: Dostawa pomocy dydaktycznych do chemii
Tytuł projektu: „Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości włączającego kształcenia i szkolenia poprzez realizację programów rozwojowych pięciu szkół podstawowych z terenu miasta Łuków”
Lp. | Nazwa | ilość | szczegółowy opis | Podać nazwę, producenta i model. Jeśli produkt posiada wiele wersji , to dodatkowo należy podać szczegółową specyfikację, bądź kod producenta lub link do oferowanego produktu (o ile kod/ link wskazuje na szczegółową specyfikację produktu) |  |  | stawka podatku VAT | cena jedn. brutto | wartość ogółem brutto w PLN
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8
1. | Zestaw do doświadczeń chemicznych | 1 | Zestaw do doświadczeń chemicznych - Zestaw przeznaczony do wykonywania doświadczeń chemicznych zgodnych z podstawą programową dla szkół podstawowych (klasy 7–8) lub ównoważny pod względem spełniania zadań dydaktycznych i zawartości zestawu. Wymiary minimalne zestawu: 465 × 350 × 165 mm. Zestaw ma zawierać minimum: komplet rurek laboratoryjnych (min. 13 elementów), 2 kwasoodporne elektrody z drutu konstantanowego w kształcie litery „S” w osłonie izolacyjnej z końcówką spiralną, 2 wkładki z elastycznymi taśmami do bezpiecznego przechowywania szkła laboratoryjnego, bagietka, cylinder miarowy, dmuchawka ustna, kolba kulista płaskodenna, kolba stożkowa, kółko do statywu, krystalizator, lampka spirytusowa, lejek laboratoryjny, łapka do probówek, łącznik krzyżowy (mały), łyżeczka do spalań, łyżeczka laboratoryjna, miska polietylenowa, obejma polietylenowa do probówek z zaczepem, parownica porcelanowa, pinceta stalowa, pipeta z gumką (zakraplacz), podstawka do probówek, pompka gumowa ssąco-tłocząca, probówka z tubusem, probówka zwykła, przewód jednożyłowy z wtyczkami i krokodylkiem, rozdzielacz cylindryczny otwarty, siatka grzejna, statyw laboratoryjny, szalka Petriego, szczotka do mycia probówek, szkiełko zegarkowe, termometr, uchwyt metalowy do probówek, rurka w kształcie litery „U” z dwoma tubusami, zlewki, żarówka 3,5 V z oprawką. | Podać dane, jak w nagłówku kolumny:
2. | Komplet szkła laboratoryjnego - wersja rozbudowana | 1 | Komplet szkła laboratoryjnego - wersja rozbudowana. Komplet przeznaczony jest do wyposażenia szkolnej pracowni chemicznej. Zestaw zawierać ma minimum: Chłodnicę Liebiga 200 ml dł. 400 mm, kolbę destylacyjną 100 ml, kolbę płaskodenną 250 ml, kolby stożkowe 200 ml (2 szt.), krystalizatory z wlewem (2 szt.), lejek szklany (krótka nóżka), moździerz porcelanowy, tłuczek, parownicę porcelanową średniogłęboką, pipetę miarową 5 ml, cylindry miarowe 100 ml i 250 ml, łyżeczkę polistyrenową, pręciki szklane (3 szt.), kolbę kulistą 100 ml, probówki fi16 × 150 (10 szt.), probówki fi10 × 100 (10 szt.), podstawkę do probówek, szczotkę do probówek, szalki Petriego fi80 (2 szt.), szczypce drewniane do probówek (2 szt.), rurkę prostą fi7 L-200 mm, rurki proste zwężone na końcu fi7 L-200 mm (2 szt.), rurkę kapilarną fi7/fi1 L-200 mm, rurkę zgiętą pod kątem 120° L-40+180 mm, rurki zgięte pod kątem 90° L-40+100 mm (2 szt.), rurki zgięte pod kątem 90° L-40+40 mm (2 szt.), rurki zgięte pod kątem 90° zwężone na końcu L-40+160 mm (2 szt.), rurki zgięte pod kątem 60° zwężone na końcu L-40+180 mm (2 szt.), rurkę dwukrotnie zgiętą pod kątem 120° L-40+200+40 mm, rurkę dwukrotnie zgiętą pod kątem 120° i 90° L-40+180+50 mm, rurkę gumową (miękką) fi7/fi6 L-500 mm, korki gumowe z otworem fi6,5 mm fi20/fi16 mm h-20 mm (5 szt.), korki gumowe z otworem fi6,5 mm fi15/fi11 mm h-16 mm (5 szt.), szkiełka zegarkowe 60 mm (4 szt.), zlewkę niską 250 ml, zlewkę niską 100 ml, zlewkę wysoką 250 ml, tryskawkę 250 ml, termometr z podziałką 1°C (zakres 0–200°C), butle laboratoryjne 100 ml (2 szt.), probówkę z tubusem fi15/fi16 oraz rozdzielacz cylindryczny 50 ml. | Podać dane, jak w nagłówku kolumny:
RAZEM
cenę brutto należy przenieść do formularza ofertowego |  |  |  | W przypadku zastosowania przez dostawcę na proponowane towary stawki podatku VAT, innej niż podstawowa tj. 23% należy wypełnić poniższe zestawienie:
| Kolumny 5,6,7,8 wypełnia wykonawca |  |  | poz. | objęte stawką podatku VAT | podać podstawę prawną
|  |  |  | poz. | objęte stawką podatku VAT | podać podstawę prawną