Załącznik nr 2

FORMULARZ CENOWY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na zadanie pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1151F ul. Kolejowa w Połupinie”,

oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą ceną:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 0,804 | km |  |  |
| 2 | SEK 6-01 0103-1001-050 | Frezowanie nawierzchni asfalt.na zimno na głęb.12cm, przy użyciu frezarki WIRTGEN W1000C z odwiezieniem kory asfalt.na place składowe,samochodem samowył.10-15t do 20km oraz utylizacja | 5 174,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNR 2-31I 0813-03-040 | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. | 1 630,00 | m |  |  |
| 4 | KNR 2-31I 0814-02-040 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach do 8x30 cm na podsypce piaskowej | 660,00 | m |  |  |
| 5 | KNNR 6 ERRATA 0805-080-050 | Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm,na podsypce cementowo-piaskowej | 560,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 6 ERRATA 0803-080-050 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | 510,00 | m2 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0802-060-050 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości do 20cm | 60,00 | m2 |  |  |
| 8 | KNR 2-31I 0812-03-060 | Rozebranie ław z betonu pod krawężniki | 120,60 | m3 |  |  |
| 9 | KNNR 6 ERRATA 0801-020-050 | Mechaniczne rozebranie podbudowy z żużla/gruzu o grubości do 25cm | 5 174,00 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 4-04I 1103-04-060 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | 2 207,00 | m3 |  |  |
| 11 | KNNR 6 1305-010-060 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych takich jak zawory studzienek wodociągowych, włazy i pokrywy rewizyjne, objętość betonu na zawór wodny 0,05m3 na właz rewizyjny 0,2m3 (z obłożeniem skrzynek zaworów prefebrykatami betonowymi) | 5,80 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 1 0202-040-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 1km, Grunt kat.I-IV. Załadunek i odwóz gruntu z koryta ziemnego - na składowisko Wykonawcy) | 417,20 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ODWODNIENIE |  |  |  |  |
| 13 | KNR 2-01I 0315-01-060 | Wykopy liniowe głęb.do 1,5m,szer.0,8-1,5m o ścianach pion.pod fundamenty,rurociągi,kolektory w gruntach such.z wydob.urobku łopatą;wyciągiem ręcz. Grunt I-II. | 57,00 | m3 |  |  |
| 14 | KNNR 4 1411-010-060 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10 cm | 0,80 | m3 |  |  |
| 15 | KNR 2-01I 0318-01-060 | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m - piasek z kopalni. | 57,00 | m3 |  |  |
| 16 | KNR 2-18 0507-0102-040 | Demontaż (adaptacja) rury kamionkowe kielichowe o długości L-1,50 m i średnicy 150 mm uszczelniane zaprawą cementową | 52,40 | m |  |  |
| 17 | KNNR 4 1308-020-040 | Kanały z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk z podłączeniem do studni rewizyjno-połączeniowych. | 52,40 | m |  |  |
| 18 | KNR 2-18 0625-02-020 | Demontaż (adaptacja) studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu | 10,00 | szt |  |  |
| 19 | KNR 2-18 0625-02-020 | Studzienki ściekowe uliczne syntetyczne z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu z wiaderkiem | 10,00 | szt |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 6 ERRATA 0102-010-050 | Koryta o głębokości 10cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, w gruntach kategorii II-IV | 560,00 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 6 ERRATA 0102-020-050 | Koryta o głębokości 20 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV | 1 050,00 | m2 |  |  |
| 22 | KNNR 6 ERRATA 0102-030-050 | Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników,w gruntach kategorii II-IV | 504,00 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 6 ERRATA 0105-040-050 | Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie,grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm | 1 050,00 | m2 |  |  |
| 24 | KNNR 6 ERRATA 0107-010-060 | Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką kruszyw 0/31.5mm, grubość warstwy śr. 8cm | 402,16 | m3 |  |  |
| 25 | KNNR 6 0113-060-050 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm na zjazdach, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm. | 504,00 | m2 |  |  |
| 26 | KNNR 6 0113-060-050 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5mm na drodze, grubość warstwy po zagęszczeniu 17cm. | 5 027,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | NAWIERZCHNIE DROGOWE |  |  |  |  |
| 27 | KNNR 6 1005-060-050 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej oraz podbudów z kruszywa | 10 054,00 | m2 |  |  |
| 28 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem | 10 054,00 | m2 |  |  |
| 29 | KNNR 6 ERRATA 0308-02030-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych BA typu AC16W - warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t. | 5 027,00 | m2 |  |  |
| 30 | KNNR 6 0309-03030-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych typu AC11S warstwa ścieralna, grub.warstwy po zagęszczeniu 4cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. | 5 027,00 | m2 |  |  |
| 31 | KNNR 6 0502-03010-050 | Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, czarnej układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm, spoiny wypełniane piaskiem | 504,00 | m2 |  |  |
| 32 | KNNR 6 0502-030-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub.5cm spoiny wypełniane piaskiem | 1 543,00 | m2 |  |  |
| 33 | KNNR 6 ERRATA 0108-01010-034 | Ręczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, standard II - (wyniesione przejście dla pieszych) | 20,00 | t |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 34 | KNNR 1 0503-010-050 | Plantowanie (obrobienie na czysto) powierzchni skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III | 560,00 | m2 |  |  |
| 35 | KNNR 1 0507-01-050 | Humusowanie skarp z obsianiem, przy grubości warstwy humusu do 10cm | 560,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | OZNAKOWANIE |  |  |  |  |
| 36 | KNNR 6 0702-01010-020 | Demontaż istn. znakówe drogowych, słupki z rur stalowych o średnicy 70mm. | 26,00 | szt |  |  |
| 37 | KNNR 6 0702-01010-020 | Pionowe znaki drogowe, słupki z rur stalowych o średnicy 70mm. | 30,00 | szt |  |  |
| 38 | KNNR 6 0702-040-020 | Pionowe znaki drogowe wg PSOR o powierzchni do 0.3m2 | 30,00 | szt |  |  |
| 39 | KNNR 6 0705-050-050 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe wg PSOR - wykonane ręcznie - adaptacja | 99,20 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ELEMENTY ULIC PREFABRYKATY |  |  |  |  |
| 40 | KNNR 6 ERRATA 0403-030-040 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm (1040m) oraz 15x22cm (300m) wraz z wykonaniem ław z betonu C16/20, na podsypce cementowo-piaskowej | 1 340,00 | m |  |  |
| 41 | KNNR 6 ERRATA 0403-030-040 | Oporniki betonowe w bramach zjazdów wtopione o wymiarach (10-12)x25cm wraz z wykonaniem ław z betonu C16/20 - na podsypce cementowo-piaskowej | 396,00 | m |  |  |
| 42 | KNNR 6 ERRATA 0404-050-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm, na podypce cementowo-piaskowej oraz ławie - jak niżej. | 1 150,00 | m |  |  |
| 43 | KNR 2-31I 0402-04-060 | Ławy betonowe z oporem - pod obrzeża 8x30cm F=0,058m2 z betonu C16/20 | 66,70 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem brutto: |  |  |  |  |