Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 	UCSIMS/382/1/26

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| LP | Przedmiot zamówienia | Wielkość Opakowania | Ilość Opakowań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji, gramatura papieru 60g – 75g / m2, oznaczony kierunek otwierania, wskaźnik chemiczny S, EO umieszczony na papierze pod linią zgrzewu, wszystkie napisy informacyjne w języku polskim umieszczone poza polem zapakowania wzdłuż zgrzewu rękawa, na produkcie nie powinien istnieć znak CE; produkt posiadający certyfikat CE i spełniający normę EN 868-2,3,5. Rękawy lub opakowania muszą zawierać widoczną informację dotyczącą terminu ważności. Rozmiar 5 cm x min. 200m | sztuka | 60 |
| 2 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji, gramatura papieru 70g – 80g / m2, oznaczony kierunek otwierania, wskaźnik chemiczny S, EO umieszczony na papierze pod linią zgrzewu, wszystkie napisy informacyjne w języku polskim umieszczone poza polem zapakowania wzdłuż zgrzewu rękawa, na produkcie nie powinien istnieć znak CE; produkt posiadający certyfikat CE i spełniający normę EN 868-2,3,5. Rękawy lub opakowania muszą zawierać widoczną informację dotyczącą terminu ważności. Rozmiar 7,5 cm x min. 200m | sztuka | 240 |
| 3 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji, gramatura papieru 70g – 80g / m2, oznaczony kierunek otwierania, wskaźnik chemiczny S, EO umieszczony na papierze pod linią zgrzewu, wszystkie napisy informacyjne w języku polskim umieszczone poza polem zapakowania wzdłuż zgrzewu rękawa, na produkcie nie powinien istnieć znak CE; produkt posiadający certyfikat CE i spełniający normę EN 868-2,3,5. Rękawy lub opakowania muszą zawierać widoczną informację dotyczącą terminu ważności. Rozmiar 10 cm x min.200m | sztuka | 100 |
| 4 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji, gramatura papieru 70g – 80g / m2, oznaczony kierunek otwierania, wskaźnik chemiczny S, EO umieszczony na papierze pod linią zgrzewu, wszystkie napisy informacyjne w języku polskim umieszczone poza polem zapakowania wzdłuż zgrzewu rękawa, na produkcie nie powinien istnieć znak CE; produkt posiadający certyfikat CE i spełniający normę EN 868-2,3,5. Rękawy lub opakowania muszą zawierać widoczną informację dotyczącą terminu ważności. Rozmiar 12 cm x min. 200m | sztuka | 80 |
| 5 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji, gramatura papieru 60g – 75g / m2, oznaczony kierunek otwierania, wskaźnik chemiczny S, EO umieszczony na papierze pod linią zgrzewu, wszystkie napisy informacyjne w języku polskim umieszczone poza polem zapakowania wzdłuż zgrzewu rękawa, na produkcie nie powinien istnieć znak CE; produkt posiadający certyfikat CE i spełniający normę EN 868-2,3,5. Rękawy lub opakowania muszą zawierać widoczna informację dotyczącą terminu ważności. Rozmiar 15 cm x 200m | sztuka | 30 |
| 6 | Rękaw papierowo-foliowy do sterylizacji, gramatura papieru 60g – 75g / m2, oznaczony kierunek otwierania, wskaźnik chemiczny S, EO umieszczony na papierze pod linią zgrzewu, wszystkie napisy informacyjne w języku polskim umieszczone poza polem zapakowania wzdłuż zgrzewu rękawa, na produkcie nie powinien istnieć znak CE; produkt posiadający certyfikat CE i spełniający normę EN 868-2,3,5. Rękawy lub opakowania muszą zawierać widoczna informację dotyczącą terminu ważności. Rozmiar 20 cm x min. 200m | sztuka | 120 |