## Cześć nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część nr 1
Przedmiot zamówienia stanowi dzierżawa koncentratorów tlenu zgodnie z poniższym zestawieniem
Lp. | Element przedmiotu zamówienia |  |  | j.m. | Ilość | Cena dzierżawy netto na 1 m-c jednej sztuki koncent. | VAT % | Cena dzierżawy brutto na 1 m-c jednej sztuki koncent. | Cena dzierżawy brutto na 1 m-c 150 sztuk koncent. | Cena dzierżawy brutto za 12 m-cy 150 sztuk koncent.
| Opis wyrobu | Producent | Typ, model, rok produkcji
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1. | Koncentratory tlenu o następujących parametrach: - min. przepływ tlenu – od 0,5 do 5l/min/stopniowo - stężenie tlenu ~95% przy przepływie 2l/min. - poziom hałasu nie przekraczający 45db - napięcie robocze: 230V – 50 Hz, ok. 2A wg poniższych wymagań* - stała kontrola systemu ciśnień - stała kontrola koncentracji tlenu |  |  | szt. | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | RAZEM: | 0
* wymagania dla koncentratorów tlenu
1. okres dzierżawy 12 miesiące,
2. koncentrator tlenu musi być w pełni sprawny, zdatny do użytku, zgodnie z wytycznymi NFZ nie starszy niż 5 lat w okresie jego użytkowania,
3. każdy koncent. tlenu dostarczony pacjentowi musi być kompletny tj. posiadać filtry – powietrza i przeciwbakteryjny, wąż min. 7 mb, oraz nawilżacz powietrza,
4. wszystkie koncentratory muszą posiadać ważny przegląd techniczny potwierdzony dokumentem dostarczonym do DLT (raz na 12 miesięcy),
5. przeglądy, które kończą się w czasie użytkowania przez pacjenta Wydzierżawiający wykona nieodpłatnie w domu pacjenta lub dostarczy urządzenie zastępcze,
6. w czasie awarii na okres napraw Wydzierżawiający na własny koszt dostarczy do pacjenta urządzenie zastępcze (z ważnym przeglądem),
7. płatność nastąpi w systemie miesięcznym, za rzeczywistą ilość dostarczonych koncentratorów,
Zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją umowy.
*Dokument należy złożyć w postaci elektronicznej, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

## Cześć nr 2
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo - cenowy
Część nr 2
Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Zapotrzebowanie w okresie 10 mies. | Cena jedn. netto [zł] | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto [zł] | Wartość ogółem netto [zł] | Wartość ogółem brutto [zł]
1 | Oxygen gaz (99,5% obj.tlenu) butla stalowa 40l ( 6,4 m3 gazu) | szt | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Oxygen gaz (99,5% obj.tlenu) butla aluminiowa 10l ( 1,5 m3 gazu) | szt | 12 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3 | Dzierżawa butli stalowej 40l z tlenem ( 6,4 m3 gazu) | butlodzień | 10 sztuk x 365 dni = 3650 butlodni | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Dzierżawa butli aluminiowej 10l ( 1,5 m3 gazu) | butlodzień | 2 sztuki x 365 dni = 730 butlodni | 0 |  | 0 | 0 | 0
[6 empty] | SUMA | 0 | 0