ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pełnienie nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej, sanitarnej i telekomunikacyjnej w ramach inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania DW 985 z DP 1713R wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej w mieście Mielec i m. Szydłowiec” – 3 zadania.

Do obowiązków Inspektora Nadzoru należy w szczególności:

Zaznajomienie się z dokumentacją projektową, oraz wszystkimi warunkami umowy na roboty budowlane, reprezentowanie Inwestora na budowie, oraz sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, STWIORB, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, oraz warunkami umowy.

Sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, a w szczególności zapobieganie użyciu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do odbioru i stosowania w budownictwie.

Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, a także zakończonych elementów robót - protokołem lub wpisem do Dziennika Budowy.

Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych.

Dopuszczenie do rozpoczęcia robót, po przekazaniu terenu budowy, dokonaniu wymaganych czynności geodezyjnych.

Rozliczenie robót w zakresie nadzorowanej branży.

Reagowanie na bieżąco, (nie później niż w ciągu 3 dni) na każdy wpis do dziennika budowy Wykonawcy bądź innego organu kontrolującego budowę.

Załatwienie merytoryczne wniosków dotyczących robót nieprzewidzianych (zamiennych, dodatkowych), z zachowaniem obowiązującej procedury tj.:

- Inspektor Nadzoru wraz z Kierownikiem Budowy sporządzają protokół konieczności, z podaniem dokładnego opisu technologicznego i szczegółowego obmiaru robót – przy akceptacji Inwestora.

Inspektor Nadzoru ma prawo:

Wydać Kierownikowi Budowy, lub Kierownikowi Robót polecenie potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrywanych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzenia robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów oraz urządzeń technicznych.

Żądać od Kierownika Budowy lub Kierownika Robót, dokonywania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z STWIORB, projektem budowlanym, zgłoszeniem, bądź pozwoleniem na budowę.

Występować do autora projektu w każdej sprawie nie wymagającej odpłatności.

Dokonywać odbiorów częściowych zgodnie z umową na roboty budowlane.

Inwestor nie wykazuje limitów obecności na placu budowy.

Sprawowanie nadzoru ma zapewnić prawidłową realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną i wydanymi decyzjami.

Wynagrodzenie:

Ryczałtowa cena ofertowa brutto musi uwzględniać zysk i wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia np.:

- wszelkie koszty związane z zatrudnieniem i pracą personelu (w tym np.: koszty wynagrodzeń wraz z narzutami zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszty zakwaterowania i delegacji);

- koszty podwykonawców;

- koszty zarządzania;

- koszty obsługi administracyjno – biurowej (w tym np. urządzenia stanowiska pracy, wyposażenia BHP, łączności, materiałów biurowych, przesyłek);

- koszty transportu wynikające z miejsca wykonywania przedmiotu umowy

Podstawą do wystawienia Faktury będzie podpisany i zatwierdzony protokół odbioru końcowego robót objętych nadzorem inwestorskim.

Wartość całości robót budowlanych objętych nadzorem branżowym zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy robót wynosi: 826 601,00 zł netto

-  dla branży elektrycznej wynosi: 619 997,00 zł netto (kosztorys ofertowy na budowę oświetlenia ronda i kanału technologicznego),

- dla branży telekomunikacyjnej wynosi: 96 432,00 zł netto (kosztorys ofertowy na przebudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej)

- dla branży sanitarnej wynosi: 110 172,00 zł netto (kosztorys ofertowy drogowy z odwodnieniem – wydzielony zakres na budowę odwodnienia)