Załącznik nr 2 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.11.2026)

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa, model urządzenia | Wytwórca | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT w % | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fotel transportowy pacjenta |  |  | 4 szt. |  |  |  |  |
| Zestawienie wymaganych parametrów przedmiotu zamówienia: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia |  |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany – wypełnia Wykonawca |  |  |  |
|  | Fotel przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji siedzącej |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja fotela wykonana ze stali lakierowanej proszkowo w kolorze białym. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wyprofilowane siedzisko oraz oparcie fotela wykonane w formie jednolitego odlewu, zaokrąglone (bez ostrych krawędzi i rogów) ze zmywalnego, wytłoczonego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie min. 226 kg |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Długość całkowita fotela max. 1050 mm |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Szerokość całkowita fotela max.750 mm |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wysokość fotela ze stojakiem na kroplówki max. 1870 mm |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Szerokość siedziska max. 550 mm |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Głębokość siedziska max. 500 mm |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wysokość oparcia pleców min. 520 mm |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Długość podłokietników min. 500 mm |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Możliwość mycia ciśnieniowego ramy fotela |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wyprofilowane rączki do prowadzenia fotela powlekane materiałem antypoślizgowym umożliwiające personelowi ustawienie łokci pod ergonomicznym kątem 90° podczas transportu niezależnie od wzrostu personelu. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w duże pełne koła tylne o średnicy co najmniej 30 cm zwiększające manewrowość fotela, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w całkowite osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem oraz koła przednie skrętne o średnicy co najmniej 12 cm |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w centralny hamulec nożny. Zamknięta konstrukcja chroni mechanizm hamulca przed wpływem zmiennych czynników zewnętrznych. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Wózek wyposażony w 2 przyciski funkcyjne nożne : hamulec i jazda kierunkowa. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Odchylane i wyprofilowane podłokietniki zapewniające wyższy i dłuższy punkt podparcia dla pacjenta ułatwiające wsiadanie oraz zsiadanie z fotela. Podłokietniki odchylane poza oparcie pleców zapewniające lepszy dostęp do pacjenta. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Jednokolorowe punkty aktywacyjne wskazujące wszystkie elementy ruchome fotela, ale nieodłączalne znacząco ułatwiające obsługę fotela. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Automatycznie składane podnóżki z funkcją odwodzenia na boki zmniejszają ryzyko potknięcia i zwiększają dostęp do pacjenta. Podnóżki powlekane wyprofilowanym materiałem antypoślizgowym. Wypustki w podnóżkach obsługiwane stopą umożliwiają personelowi umieszczenie pacjenta w fotelu bez zbędnego schylania się i dotykania podnóżków, co zapobiega przeniesieniu drobnoustrojów |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne wbudowane w ramę fotela zwiększające stabilność i bezpieczeństwo pacjenta i personelu. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Sztywna rama umożliwiająca wsuwanie jednego fotela w drugi zmniejsza ryzyko kradzieży i oszczędza miejsce w placówce. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Uchwyt na kartę montowany za oparciem fotela. Otwarta konstrukcja ułatwia czyszczenie uchwytu. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Uchwyty na worki na mocz montowane bezpośrednio pod siedziskiem |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Chromowany stojak na kroplówki montowany na stałe , odporny na rdzewienie, o grubości 2,5 cm., nieskładany. Załączona okrągła końcówka stojaka z min. 5 haczykami. Końcówka z haczykami dostępna w min. 6 kolorach umożliwiających identyfikacje na oddziałach. |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Pionowy uchwyt na butlę O2 |  |  | TAK |  |  |  |  |
|  | Podpórki na nogi, przymocowane na stałe, mające na celu wygodne podparcie nóg, gdy powinny znajdować się w pozycji uniesionej |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 32. | Instrukcja obsługi i serwisowa w j. polskim |  |  | TAK |  |  |  |  |
| 33. | Certyfikaty, Deklaracja zgodności, Dopuszczenie do obrotu |  |  | TAK |  |  |  |  |

Wykonawca oświadcza, że oferowany powyżej wyspecjalizowany sprzęt i wszystkie jego podzespoły są fabrycznie nowe, nieużywane, nie były przedmiotem wystaw i prezentacji, a po dostarczeniu i zamontowaniu przez Wykonawcę będą gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez dodatkowych zakupów i dostaw.