PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA arch.EMILIARODZIŃSKA

51-503  WROCŁAW,  Ul. Murowana 13/2,  tel. 601 58 08 63,  emiliarodzinska@gmail.com   NIP:898-104-75-01

- SPECYFIKACJE TECHNICZNE

| - TEMAT: | Remont pomieszczeń na poddaszu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie – instalacje sanitarne |
| --- | --- |
| - OBIEKT: | Budynek KP PSP w Oławie – poddasze |
| - ADRES: | 55-200 OŁAWA, UL.KS. F. KUTROWSKIEGO 20, DZ. NR 20/1 I 20/2 AM-31, obręb OŁAWA |
| - INWESTOR: | Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Oławie, - ul. Ks. F. Kutrowskiego 20, 55-200 Oława |

| Projektant | mgr inż. Piotr Pilichiewicz upr. nr DOŚ/0349/PWBS/16 DOŚ/IS/0093/17 |  |
| --- | --- | --- |

Dobrzykowice, 20.12.2025r.

- SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (SST)

ZADANIE:
Remont pomieszczeń na poddaszu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oławie – instalacje sanitarne

Inwestor: Komenda Powiatowa PSP w Oławie
Obiekt: Budynek KP PSP w Oławie – poddasze
Etap: Projekt wykonawczy
Podstawa opracowania: Prawo budowlane, WT, WTWiO COBRTI Instal, normy PN/EN

- SST.1 – INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI (CPV 45332200-5)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń na poddaszu KP PSP w Oławie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót obejmuje:
- dostawę materiałów i urządzeń,
- wykonanie robót montażowych,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie prób, badań i pomiarów,
- odbiory robót.

1.4. Określenia podstawowe
Zgodne z normami PN i przepisami Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogólne
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, WT, WTWiO COBRTI Instal oraz poleceniami nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające atesty i certyfikaty.

3. SPRZĘT
Sprzęt zgodny z technologią producentów systemów instalacyjnych.

4. TRANSPORT
Materiały transportować i składować zgodnie z zaleceniami producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowując wymagania ppoż. i BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wykonać wymagane próby szczelności, pomiary i badania.

7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Odbiory częściowe robót zanikających oraz odbiór końcowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową i przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Prawo budowlane, WT, WTWiO COBRTI Instal, normy PN i PN-EN.

Materiały szczegółowe: rury PEX/wielowarstwowe, armatura odcinająca, baterie sanitarne, izolacje PE. Próby szczelności wg WTWiO.

- SST.2 – INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ (CPV 45332300-9)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń na poddaszu KP PSP w Oławie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót obejmuje:
- dostawę materiałów i urządzeń,
- wykonanie robót montażowych,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie prób, badań i pomiarów,
- odbiory robót.

1.4. Określenia podstawowe
Zgodne z normami PN i przepisami Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogólne
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, WT, WTWiO COBRTI Instal oraz poleceniami nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające atesty i certyfikaty.

3. SPRZĘT
Sprzęt zgodny z technologią producentów systemów instalacyjnych.

4. TRANSPORT
Materiały transportować i składować zgodnie z zaleceniami producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowując wymagania ppoż. i BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wykonać wymagane próby szczelności, pomiary i badania.

7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Odbiory częściowe robót zanikających oraz odbiór końcowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową i przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Prawo budowlane, WT, WTWiO COBRTI Instal, normy PN i PN-EN.

Materiały szczegółowe: rury i kształtki PP-HT kielichowe, uszczelki EPDM. Próby szczelności instalacji kanalizacyjnej przed zakryciem.

- SST.3 – INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA (CPV 45331100-7)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń na poddaszu KP PSP w Oławie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót obejmuje:
- dostawę materiałów i urządzeń,
- wykonanie robót montażowych,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie prób, badań i pomiarów,
- odbiory robót.

1.4. Określenia podstawowe
Zgodne z normami PN i przepisami Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogólne
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, WT, WTWiO COBRTI Instal oraz poleceniami nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające atesty i certyfikaty.

3. SPRZĘT
Sprzęt zgodny z technologią producentów systemów instalacyjnych.

4. TRANSPORT
Materiały transportować i składować zgodnie z zaleceniami producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowując wymagania ppoż. i BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wykonać wymagane próby szczelności, pomiary i badania.

7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Odbiory częściowe robót zanikających oraz odbiór końcowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową i przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Prawo budowlane, WT, WTWiO COBRTI Instal, normy PN i PN-EN.

Materiały szczegółowe: grzejniki płytowe i łazienkowe, rury stalowe ocynkowane, armatura termostatyczna. Próby ciśnieniowe instalacji c.o.

- SST.4 – INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ (CPV 45331200-8)

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania robót instalacyjnych
w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont pomieszczeń na poddaszu KP PSP w Oławie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych SST
Zakres robót obejmuje:
- dostawę materiałów i urządzeń,
- wykonanie robót montażowych,
- wykonanie izolacji,
- wykonanie prób, badań i pomiarów,
- odbiory robót.

1.4. Określenia podstawowe
Zgodne z normami PN i przepisami Prawa budowlanego.

1.5. Wymagania ogólne
Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, WT, WTWiO COBRTI Instal oraz poleceniami nadzoru.

2. MATERIAŁY
Materiały fabrycznie nowe, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadające atesty i certyfikaty.

3. SPRZĘT
Sprzęt zgodny z technologią producentów systemów instalacyjnych.

4. TRANSPORT
Materiały transportować i składować zgodnie z zaleceniami producentów.

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, zachowując wymagania ppoż. i BHP.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Wykonać wymagane próby szczelności, pomiary i badania.

7. OBMIAR ROBÓT
Zgodnie z przedmiarem robót.

8. ODBIORY ROBÓT
Odbiory częściowe robót zanikających oraz odbiór końcowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z umową i przedmiarem.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Prawo budowlane, WT, WTWiO COBRTI Instal, normy PN i PN-EN.

Materiały szczegółowe: wentylatory osiowe i kanałowe, kanały stalowe ocynkowane, elementy nawiewne i wywiewne. Pomiary wydajności i hałasu.