Załącznik nr 1A do SWZ

Uzupełnienie do Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Borowiec Osiedle Leśne i w m. Dębianka w formule „zaprojektuj i wybuduj”

1. Zakres prac projektowych i budowlanych

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pełnej dokumentacji projektowej oraz kompleksowego wykonania robót budowlanych dla przedmiotu zamówienia pn.:

Budowa sieci wodociągowej i przyłączy w m. Borowiec Osiedle Leśne i w m. Dębianka w formule „zaprojektuj i wybuduj”,

W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zaprojektuje i wykona:

Zadanie 1. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości Borowiec, Osiedle Leśne, w tym:

- Sieć wodociągowa rozdzielcza – o łącznej długości ok. 650 mb.

- Przyłącza wodociągowe (tj. odcinki przewodu od rurociągu głównego do wodomierza na posesji), w tym:

  - odcinki od rurociągu głównego do granicy posesji – o łącznej długości ok. 80 mb;

  - odcinki od granicy posesji do wodomierza – o łącznej długości ok. 117 mb.

Zadanie 2. Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa sieci wodociągowej i przyłączy w miejscowości m. Dębianka, w tym:

- Sieć wodociągowa rozdzielcza – o łącznej długości ok. 600 mb.

- Przyłącza wodociągowe (tj. odcinki przewodu od rurociągu głównego do wodomierza na posesji), w tym:

- odcinki od rurociągu głównego do granicy posesji – o łącznej długości ok. 70 mb;

- odcinki od granicy posesji do wodomierza – o łącznej długości ok. 80  mb.

UWAGA.

Powyższy podział wynika z przyjętej struktury finansowania, zgodnie z którą sieć główna oraz odcinki sieci od wodociągu głównego do granicy posesji są uznane za koszty kwalifikowane, natomiast budowa odcinków przyłączy zlokalizowanych na terenie prywatnych posesji (od granicy działki do punktu pomiarowego/wodomierza) stanowi koszt niekwalifikowany, który w ramach zadania zostanie w całości poniesiony przez Gminę ze środków własnych. Na etapie rozliczenia Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia odrębnych faktur, wystawionych osobno na koszty kwalifikowane oraz koszty niekwalifikowane.; osobno dla każdego z zadań.

Zgody na wejście z robotami na teren nieruchomości prywatnych uzyska Zamawiającym.

Jeżeli zapisy PFU i Uzupełnienia do PFU są rozbieżne – należy przyjąć za właściwe zapisy Uzupełnienia do PFU.