## Arkusz1
| Lp | Nazwa | Jedn miary | ilość
| 1 | Przewody rozdzielcze (ZW) | mb | 23
| 2 | Przewody rozdzielcze (CW) | mb | 17.8
| 3 | Miska ustępowa* | szt/kpl | 6
| 4 | Brodzik prysznicowy + bateria | szt/kpl | 3
| 5 | Umywalki + baterie** | szt/kpl | 9
| 6 | Umywalki + baterie*** | szt/kpl | 2
| 7 | Przewody ks min. dn 100 | mb | 12
| 8 | Przewody ks min. dn 40 | mb | 1.2
| 9 | Przewody ks min. dn 50 | mb | 1.6
| 10 | Klimatyzator ścienny typu split o podwyższonej kulturze pracy (4,5 kW) | kpl | 1
!Podejścia wodociągowe i kanalizacyjne do przyborów przyjąć jako komplet wraz z niezbędnymi kształtkami i zaworami
* w tym 1 miska ustępowa dla personelu, reszta dziecięce
** umywalki dziecięce
*** jeden zlew techniczny/porządkowy oraz 1 umywalka personel
Armatura przystosowana do użytkowania przez dzieci
Instalacja wody zimnej i ciepłej z rur wielowarstowych PE-X/A1/PE-X lub równoważnych łączone systemowo