Załącznik nr 1 do SWZ – Formularz Ofertowy

Oznaczenie sprawy: ZP.271.1.2026

# FORMULARZ OFERTOWY

Dane dotyczące Wykonawcy

| Ofertę składam wspólnie Jeżeli TAK wpisać dane pełnomocnika | ☐ TAK | ☐ NIE |
| --- | --- | --- |
| Nazwa: |  |  |
| Siedziba: |  |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |  |
| Numer telefonu: |  |  |
| Numer REGON: |  |  |
| Numer NIP: |  |  |
| Wskazuje/my że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem: |  |  |
| ☐https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CIDG) |  |  |
| ☐ https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS) |  |  |
| ☐inny właściwy rejestr…………………………..**…………………………………..** (wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy bazy) |  |  |
| ☐brak możliwości pobrania online (Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp ) |  |  |

| mikro przedsiębiorca | ☐ |
| --- | --- |
| mały przedsiębiorca | ☐ |
| średni przedsiębiorca | ☐ |
| duży przedsiębiorca | ☐ |
| Jednoosobowa działalność gospodarcza | ☐ |
| Inny rodzaj działalności | ☐ |

Reprezentowany przez:

| Imię: |  |
| --- | --- |
| Nazwisko: |  |
| Stanowisko: |  |

| Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym BZP nr: |  |
| --- | --- |

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zespół Przychodni i Ośrodków Zdrowia "KRZESZOWICKIE CENTRUM ZDROWIA"

na zadanie:

,,Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego dla Krzeszowickiego Centrum Zdrowia w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01-IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”

Część I zamówienia „Aparat USG – wszechstronny do diagnostyki w Podstawowej Opiece Zdrowotnej”

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| „Aparat USG wszechstronny” Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie UE, spełniające aktualne normy i wymagania dla wyrobów medycznych |  |
| II. | Parametry ogólne |  |
|  | Platforma sprzętowa i programowa oferowanego ultrasonografu – aktualnie produkowana, wspierana przez producenta, z zapewnionymi aktualizacjami oprogramowania. |  |
|  | Wykonawca posiada autoryzację producenta lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienia do dystrybucji i serwisu oferowanego ultrasonografu na terenie UE |  |
|  | Panel sterowania z możliwością obrotu oraz regulacją wysokości i fizyczną klawiaturą alfanumeryczną. |  |
|  | Monitor LED, wysokiej rozdzielczości, kolorowy. Minimalna przekątna: 19” |  |
|  | Możliwość regulacji wielkości okna diagnostycznego. |  |
|  | Dotykowy panel do obsługi ultrasonografu. |  |
|  | Możliwość programowania funkcji przypisanych do klawiszy funkcyjnych aparatu. |  |
|  | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej. |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy systemu min: 1-15 MHz |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych gniazd do jednoczesnego podłączenia głowic obrazowych. Min: 3 |  |
|  | Tryby pracy aparatu: - 2D (B-mode), - M-mode, - Color Doppler (CD), - Pomiary podstawowe - Pomiar odległości, powierzchni, objętości - Power Doppler (PD) |  |
|  | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu oraz trybów Dopplerowskich przy użyciu jednego przycisku. |  |
|  | Pakiety pomiarowe i raportowe przeznaczone do badań wykonywanych w POZ, w szczególności: jama brzuszna, tarczyca, piersi, węzły chłonne, naczynia obwodowe. |  |
|  | Automatyczne pomiary prędkości przepływów. |  |
|  | Pomiary odległości, pola powierzchni, objętości, obrysu. |  |
|  | Zintegrowany (wbudowany w aparat) system archiwizacji pacjentów i obrazów z portami USB na przedniej ścianie aparatu. Możliwość nagrywania badań na żywo na PENDRIVE (pamięć USB). |  |
|  | Wbudowany dysk SSD o pojemności min. 1 TB |  |
|  | Możliwość zapisu i eksportu danych badań na zewnętrzne nośniki danych (np. USB, sieć), w formatach powszechnie stosowanych w diagnostyce obrazowej. |  |
|  | Wyjście (output) sygnałów: HDMI, VGA. |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps. |  |
|  | Porty USB w standardzie 3.0. |  |
|  | Głowica liniowa do diagnostyki ogólnej małych narządów, naczyniowej, układu mięśniowo-szkieletowego, piersi. Min. Zakres częstotliwości: 3-15 MHz |  |
|  | Głowica convex do badań jamy brzusznej, ginekologiczno-położniczych. Min. zakres częstotliwości: 1-6 MHz |  |
|  | Oznaczenie sprzętu znakiem CE. |  |
|  | Aparat z układem jezdnym ułatwiającym łatwe przemieszczanie |  |
|  | Aparat ze zintegowanym systemem archiwizacji danych |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 m-cy |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 = 6 + 8 |
| 1. | Część I zamówienia „Aparat USG” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Części I zamówienia „Aparat USG wszechstronny do diagnostyki w POZ” | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część II zamówienia 	„Aparat EKG mobilny”

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| „Aparat EKG mobilny” Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie UE, spełniające aktualne normy i wymagania dla wyrobów medycznych |  |
| II. | Parametry ogólne |  |
|  | Wyświetlacz: LCD, przekątna min: 4,3", dotykowy |  |
|  | Rejestracja odprowadzeń EKG: 12 standardowych |  |
|  | Szerokość papieru: min. 58 mm, zapewniająca czytelny wydruk 12-odprowadzeniowego badania EKG. |  |
|  | Prezentacja na wyświetlaczu: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG |  |
|  | Automatyczna detekcja zespołów QRS |  |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych: 50 Hz, 60 Hz |  |
|  | Filtr izolinii – dostępne ustawienia w zakresie co najmniej 0,15–1,5 Hz |  |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych – dostępne ustawienia w zakresie co najmniej 25–45 Hz |  |
|  | Detekcja odpięcia elektrody INOP: niezależna dla każdej elektrody |  |
|  | Detekcja częstości akcji serca: wybór dowolnego kanału |  |
|  | Zabezpieczenie przed impulsem defibrylującym |  |
|  | Walizka dostosowana do oferowanego modelu lub kompatybilna z aparatem |  |
|  | Drukarka wbudowana |  |
|  | Tryb wydruku: 1, 3, 6 lub 12 przebiegów EKG |  |
|  | Wydruk analizy i interpretacji automatycznego badania EKG |  |
|  | Automatyczna analiza i interpretacja EKG zgodna z normą EN 60601-2-25 lub normą równoważną, z walidacją kliniczną algorytmów analizy |  |
|  | Rodzaje badań: ręczne, AUTO |  |
|  | Język menu: Polski |  |
|  | Elektrody kończynowe – 4 szt., kompatybilne z oferowanym aparatem |  |
|  | Elektrody przedsercowe – 6 szt., kompatybilne z oferowanym aparatem |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 m-cy |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku obowiązku wykonywania przeglądów – wymagane przedstawienie stosownego dokumentu producenta lub odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 = 6 + 8 |
| 1. | Część II zamówienia „Aparat EKG mobilny” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | „Aparat EKG mobilny” | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część III zamówienia „Spirometr”

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| „Spirometr” Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, nierekondycjonowane, niepowystawowe, dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie UE, spełniające aktualne normy i wymagania dla wyrobów medycznych |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |
|  | Pełna spirometria wdechowa i wydechowa |  |  |
|  | Spirometria natężona, swobodna i MVV |  |  |
|  | Zgodność z aktualnymi standardami ATS/ERS oraz normą EN 13826 lub równoważnymi. |  |  |
|  | Zintegrowana drukarka |  |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy LCD umożliwiający prostą i wygodną obsługę |  |  |
|  | Prezentacja krzywych przepływ-objętość w czasie rzeczywistym |  |  |
|  | Automatyczny wybór najlepszego testu z możliwością zmian ręcznych |  |  |
|  | Automatyczna korekcja BTPS |  |  |
|  | Spirometr przystosowany do pracy z dezynfekowalnymi ustnikami wielorazowymi oraz jednorazowymi ustnikami papierowymi. W zestawie z urządzeniem: min 2 ustniki wielorazowe, dezynfekowalne, w celu zapewnienia ciągłości pracy podczas dezynfekcji. |  |  |
|  | Możliwość podłączenia spirometru do drukarki zewnętrznej - poprzez port USB, niezależnie od komputera PC, wydruk na papierze biurowym A4 |  |  |
|  | Czujnik temperatury |  |  |
|  | Czujnik wilgotności względnej |  |  |
|  | Możliwość eksportu danych badań w standardowych formatach oraz integracji z systemami informatycznymi stosowanymi w ochronie zdrowia |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 36 m-cy |  |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |
|  | Dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku obowiązku wykonywania przeglądów – wymagane przedstawienie stosownego dokumentu producenta lub wpisu w paszporcie technicznym urządzenia. |  |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 = 6 + 8 |
| 1. | Część III zamówienia „Spirometr” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | „Spirometr” | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część IV zamówienia „Aparatura diagnostyczna”

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| Ciśnieniomierz elektroniczny z kompletem mankietów dla dorosłych oraz dzieci – 6 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| I. |  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. |  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. |  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  |  | Typ urządzenia ciśnieniomierz elektroniczny |  |  |  |
|  |  | Ciśnieniomierz stanowi wyrób medyczny i jest oznakowany znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |
|  |  | Pomiar: ciśnienie tętnicze i tętno |  |  |  |
|  |  | Miejsce pomiaru : ramię |  |  |  |
|  |  | Wyposażony w mankiet dla dorosłych i dla dzieci |  |  |  |
|  |  | Obwód mankietów: dzieci 22–32 cm; dorośli 32–42 cm. |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru ciśnienia min. 0-300 mmHg |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru tętna min. 40-180 uderzeń/min |  |  |  |
|  |  | Dokładność pomiaru potwierdzona zgodnością z aktualnymi normami i wytycznymi dla ciśnieniomierzy (np. EN ISO 81060-2 lub równoważnymi). |  |  |  |
|  |  | Automatyczny pomiar |  |  |  |
|  |  | Sygnalizacja błędów |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz cyfrowy z dobrą czytelnością wyniku |  |  |  |
|  |  | Automatyczne pompowanie |  |  |  |
|  |  | Automatyczne spuszczanie powietrza |  |  |  |
|  |  | Możliwość dezynfekcji mankietów |  |  |  |
|  |  | Zasilanie bateryjne lub sieciowo-bateryjne |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  |  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |  |
|  |  | Dostawa, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi |  |  |  |
|  |  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. |  |  |  |
| Elektroniczna tablica do badania ostrości wzroku – 2 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| I. |  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  |  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. |  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  |  | Elektroniczna tablica okulistyczna |  |  |  |
|  |  | Zastosowanie: pomiar i przesiewowe badania ostrości wzroku u dzieci i dorosłych w warunkach POZ |  |  |  |
|  |  | Tablice do badania ostrości wzroku |  |  |  |
|  |  | Optotypy dla dorosłych litery lub cyfry |  |  |  |
|  |  | Optotypy dla dzieci: symbole/obrazki |  |  |  |
|  |  | Możliwość zmiany optotypów |  |  |  |
|  |  | Źródło światła LED |  |  |  |
|  |  | Jednorodność oświetlenia |  |  |  |
|  |  | Podświetlenie jednego wybranego znaku |  |  |  |
|  |  | Podświetlenie całego rzędu znaków |  |  |  |
|  |  | Sterowanie pilot lub panel sterujący |  |  |  |
|  |  | Czytelność znaków zapewniająca prawidłowe przeprowadzenie badania ostrości wzroku. |  |  |  |
|  |  | Sposób montażu: ścienny lub wolnostojący |  |  |  |
|  |  | Przystosowanie do pracy w POZ |  |  |  |
|  |  | Rodzaj zasilania: sieciowe |  |  |  |
|  |  | Zasilacz w komplecie |  |  |  |
|  |  | Wyrób medyczny |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  |  | Dostawa, montaż/ustawienie, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  |  |
|  |  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. |  |  |  |
| Otoskop – 4 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| I. |  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. |  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. |  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  |  | Rodzaj: otoskop ręczny. Otoskop stanowi wyrób medyczny i jest oznakowany znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |  |  |
|  |  | Zastosowanie: badania laryngologiczne w POZ |  |  |  |
|  |  | Powiększenie min. 2,5 |  |  |  |
|  |  | Oświetlenie wbudowane |  |  |  |
|  |  | Rodzaj światła led lub halogen |  |  |  |
|  |  | Temperatura barwowa zbliżona do światła dziennego |  |  |  |
|  |  | Jednorodne oświetlenie |  |  |  |
|  |  | Głowica otoskopu standardowa |  |  |  |
|  |  | Wzierniki uszne jednorazowego użytku |  |  |  |
|  |  | Możliwość dezynfekcji |  |  |  |
|  |  | Obudowa odporna na uszkodzenia |  |  |  |
|  |  | Ergonomiczny uchwyt |  |  |  |
|  |  | Komplet wzierników dla dorosłych i dzieci |  |  |  |
|  |  | Rodzaj zasilania bateryjne lub akumulatorowe |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  |  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |  |
|  |  | Dostawa, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi. |  |  |  |
|  |  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. |  |  |  |
| Stetoskop lekarski – 6 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| I. |  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. |  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. |  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  |  | Typ głowicy: dwustronna |  |  |  |
|  |  | Membrana wysokoczuła |  |  |  |
|  |  | Lejek do tonów niskich |  |  |  |
|  |  | Materiał głowicy metal lub stop metali |  |  |  |
|  |  | Możliwość dezyfekcji |  |  |  |
|  |  | Przewód akustyczny elastyczny i odporny na pęknięcia |  |  |  |
|  |  | Oliwki uszne miękkie |  |  |  |
|  |  | Oliwki uszne wymienne |  |  |  |
|  |  | Jakość dźwięku oraz tłumienie szumów zewnętrznych zapewniające prawidłowe badanie osłuchowe |  |  |  |
|  |  | Zastosowanie: stetoskopy dla dorosłych – 4 szt., stetoskopy pediatryczne – 2 szt. |  |  |  |
|  |  | Wyrób medyczny |  |  |  |
|  |  | Oznakowanie CE |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  |  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |  |
|  |  | Dostawa oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi |  |  |  |
| Tablice do badania ostrości wzroku plastikowe – 2 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| I. |  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. |  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. |  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  |  | Przeznaczenie: przesiewowe badanie ostrości wzroku |  |  |  |
|  |  | Rodzaj: tablice okulistyczne.Tablice stanowią wyrób medyczny i są oznakowane znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |
|  |  | Forma ścienna |  |  |  |
|  |  | Tablica z optotypami (litery/cyfry - 1 sztsymbole/obrazki – 1 szt) |  |  |  |
|  |  | Kontrast znaków wysoki |  |  |  |
|  |  | Czytelność znaków zapewniająca prawidłowe przeprowadzenie badania ostrości wzroku |  |  |  |
|  |  | Wykonane z wysokiej jakości tworzywa |  |  |  |
|  |  | Odporność na blaknięcie |  |  |  |
|  |  | Łatwość czyszczenia |  |  |  |
|  |  | Odporność na środki dezyfekcyjne |  |  |  |
|  |  | Wykonane z bezpiecznych materiałów |  |  |  |
|  |  | Instrukcja w języku polskim |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  |  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |  |
|  |  | Dostawa, , uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  |  |
| Tablice Ishihary – 1 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| I. |  | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  |  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. |  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  |  | Przeznaczenie: do diagnostyki zaburzeń widzenia barwnego u dorosłych i dzieci |  |  |  |
|  |  | Tablice oparte na metodzie pseudoizochromatycznej – test rozpoznawania figur/liczb/symboli z plam barwnych |  |  |  |
|  |  | Układ plam w kolorze odmiennym od tła jest taki, że tworzą liczbę, cyfrę lub kształt. |  |  |  |
|  |  | Tablice wykonane w technologii zapewniającej stabilność i trwałość kolorów |  |  |  |
|  |  | Zestaw zawiera minimum 15 tablic - dla dzieci i dorosłych (dopuszcza się większą liczbę tablic) |  |  |  |
|  |  | Wysoka jakość druku zapewniająca czytelność tablic i trwałość kolorów |  |  |  |
|  |  | Tablice zostały wyposażone w instrukcję prawidłowego odczytu testów |  |  |  |
|  |  | Forma książkowa lub tablicowa |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  |  | Dostawa oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  |  |
|  |  | Tablice przeznaczone do badań przesiewowych i diagnostycznych w warunkach POZ. |  |  |  |
| Termometr elektroniczny – 6 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| Lp. |  | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |
| I. |  | WARUNKI PODSTAWOW |  |  |  |
| 1. |  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. |  | Parametry ogólne |  |  |  |
|  |  | Przeznaczenie pomiar temperatury ciała -Termometr stanowi wyrób medyczny i jest oznakowany znakiem CE, zgodnie z obowiązującymi przepisami. |  |  |  |
|  |  | Metoda pomiaru podczerwień |  |  |  |
|  |  | Tryb pomiaru bezdotykowy |  |  |  |
|  |  | Miejsce pomiaru: czoło / skroń |  |  |  |
|  |  | Zakres pomiaru: 32°C – 42°C |  |  |  |
|  |  | Dokładność pomiaru zgodna z normami właściwymi dla wyrobów medycznych |  |  |  |
|  |  | Zastosowanie dorośli i dzieci |  |  |  |
|  |  | Sygnał zakończenia pomiaru : dźwiękowy lub wizualny |  |  |  |
|  |  | Wyświetlacz cyfrowy o dobrej czytelności wyniku |  |  |  |
|  |  | Rodzaj zasilania bateryjne |  |  |  |
|  |  | Pomiar bez kontaktu z pacjentem |  |  |  |
|  |  | Możliwość dezynfekcji obudowy |  |  |  |
|  |  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  |  | Dostawa, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi. |  |  |  |
| Lampa diagnostyczna bezcieniowa – 4 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH |  | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Lampa w wersji jezdnej, mobilnej |  |  |  |  |
|  | Stabilna podstawa na minimum 4 kółkach, w tym minimum jedno kółko z blokadą |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja zapewniająca stabilność podczas pracy i przemieszczania |  |  |  |  |
|  | Elastyczne, stabilne ramię typu "gęsia szyja", umożliwiające łatwe pozycjonowanie głowicy lampy w wielu płaszczyznach |  |  |  |  |
|  | Źródło światła : LED |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz |  |  |  |  |
|  | Temperatura barwowa regulowana w zakresie odpowiednim do diagnostyki i drobnych zabiegów, np. 4 000–5 000 K. |  |  |  |  |
|  | Regulacja natężenia oświetlenia |  |  |  |  |
|  | Natężenie światła min. 50 000 lx przy 30 cm oraz min. 30 000 lx przy 50 cm lub wartości równoważne zapewniające odpowiednią widoczność pola badania |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja głowicy zapewniająca efekt bezcieniowy poprzez wielopunktowe źródła światła lub odpowiedni układ optyczny |  |  |  |  |
|  | Możliwość precyzyjnego oświetlenia pola badania lub zabiegu |  |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |  |
|  | Dostawa, złożenie, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi |  |  |  |  |
| 14. | W trakcie trwania gwarancji wykonywanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku braku obowiązku przeglądów – wymagane przedstawienie dokumentu producenta lub wpisu w paszporcie technicznym urządzenia |  |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  | J. m. | Ilość |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka VAT |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 |
| 1. | Część IV zamówienia „Aparatura diagnostyczna” |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ciśnieniomierz elektroniczny z kompletem mankietów dla dorosłych oraz dzieci |  | kpl. | 6 |  |  |  |
| 1.2. | Elektroniczna tablica do badania ostrości wzroku |  | kpl. | 2 |  |  |  |
| 1.3. | Otoskop |  | kpl. | 4 |  |  |  |
| 1.4. | Stetoskop lekarski |  | kpl. | 6 |  |  |  |
| 1.5. | Tablice do badania ostrości wzroku plastikowe |  | kpl. | 2 |  |  |  |
| 1.6. | Tablice Ishihary |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 1.7. | Termometr elektroniczny |  | kpl. | 6 |  |  |  |
| 1.8. | Lampa diagnostyczna bezcieniowa |  | kpl. | 4 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Suma netto |  |
| 3. |  |  |  |  |  | VAT |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Suma brutto |  |
| 6. |  | Podstawa prawna zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT (jeżeli wystąpi) |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część V zamówienia 	„Wagi medyczne”

- Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| „Elektroniczna waga dla niemowląt” (przenośna) – 1 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Elektroniczna waga dla niemowląt |  |  |  |
|  | Konstrukcja przenośna |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 15kg |  |  |  |
|  | Dokładność ważenia: dostosowana do zastosowań medycznych |  |  |  |
|  | Jednostki pomiaru: kg/g |  |  |  |
|  | Funkcja tarowania |  |  |  |
|  | Funkcja HOLD (zatrzymanie wyniku) |  |  |  |
|  | Stabilizacja wyniku |  |  |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy |  |  |  |
|  | Dobra czytelność wyniku |  |  |  |
|  | Obsługa prosta, intuicyjna |  |  |  |
|  | Kształt misy przystosowany dla niemowląt |  |  |  |
|  | Stabilność konstrukcji |  |  |  |
|  | Bezpieczny materiał |  |  |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji |  |  |  |
|  | Rodzaj zasilania bateryjne lub akumulatorowe |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych i kalibracji/legalizacji zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzenie nie wymaga przeglądów serwisowych – dostawca przedstawi stosowne oświadczenie lub wpis w dokumentacji technicznej |  |  |  |
|  | Waga spełnia wymagania dyrektywy MID (NAWI) oraz posiada ważną legalizację pierwotną lub równoważny dokument dopuszczający do użytkowania w ochronie zdrowia na terenie UE. |  |  |  |
| „Waga medyczna dla niemowląt” – 1 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Rodzaj waga medyczna dla niemowląt |  |  |  |
|  | Typ elektroniczna |  |  |  |
|  | Konstrukcja stacjonarna |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 15 kg. |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru dostosowana do zastosowań medycznych u niemowląt |  |  |  |
|  | Jednostki pomiaru: kg / g |  |  |  |
|  | Funkcja tary |  |  |  |
|  | Funkcja HOLD ( zatrzymanie wyniku) |  |  |  |
|  | Stabilizacja wyniku |  |  |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy |  |  |  |
|  | Dobra czytelność wyniku |  |  |  |
|  | Obsługa prosta, intuicyjna |  |  |  |
|  | Platforma ważąca przystosowana dla niemowląt |  |  |  |
|  | Stabilność konstrukcji |  |  |  |
|  | Wykonana z materiału bezpiecznego dla dzieci |  |  |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji |  |  |  |
|  | Rodzaj zasilania bateryjne lub sieciowo-bateryjne |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |  |
|  | Dostawa, ustawienie, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych i kalibracji/legalizacji zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzenie nie wymaga przeglądów serwisowych – dostawca przedstawi stosowne oświadczenie lub wpis w dokumentacji technicznej |  |  |  |
|  | Waga spełnia wymagania dyrektywy MID (NAWI) oraz posiada ważną legalizację pierwotną lub równoważny dokument dopuszczający do użytkowania w ochronie zdrowia na terenie UE. |  |  |  |
| „Waga medyczna ze wzrostomierzem” – 2 szt.” Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Rodzaj: waga medyczna |  |  |  |
|  | Typ:elektroniczna |  |  |  |
|  | Konstrukcja stacjonarna |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie min. 200 kg |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru zgodna z wymaganiami dla wag medycznych |  |  |  |
|  | Jednostki pomiaru: kg (z rozdzielczością odpowiednią do zastosowań medycznych). |  |  |  |
|  | Wzrostomierz zintegrowany z wagą |  |  |  |
|  | Zakres pomiaru wzrostu min. 100 – 200 cm |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru wzrostu dostosowana do zastosowań medycznych |  |  |  |
|  | Skala pomiarowa: cm |  |  |  |
| 11. | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
| 12. | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |  |
| 13. | Dostawa, ustawienie, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  |  |
| 14. | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych i kalibracji/legalizacji zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzenie nie wymaga przeglądów serwisowych – dostawca przedstawi stosowne oświadczenie lub wpis w dokumentacji technicznej |  |  |  |
| 15. | Waga spełnia wymagania dyrektywy MID (NAWI) oraz posiada ważną legalizację pierwotną lub równoważny dokument dopuszczający do użytkowania w ochronie zdrowia na terenie UE. |  |  |  |
| „Waga z analizatorem masy ciała” – 1 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Rodzaj: waga medyczna |  |  |  |
|  | Typ wagi: elektroniczna |  |  |  |
|  | Konstrukcja stacjonarna |  |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie: min. 200 kg. |  |  |  |
|  | Dokładność pomiaru masy zgodna z wymaganiami dla wag medycznych |  |  |  |
|  | Jednostka pomiaru: kg (z rozdzielczością odpowiednią do zastosowań medycznych) |  |  |  |
|  | Analiza składu ciała przeznaczona do celów profilaktycznych, edukacyjnych i diagnostyki podstawowej w POZ |  |  |  |
|  | Pomiary: - BMI - masa ciała, - zawartość tkanki tłuszczowej - woda w organizmie - masa mięśniowa (jako dodatkowy dopuszczony parametr) |  |  |  |
|  | Automatyczne zerowanie |  |  |  |
|  | Funkcja HOLD (zatrzymanie wyniku) |  |  |  |
|  | Stabilizacja wyniku |  |  |  |
|  | Wyświetlacz cyfrowy |  |  |  |
|  | Dobra czytelność wyniku |  |  |  |
|  | Język menu: Polski |  |  |  |
|  | Platforma ważąca antypoślizgowa |  |  |  |
|  | Stabilność konstrukcji |  |  |  |
|  | Możliwość czyszczenia i dezynfekcji |  |  |  |
|  | Rodzaj zasilania sieciowe lub sieciowo-bateryjne |  |  |  |
|  | Instrukcja w języku polskim |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |  |
|  | Dostawa, ustawienie, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych i kalibracji/legalizacji zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzenie nie wymaga przeglądów serwisowych – dostawca przedstawi stosowne oświadczenie lub wpis w dokumentacji technicznej |  |  |  |
|  | Część wagowa urządzenia spełnia wymagania dyrektywy MID (NAWI) oraz posiada ważną legalizację pierwotną lub równoważny dokument dopuszczający do użytkowania w ochronie zdrowia na terenie UE. |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  | J. m. | Ilość |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka VAT |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 |
| 1. | Część V zamówienia „Wagi medyczne” |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Elektroniczna waga dla niemowląt” (przenośna) |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 1.2. | Waga medyczna dla niemowląt |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 1.3. | Waga medyczna ze wzrostomierzem |  | kpl. | 2 |  |  |  |
| 1.4. | Waga z analizatorem masy ciała |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Suma netto |  |
| 3. |  |  |  |  |  | VAT |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Suma brutto |  |
| 6. |  | Podstawa prawna zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT (jeżeli wystąpi) |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część VI zamówienia 	„Urządzenia zwiększające bezpieczeństwo epidemiologiczne”

  - Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| „Lampa UV bakterio- i wirusobójcza” – 4 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Typ lampy: lampa UV-C bakterio i wirusobójcza |  |  |  |
|  | Lampa wolnostojąca na statywie jezdnym, umożliwiającym mobilność. |  |  |  |
|  | Konstrukcja przepływowa zapewniająca bezpieczną pracę urządzenia w obecności ludzi, bez emisji promieniowania UV-C na zewnątrz obudowy |  |  |  |
|  | Skuteczność dezynfekcji potwierdzona badaniami producenta lub niezależnymi testami, zgodnie z obowiązującymi normami lub wytycznymi. |  |  |  |
|  | Przeznaczona do pomieszczeń o powierzchni co najmniej 15 m² |  |  |  |
|  | Wydajność wentylatora min. 120 m³/h lub równoważna, zapewniająca skuteczną wymianę powietrza |  |  |  |
|  | Żywotność źródła UV : min. 8000 h |  |  |  |
|  | Obudowa lampy wykonana z materiałów zmywalnych, odpornych na czyszczenie oraz środki dezynfekcyjne |  |  |  |
|  | napięcie zasilania: 230 V |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  | Dostawa, złożenie, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. |  |  |  |
| „Oczyszczacz powietrza” – 1 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |  |  |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |  |  |
| 1. | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |  |  |
| II. | Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do ciągłego oczyszczania powietrza w pomieszczeniach użytkowanych przez pacjentów |  |  |  |
|  | Poziom hałasu umożliwiający użytkowanie w pomieszczeniach, w których prowadzona jest działalność lecznicza (np. do ok. 40–45 dB(A) w trybie pracy standardowej), zgodnie z deklaracją producenta |  |  |  |
|  | Urządzenie przystosowane do pracy w zamkniętych pomieszczeniach. |  |  |  |
|  | Urządzenie bezpieczne w użytkowaniu, przeznaczone do pracy w obiekcie ochrony zdrowia. |  |  |  |
|  | Oczyszczacz wyposażony w co najmniej jeden skuteczny filtr, umożliwiający skuteczne usuwanie zanieczyszczeń powietrza. |  |  |  |
|  | Wydajność odpowiednia do efektywnego oczyszczania pomieszczeń o powierzchni co najmniej 15 m², zgodnie z deklaracją producenta. |  |  |  |
|  | System filtracji o wysokiej skuteczności, zgodny z deklaracją producenta (np. filtr HEPA klasy H13 lub równoważny) |  |  |  |
|  | Niskie zużycie energii |  |  |  |
|  | Obudowa wykonana z trwałych materiałów, łatwych do utrzymania w czystości. |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |  |
|  | Urządzenie dopuszczone do obrotu na terenie UE, posiadające oznakowanie CE |  |  |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |  |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |  |  |
|  | Dostawa, ustawienie, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |  |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzenie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. |  |  |  |
|  | Urządzenie przeznaczone do poprawy jakości powietrza w ramach działań profilaktycznych i zapewnienia bezpiecznych warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w POZ |  |  |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  | J. m. | Ilość |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka VAT |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 |
| 1. | Część VI zamówienia „Wyposażenie specjalistyczne i infrastrukturalne” |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Lampa UV bakterio- i wirusobójcza |  | kpl. | 4 |  |  |  |
| 1.2. | Oczyszczacz powietrza |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Suma netto |  |
| 3. |  |  |  |  |  | VAT |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Suma brutto |  |
| 6. |  | Podstawa prawna zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT (jeżeli wystąpi) |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część VII zamówienia 	„Meble i wyposażenie medyczne”

1.	Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| „Kozetka lekarska” – 4 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |
| II. | Parametry ogólne |  |
|  | Stabilna konstrukcja stalowa lub aluminiowa odporna na korozję |  |
|  | Konstrukcja przystosowana do użytkowania w gabinetach POZ |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie: minimum 150 kg |  |
|  | Leżysko tapicerowane |  |
|  | Leżysko pokryte materiałem odpornym na ścieranie, środki dezynfekcyjne, łatwe w czyszczeniu |  |
|  | Leżysko dwusegmentowe |  |
|  | Wymiary: Długość: min. 175 cm Szerokość: min. 55 cm, maks. 75 cm Wysokość: regulowana w zakresie min. 50–80 cm lub stała w zakresie 50–80 cm |  |
|  | Stół zabiegowy wyposażony w regulowany podgłówek. |  |
|  | Kąt nachylenia wezgłowia minimum 40st. |  |
|  | Możliwość wyboru koloru tapicerki przez Zamawiającego |  |
|  | Uchwyt na rolkę podkładu jednorazowego |  |
|  | Produkt posiada oznaczenie CE |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |
|  | Dostawa, montaż, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |
| „Meble medyczne” – 21 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |
| 1. | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. |  |
| II. | Parametry ogólne |  |
| Fotel przybiurkowy obrotowy, na kółkach jezdnych – 6 szt. |  |  |
|  | Fotel obrotowy (360o.) |  |
|  | Fotel wyposażony w kółka jezdne umożliwiające swobodne przemieszczanie po powierzchniach płaskich |  |
|  | Fotel spełniający wymagania ergonomii dla stanowisk pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy z monitorami ekranowymi. |  |
|  | Konstrukcja stabilna, przystosowana do użytkowania w placówce medycznej |  |
|  | Regulacja wysokości siedziska w zakresie co najmniej 42-55 cm |  |
|  | Regulacja oparcia |  |
|  | Siedzisko i oparcie tapicerowane materiałem łatwym do utrzymania czystości, zmywalnym |  |
|  | Materiał odporny na środki dezynfekcyjne stosowane w placówkach medycznych |  |
|  | Materiał o ograniczonej chłonności |  |
|  | Dopuszcza się fotele z podłokietnikami, z możliwością ich demontażu w razie potrzeby |  |
|  | Podłokietniki (jeśli występują) muszą być stabilne, wykonane ze zmywalnego materiału, odpornego na środki dezynfekcyjne |  |
|  | Nośność nie mniej niż 120 kg |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |
| Parawany medyczne przeznaczone do użytkowania w gabinetach lekarskich oraz pomieszczeniach zabiegowych POZ – 4 szt. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. |  |
|  | Konstrukcja parawanu teleskopowa lub regulowana, umożliwiająca zmianę szerokości i/lub wysokości. |  |
|  | Wysokość parawanu : minimum 160 cm |  |
|  | Szerokość robocza: regulowana lub umożliwiająca swobodne osłonięcie pacjenta, nie mniejsza niż 120 cm. |  |
|  | Stabilna rama wykonana z metalu/stali lub innego materiału o porównywalnej trwałości |  |
|  | Głębokość podstawy lub rozstaw nóg zapewniające stabilność – minimum 40–50 cm. |  |
|  | Możliwość łatwego składania i rozkładania |  |
|  | Parawan wyposażony w kółka jezdne, umożliwiające łatwe przemieszczanie po powierzchniach płaskich |  |
|  | Kółka jezdne wyposażone w hamulec (nie mniej niż 2 kółka) |  |
|  | Materiał osłaniający pacjenta zapewniający nieprzezroczystość |  |
|  | Materiał łatwy do utrzymania czystości |  |
|  | Dopuszcza się tkaniny medyczne, tworzywa sztuczne lub materiały równoważne |  |
|  | Konstrukcja stabilna, bezpieczna dla personelu i pacjentów |  |
|  | Parawan wykonany w całości z materiałów nietoksycznych, przeznaczonych do użytku w obiektach ochrony zdrowia |  |
| Wózek/stolik zabiegowy przeznaczony do użytkowania w gabinetach lekarskich oraz pomieszczeniach zabiegowych POZ – 3 szt. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. |  |
|  | Stolik zabiegowy o stabilnej konstrukcji |  |
|  | Konstrukcja wykonana z metalu / stali nierdzewnej / stali malowanej proszkowo lub materiału równoważnego |  |
|  | Powierzchnia robocza: minimum jedna |  |
|  | Dodatkowa półka dolna |  |
|  | Powierzchnia gładka, nienasiąkliwa, odporna na środki dezynfekujące stosowane w placówkach medycznych |  |
|  | Powierzchnia łatwa do utrzymania czystości |  |
|  | Stolik wyposażony w kółka jezdne, minimum 4 kółka |  |
|  | Kółka wyposażone w hamulec, minimum 2 kółka |  |
|  | Kółka przystosowane do użytkowania na płaskich powierzchniach |  |
|  | Wysokość stolika: minimalna 75cm , maksymalna 90cm |  |
|  | Szerokość blatu: minimalna 45 cm, maksymalna 90 cm |  |
|  | Głębokość blatu: minimalna 40 cm maksymalna 60 cm |  |
|  | Nośność minimum 15 kg |  |
|  | Stolik wykonany z materiałów nietoksycznych |  |
|  | Odporność na wielokrotne czyszczenie i dezynfekcję |  |
|  | Odporność na uszkodzenia mechaniczne i korozję |  |
| Biurko do gabinetu lekarskiego/pomieszczeń zabiegowych POZ – 6 szt. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. |  |
|  | Biurko o stabilnej konstrukcji , przystosowane do intensywnego użytkowania |  |
|  | Konstrukcja wykonana z materiałów trwałych |  |
|  | Blat umożliwiający komfortową pracę przy komputerze i z dokumentacją medyczną |  |
|  | Powierzchnia blatu odporna na ścieranie, łatwa do utrzymania czystości |  |
|  | Materiały odporne na środki dezynfekujące stosowane w POZ |  |
|  | Szerokość biurka: minimalna 120 cm, maksymalna 140 cm |  |
|  | Głębokość biurka: minimalna 60 cm, maksymalna 80 cm |  |
|  | Wysokość biurka w przedziale 72 – 76 cm |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca swobodny dostęp do przestrzeni pod blatem bez elementów ograniczających miejsce na nogi użytkownika |  |
|  | Biurko spełnia wymagania ergonomii dla stanowisk pracy z komputerem zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe |  |
|  | Biurko wyposażone w szufladę , kontener biurkowy lub zamykaną półkę. Dopuszcza się zastosowanie jednego z ww. rozwiązań lub ich kombinacji, pod warunkiem zachowania ergonomii stanowiska pracy oraz swobodnego dostępu do przestrzeni pod biurkiem |  |
| Szafa medyczna przeznaczona do przechowywania leków oraz materiałów medycznych – 2 szt. |  |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy. |  |
|  | Szafa dwudrzwiowa, wolnostojąca |  |
|  | Konstrukcja stabilna, przystosowana do intensywnego użytkowania |  |
|  | Konstrukcja szafy wykonana z metalu, stali malowanej proszkowo lub materiału równoważnego |  |
|  | Drzwi szafy przeszklone, wykonane ze szkła hartowanego lub równoważnego materiału |  |
|  | Przeszklenie drzwi w barwie przezroczystej, by umożliwić kontrolę zawartości szafy bez konieczności otwierania |  |
|  | Szafa wyposażona w zamek zamykany na klucz, by zapewnić kontrolowany dostęp do leków i materiałów medycznych |  |
|  | Zestaw minimum 2 kluczy |  |
|  | Wnętrze szafy wyposażone w minimum 3 półki |  |
|  | Nośność półek dostosowana do przechowywania leków i materiałów medycznych |  |
|  | Wymiary: Wysokość: minimalna 180 cm Szerokość : minimalna 80 cm maksymalna 120 cm Głębokość: minimalna 40 cm |  |
|  | Powierzchnia łatwa do czyszczenia i dezynfekcji |  |
|  | Szafa wykonana z materiałów nietoksycznych |  |
|  | Szafa przeznaczona do wieloletniego użytku w POZ |  |
|  | Minimalny okres gwarancji 24 miesiące |  |

| „Stół do badania niemowląt – 2 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |
| II. | Parametry ogólne |  |
|  | Stół do przewijania, ubierania, przeprowadzania zabiegów pielęgnacyjnych dla niemowląt |  |
|  | Konstrukcja stabilna |  |
|  | Leże wykonane z płyty lub materiału równoważnego, z miękką pianką powleczoną materiałem odpornym na wilgoć i łatwym do dezynfekcji. |  |
|  | Obrzeża zabezpieczające leże z trzech stron, nie posiadające ostrych, twardych krawędzi |  |
|  | Szerokość powierzchni przewijania min. 85 cm |  |
|  | Głębokość powierzchni przewijania min. 65 cm |  |
|  | Wysokość stołu dostosowana do ergonomii pracy personelu - min 75 cm |  |
|  | Wolnostojący |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji |  |
|  | Odporność na środki dezynfekcyjne |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |
|  | Dostawa, złożenie/ustawienie, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  | J. m. | Ilość |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka VAT |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 |
| 1. | Część VII zamówienia „Meble i wyposażenie medyczne” |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kozetka lekarska |  | kpl. | 4 |  |  |  |
| 1.2. | Fotel przybiurkowy obrotowy, na kółkach jezdnych |  | kpl. | 6 |  |  |  |
| 1.3. | Parawany medyczne przeznaczone do użytkowania w gabinetach lekarskich oraz pomieszczeniach zabiegowych POZ |  | kpl. | 4 |  |  |  |
| 1.4. | Wózek/stolik zabiegowy przeznaczony do użytkowania w gabinetach lekarskich oraz pomieszczeniach zabiegowych POZ |  | kpl. | 3 |  |  |  |
| 1.5. | Biurko do gabinetu lekarskiego/pomieszczeń zabiegowych POZ |  | kpl. | 6 |  |  |  |
| 1.6. | Szafa medyczna przeznaczona do przechowywania leków oraz materiałów medycznych |  | kpl. | 2 |  |  |  |
| 1.7. | Stół do badania niemowląt |  | kpl. | 2 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Suma netto |  |
| 3. |  |  |  |  |  | VAT |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Suma brutto |  |
| 6. |  | Podstawa prawna zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT (jeżeli wystąpi) |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Częśś VIII zamówienia 	„Sprzęt chłodniczy medyczny”

1.	Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| „Lodówka z monitoringiem temperatury” – 1 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |
| II. | Parametry ogólne |  |
|  | Lodówka przeznaczona do przechowywania: szczepionek, leków, wyrobów medycznych wymagających kontrolowanych warunków chłodniczych |  |
|  | Użytkowanie w podstawowej opiece zdrowotnej |  |
|  | Urządzenie wolnostojące |  |
|  | Obudowa wykonana z materiałów odpornych na środki dezynfekcyjne oraz czyszczenie. Obudowa wykonana z blachy lakierowanej proszkowo. |  |
|  | Wyświetlacz temperatury aktualnej – czytelny na zewnątrz |  |
|  | Zamek drzwi na klucz (2 komplety kluczy) |  |
|  | Minimalny zakres pracy : +2 do +8 stC |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury |  |
|  | Równomierne utrzymanie temperatury w całej komorze chłodniczej |  |
|  | Alarm wizualny i akustyczny |  |
|  | Alarm otwartych drzwi |  |
|  | Alarm awarii sondy |  |
|  | Pojemność minimalna 30 l |  |
|  | Wnętrze łatwe do mycia i dezynfekcji |  |
|  | Lodówka wyposażona w rejestrator temperatury umożliwiający automatyczne monitorowanie i dokumentację pomiarów temperatury (min./max.) w trybie 24/7 |  |
|  | Eksport danych z pomiarów temperatury za pomocą interfejsu USB lub poprzez sieć (LAN/WiFi) bądź rozwiązanie równoważne |  |
|  | Oznakowanie CE |  |
|  | Możliwość współpracy z zasilaniem awaryjnym (UPS) – opcjonalnie |  |
|  | Zgodność z wymaganiami dla sprzętu stosowanego w ochronie zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 mce |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie, przeszkolenie personelu medycznego, technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |
|  | W trakcie trwania gwarancji wykonanie przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta. Jeśli urządzanie wymaga przeglądów. Jeśli nie wymaga- przedstawienie dokumentu lub wpis w paszporcie technicznym poświadczające, że urządzenie nie wymaga przeglądu technicznego. |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 = 6 + 8 |
| 1. | Część VIII zamówienia „Sprzęt chłodniczy medyczny” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | „Lodówka z monitoringiem temperatury” | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Część IX zamówienia 	„Sprzęt pomocniczy”

1.	Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| „Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej” – 1 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |
| II. | Parametry ogólne |  |
|  | składana aluminiowa rama o konstrukcji krzyżakowej |  |
|  | siedzisko i oparcie wykonane z materiału łatwego do czyszczenia |  |
|  | pas biodrowy zabezpieczający przed wypadnięciem |  |
|  | uchylne podłokietniki |  |
|  | kółka anty-wywrotne z szybkim montażem |  |
|  | hamulec dla opiekuna z funkcją postojową |  |
|  | hamulec dla pacjenta |  |
|  | koła przednie bezobsługowe |  |
|  | uchylne i odpinane podnóżki z regulacją wysokości |  |
|  | podnóżki zaopatrzone w pasy zabezpieczające stopy |  |
|  | podnóżki wyposażone w dodatkowy pas podtrzymujący łydki |  |
|  | koła tylne pneumatyczne |  |
|  | elementy odblaskowe w tylnych kołach |  |
|  | maksymalne obciążenie min. 150kg |  |
|  | Szerokość siedziska dostosowana do komfortu pacjenta (np. standardowa dla wózków POZ) |  |
|  | Wózek inwalidzki będący wyrobem medycznym, oznakowany znakiem CE |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |
|  | Wsparcie techniczne dotyczące napraw, remontów i przeglądów po okresie gwarancji |  |
|  | Dostawa, złożenie/ustawienie, uruchomienie oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie eksploatacji i obsługi. |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia | J. m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT |  | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Stawka | Wartość |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 6 x 7 | 9 = 6 + 8 |
| 1. | Część IX zamówienia „Sprzęt pomocniczy” |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | „Wózek inwalidzki dla osoby dorosłej” | kpl. | 1 |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

Części X zamówienia 	„Fantomy szkoleniowe do edukacji zdrowotnej”

1.	Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami SWZ:

| „Fantom do nauki samobadania piersi” – 1 szt.. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WARUNKI PODSTAWOWE |  |
|  | Przedmiot zamówienia fabrycznie nowy, nieużywany, nierekondycjonowany, niepowystawowy, wykonany z materiałów trwałych, dopuszczony do obrotu i użytkowania na terenie UE. |  |
| II. | Parametry ogólne |  |
|  | Model ( symulator) do samobadania piersi o wymiarach rzeczywistych |  |
|  | Model do samobadania piersi realistyczny w dotyku i wyglądzie. Tułów w pozycji leżącej na plecach z dwoma piersiami. |  |
|  | Struktury wewnętrzne: symulowane zmiany palpacyjne |  |
|  | Model do samobadania piersi umożliwia naukę badania i rozpoznawania palpacyjnego min. 5 różnych typów guzków Rodzaj zmian: guzki o różnej wielkości i umiejscowieniu tj. np. gruczolak, torbiele, guz złośliwy, powiększenie węzłów chłonnych. Zmiany palpacyjne zaprojektowane w sposób edukacyjny, odpowiadający charakterystyce najczęściej występujących zmian w obrębie piersi |  |
|  | Przystosowanie do wielokrotnego użytku |  |
|  | Odporność na uszkodzenia mechaniczne wynikające z normalnego użytkowania edukacyjnego. |  |
|  | Łatwość czyszczenia |  |
|  | Możliwość dezyfekcji |  |
|  | Okres gwarancji min.24 mce |  |
|  | Walizka ochronna w komplecie lub inny sposób bezpiecznego transportu |  |
|  | Dostawa, przeszkolenie personelu medycznego, w zakresie obsługi / użytkowania. |  |
| „Manekin noworodkowy do edukacji przedporodowej” – 1 szt. Typ/model oferowanego sprzętu: ....................................... Producent: ......................................................................... Kraj produkcji: ................................................................... Rok produkcji: ................................................................... |  |  |
| Lp. | OPIS PARAMETRÓW WYMAGANYCH | Odpowiedź Wykonawcy parametry oferowane - należy podać zakresy lub opisać |
| 1 | 2 | 3 |
| II. | Parametry ogólne |  |
|  | Fantom noworodka do praktycznej nauki opieki nad dzieckiem (nauka trzymania, pielęgnacji, przewijania, kąpieli, ubierania, rozbierania), |  |
|  | Fantom naturalnych wymiarów, zbliżonych do wymiarów noworodka Wielkość : odpowiadająca noworodkowi Masa : zbliżona do masy noworodka Odwzorowanie realistyczne, zgodne z anatomią noworodka, przeznaczone do celów edukacyjnych |  |
|  | Ruchomość kończyn |  |
|  | Manekin wykonany z bezpiecznego materiału, nietoksycznego |  |
|  | Manekin przystosowany do wielokrotnego użytkowania |  |
|  | Możliwość czyszczenia |  |
|  | Możliwość dezynfekcji |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce |  |
|  | Dostawa oraz przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie użytkowania fantomu |  |

FORMULARZ CENOWY

| L.p. | Przedmiot zamówienia |  | J. m. | Ilość |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Stawka VAT |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 = 4 x 6 |
| 1. | Część X zamówienia „Fantomy szkoleniowe do edukacji zdrowotnej” |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Fantom do nauki samobadania piersi |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 1.2. | Manekin noworodkowy do edukacji przedporodowej |  | kpl. | 1 |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  | Suma netto |  |
| 3. |  |  |  |  |  | VAT |  |
| 5. |  |  |  |  |  | Suma brutto |  |
| 6. |  | Podstawa prawna zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT (jeżeli wystąpi) |  |  |  |  |  |

- Oferuję (Wykonawca) udzielenie gwarancji i rękojmi niezależnie od okresu gwarancji producenta na okres…….. miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru w stosunku do całego przedmiotu zamówienia.

- Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 2-uch miesięcy od dnia podpisania umowy.

* Dotyczy wszystkich części zamówienia „Odpowiedź Wykonawcy”

UWAGA: Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie wartości "maksymalnie", "minimalnie", wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Parametry określone w tabeli są parametrami granicznymi stanowią wymagania minimalne, oferta niespełniająca wymogów minimalnych podlega odrzuceniu gdyż jej treść nie odpowiada warunkom zamówienia. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany, jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia, co może spowodować jej odrzucenie na powyższej podstawie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenia / sprzęty są zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych czy kosztów,
z wyłączeniem materiałów eksploatacyjnych.

Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia i jej załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i akceptujemy wszystkie warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że postanowienia Umowy stanowiące załącznik do SWZ zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w projekcie umowy warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi Zamawiającego określone w SWZ.

- Oświadczamy, że przystępując do postępowania przetargowego uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności jakie mogą mieć wpływ na ofertę przetargową i bierzemy pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie przedmiotu umowy.

- Wykonawca informuje, że (zaznaczyć właściwe):

☐ 	wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

☐	wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 
w odniesieniu do następujących towarów lub usług:

...................................................................................................................

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania. Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego to:

..................................................................zł netto. Stawka podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ……………………

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnego z wariantów zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego.

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 (RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu**

- OŚWIADCZAMY, że przy wykonywaniu zamówienia

| będziemy polegać | ☐ |
| --- | --- |
| nie będziemy polegać | ☐ |

na zasobach innego podmiotu/ów (proszę wskazać właściwe).

| Lp. | Firma (nazwa) podmiotu udostępniającego zasoby | Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego | Wykonawca polega na zdolności podmiotu w zakresie odpowiadającym równej lub wyższej 10% wartości zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | tak / nie* |
| 2. |  |  | tak / nie* |

Proszę wypełnić w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu/ów.

- Oświadczam, że powierzymy podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia (należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców);

| Lp. | Firma (nazwa) podwykonawcy (jeżeli jest znana) | Część (zakres) zamówienia | Wykonawca powierzy wykonanie robót podwykonawcy w zakresie odpowiadającym równej lub wyższej 10% wartości zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

- OŚWIADCZAMY, że zastrzegliśmy część oferty, jako tajemnicę przedsiębiorstwa

| TAK | ☐ |
| --- | --- |
| NIE | ☐ |

- OŚWIADCZAMY, że oferujemy materiały urządzenia równoważne

| TAK | ☐ |
| --- | --- |
| NIE | ☐ |

Zgodnie z wykazem równoważności stanowiącym załącznik do oferty, (jeżeli występuje)

- Strony ustalają, że wynagrodzenie wykonawcy lub zwrot wadium zostanie przelane na rachunek

| nr |  |
| --- | --- |
| prowadzony przez bank |  |

który znajduje się na tzw. „Białej Liście Podatników VAT” prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej lub inny właściwy w tym zakresie organ administracji.

Dane Partnerów (jeżeli dotyczy)

| Partner nr 1 |  |
| --- | --- |
| Nazwa: |  |
| Siedziba: |  |
| Adres poczty elektronicznej: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Wskazuje/my że aktualny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentacji Wykonawcy Zamawiający może pobrać za pomocą bezpłatnych baz dostępnych pod adresem: |  |
| ☐https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/Search.aspx (CIDG) |  |
| ☐ https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/ (KRS) |  |
| ☐inny właściwy rejestr…………………………..**…………………………………..** (wpisać nazwę bazy) (wpisać adres internetowy bazy) |  |
| ☐brak możliwości pobrania online (Wykonawca musi wskazać lub zaznaczyć adres strony www, na której Zamawiający może bezpłatnie pobrać dokumenty rejestrowe Wykonawcy, o ile rejestr taki jest ogólnodostępny i bezpłatny. W przypadku braku zaznaczenia lub nie złożenia wraz z ofertą dokumentu/ów potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy Zamawiający wezwie o przedłożenie odpowiedniego dokumentu na podstawie art. 128 Pzp ) |  |

W przypadku większej ilości partnerów należy przekopiować tabelę.

- Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

| ☐ | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 1) |
| --- | --- |
| ☐ | Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 125 ust. 5) |
| ☐ | Zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy (art. 118 ust. 3) |
| ☐ | Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia (117 ust. 4); |
| ☐ | Inne ………………………………………………………. |
| ☐ | Inne ………………………………………………………. |
| ☐ | Inne ………………………………………………………. |

............................  dnia …………….. 2026 r.

dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem
elektronicznym albo podpisem zaufanym albo podpisem osobistym