Załącznik nr 10 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 9

Rotor pasywny

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  |  | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rotor elektryczny, nowy, nieużywany. Wyklucza się urządzenie demo. | TAK |  |  |
|  |  |  | Rehabilitacja kończyn górnych i dolnych. | TAK |  |  |
|  |  |  | Urządzenie do biernych ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. | TAK |  |  |
|  |  |  | Czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD. | TAK |  |  |
|  |  |  | Urządzenie przenośne. | TAK |  |  |
|  |  |  | Pedały ergonomiczne, z paskiem, przystosowane do pedałowania zarówno nogami jak i rękoma. | TAK |  |  |
|  |  |  | Mata antypoślizgowa w zestawie. | TAK |  |  |
|  |  |  | Stabilna, lekka konstrukcja. Masa max.8 kg. | TAK |  |  |
|  |  |  | Dostosowanie prędkości do potrzeb użytkownika. | TAK |  |  |
|  |  |  | Wymiar: - długość od 45 cm do 55 cm - szerokość od 45 cm do 55 cm - wysokość od 35 cm do 45 cm | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  | TAK |  |  |
|  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty. |  | TAK |  |  |
|  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE |  | TAK |  |  |
|  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  | TAK |  |  |
|  |  | Paszport techniczny |  | TAK |  |  |

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Rotor aktywny - nowy

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 2 szt.

Typ / Nr fabryczny: ………………………………………………………………..…………
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  | Opis przedmiotu zamówienia |  | Parametry wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |  | Numer katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Rotor elektryczny nowy, nieużywany. Wyklucza się urządzenie demo. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Rehabilitacja kończyn górnych i dolnych. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Urządzenie do aktywnych ćwiczeń kończyn górnych i dolnych. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Czytelny, wielofunkcyjny wyświetlacz LCD . |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Pedały ergonomiczne, z paskiem, przystosowane do pedałowania zarówno nogami jak i rękoma. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Urządzenie przenośne. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Stabilna, lekka konstrukcja. Masa max.8 kg. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Dostosowanie prędkości do potrzeb użytkownika. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Mata antypoślizgowa w zestawie. |  | TAK |  |  |  |  |  |
| 10. |  | Wymiar: - długość od 45 cm do 55 cm - szerokość od 45 cm do 55 cm - wysokość od 35 cm do 45 cm |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą). |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 12 m-ce. |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty. |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE. |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny. |  |  |  |  |  |  |  |